深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛农产品快速检测职业技能竞赛决赛赛题

深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳

技能大赛农产品快速检测职业技能竞赛执委会

2022年11月

一、竞赛项目

选手根据备案的试剂说明书对盲样现场进行检测。每一组盲样由20份样品组成，含4个蔬菜、3个禽蛋、2个畜肉、11个鱼肉，覆盖8个检测项目。检测时间共60分钟，满分为100分，60分为合格。决赛项目范围如下表：

| 序号 | 项目 | 检出限 | 样品数量 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呋喃西林代谢物 | 0.5 μg/kg | 4 | 胶体金法 |
| 2 | 孔雀石绿（隐性孔雀石绿） | 2.0 μg/kg | 4 | 胶体金法 |
| 3 | 恩诺沙星 | 100 μg/kg | 3 | 胶体金法 |
| 4 | 氟苯尼考 | 0.2 μg/kg | 3 | 胶体金法 |
| 5 | 氯霉素 | 0.1 μg/kg | 2 | 胶体金法 |
| 6 | 水胺硫磷 | 0.05 mg/kg | 1 | 胶体金法 |
| 7 | 毒死蜱 | 0.02 mg/kg | 2 | 胶体金法 |
| 8 | 克百威 | 0.02 mg/kg | 1 | 胶体金法 |
|  | 合计 |  | 20 |  |

- 盲样使用说明

- 参赛选手获取盲样时应核对盲样项目、数量是否正确、试管是否破损、样品是否泄露。如发现以上问题，参赛选手应在竞赛开始前上报给现场工作人员。竞赛开始后不接受任何盲样问题。

- 参赛选手检测盲样时无需称重。

- 评分标准

决赛实际操作竞赛由现场裁判组依据参赛选手的实际操作情况及检测结果按评分标准集体评判和计分，评分标准见下表。

| 序号 | 竞赛内容 | 评分标准 | 分值比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程的规范性 | （1）是否规范使用前处理设备和检测设备； （2）是否安全、文明、规范地操作实验过程； （3）实验过程是否交头接耳干扰其他选手。 | 12% |
| 2 | 记录填写的规范性 | 检测结果记录单填写是否完整、整洁。 | 8% |
| 3 | 检测结果的正确性 | 结果正确，且检测卡显示的实验现象与结果判定须一致。 | 80% |
| 备注：比赛时间为60分钟，时间到立即停止比赛，否则，取消成绩。 |  |  |  |

- 其他说明

其他事项请按照竞赛相关文件执行，本技术文件条款的最终解释权归深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年深圳技能大赛组织委员会办公室所有。