深圳市第十二届职工技术创新运动会暨2022年

深圳技能大赛—农产品快速检测技能竞赛

理论复习资料

- 习近平总书记对食品安全工作作出重要指示，提出要坚持“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”。

- 最新修正的《中华人民共和国食品安全法》是2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，在中华人民共和国境内从事食品生产和加工（食品生产）、食品销售和餐饮服务（食品经营）、食品添加剂的生产经营、用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备（食品相关产品）的生产经营、食品生产经营者使用食品添加剂、食品相关产品、食品的贮存和运输、对食品、食品添加剂、食品相关产品的安全管理活动，应当遵守《食品安全法》。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。销售食用农产品和仅销售预包装食品的不需要取得许可。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，国家建立食品安全风险评估制度，对食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害因素进行风险评估。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品安全风险评估结果是制定、修订食品安全标准和实施食品安全监督管理的科学依据。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，除食品安全标准外，不得制定其他食品强制性标准。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品安全标准是强制执行的标准，进口食品、食品添加剂以及食品相关产品，应当符合我国食品安全国家标准。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，制定食品安全标准，应当以保证公众身体健康为宗旨，做到科学合理、安全可靠。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，省级以上人民政府卫生行政部门应当在其网站上公布制定和备案的食品安全国家标准、地方标准和企业标准，供公众免费查阅、下载。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品安全标准应当包括食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，县级以上人民政府食品安全监督管理部门根据食品安全风险监测、风险评估结果、食品安全状况、质量监督结果等，确定监督管理的重点、方式和频次，实施风险分级管理。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，县级以上人民政府食品安全监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，县级以上人民政府食品安全监督管理部门在食品安全监督管理工作中可以采用国家规定的快速检测方法对食品进行抽查检测。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，采用国家规定的快速检测方法对食用农产品进行抽查检测，被抽查人对检测结果有异议的，可以自收到检测结果时起四小时内申请复检，复检不得采用快速检测方法。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，复检机构与初检机构不得为同一机构。食品复检机构出具的复检结论为最终检验结论。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记录。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品经营者履行了本法规定的进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所采购的食品不符合食品安全标准，并能如实说明其进货来源的，可以免予处罚，但应当依法没收其不符合食品安全标准的食品；造成人身、财产或者其他损害的，依法承担赔偿责任。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的，由有关主管部门按照各自职责分工责令停产停业，并处二千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可，或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，违反《食品安全法》规定，受到开除处分的食品检验机构人员，自处分决定作出之日起10年内不得从事食品检验工作；因食品安全违法行为受到刑事处罚或者因出具虚假检验报告导致发生重大食品安全事故受到开除处分的食品检验机构人员，终身不得从事食品检验工作。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，终身不得从事食品生产经营管理工作，也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，国家建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，对有发生食品安全事故潜在风险的，食品生产经营者应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品安全监督管理部门报告。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，任何组织或者个人有权举报食品安全违法行为，依法向有关部门了解食品安全信息，对食品安全监督管理工作提出意见和建议。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品生产经营企业应当配备食品安全管理人员。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，国家建立统一的食品安全信息平台，实行食品安全信息统一公布制度。国家食品安全总体情况、食品安全风险警示信息、重大食品安全事故及其调查处理信息和国务院确定需要统一公布的其他信息由国务院食品安全监督管理部门统一公布。

- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食用农产品销售者应当建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。

- 依据《农产品质量安全法》，国家建立健全农产品质量安全标准体系。农产品质量安全标准是强制性的技术规范。

- 依据《农产品质量安全法》，农产品生产企业和农民专业合作经济组织应当建立农产品生产记录，如实记载下列事项：（一）使用农业投入品的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期；（二）动物疫病、植物病虫草害的发生和防治情况；（三）收获、屠宰或者捕捞的日期。农产品生产记录应当保存二年。禁止伪造农产品生产记录。

- 依据《农产品质量安全法》，农产品生产者应当按照法律、行政法规和国务院农业行政主管部门的规定，合理使用农业投入品，严格执行农业投入品使用安全间隔期或者休药期的规定，防止危及农产品质量安全。

- 依据《农产品质量安全法》，农产品质量符合国家规定的有关优质农产品标准的，生产者可以申请使用相应的农产品质量标志。

- 依据《农产品质量安全法》，农产品在包装、保鲜、贮存、运输中所使用的保鲜剂、防腐剂、添加剂等材料，应当符合国家有关强制性的技术规范。

- 依据《农产品质量安全法》，依法需要实施检疫的动植物及其产品，应当附具检疫合格标志、检疫合格证明。

- 依据《农产品质量安全法》，从事农产品质量安全检测的机构，必须具备相应的检测条件和能力，由省级以上人民政府农业行政主管部门或者其授权的部门考核合格。具体办法由国务院农业行政主管部门制定。

- 依据《农产品质量安全法》，农产品批发市场应当设立或者委托农产品质量安全检测机构，对进场销售的农产品质量安全状况进行抽查检测；发现不符合农产品质量安全标准的，应当要求销售者立即停止销售，并向农业行政主管部门报告。

- 依据《农产品质量安全法》，农产品销售企业对其销售的农产品，应当建立健全进货检查验收制度；经查验不符合农产品质量安全标准的，不得销售。

- 《农药管理条例》：国家鼓励和支持研制、生产、使用安全、高效、经济的农药，推进农药专业化使用，促进农药产业升级。

- 《农药管理条例》规定：国家实行农药生产许可制度。

- 《农药管理条例》规定，农药生产许可证应当载明农药生产企业名称、住所、法定代表人(负责人)、生产范围、生产地址以及有效期等事项。

- 《农药管理条例》规定，农药生产许可证有效期为5年。有效期届满，需要继续生产农药的，农药生产企业应当在有效期届满90日前向省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门申请延续。农药生产许可证载明事项发生变化的，农药生产企业应当按照国务院农业主管部门的规定申请变更农药生产许可证。

- 《农药管理条例》规定，国家实行农药经营许可制度，但经营卫生用农药的除外。农药经营者应当具备下列条件，并按照国务院农业主管部门的规定向县级以上地方人民政府农业主管部门申请农药经营许可证：(一)有具备农药和病虫害防治专业知识，熟悉农药管理规定，能够指导安全合理使用农药的经营人员；(二)有与其他商品以及饮用水水源、生活区域等有效隔离的营业场所和仓储场所，并配备与所申请经营农药相适应的防护设施；(三)有与所申请经营农药相适应的质量管理、台账记录、安全防护、应急处置、仓储管理等制度。

- 《农药管理条例》规定，农药经营许可证应当载明农药经营者名称、住所、负责人、经营范围以及有效期等事项。

- 《农药管理条例》规定，农药经营许可证有效期为5年。有效期届满，需要继续经营农药的，农药经营者应当在有效期届满90日前向发证机关申请延续。农药经营许可证载明事项发生变化的，农药经营者应当按照国务院农业主管部门的规定申请变更农药经营许可证。

- 《农药管理条例》规定，农药经营者应当建立销售台账，如实记录销售农药的名称、规格、数量、生产企业、购买人、销售日期等内容。销售台账应当保存2年以上。

- 《农药管理条例》规定，农药使用者应当遵守国家有关农药安全、合理使用制度，妥善保管农药，并在配药、用药过程中采取必要的防护措施，避免发生农药使用事故。限制使用农药的经营者应当为农药使用者提供用药指导，并逐步提供统一用药服务。

- 《农药管理条例》规定，农药使用者应当严格按照农药的标签标注的使用范围、使用方法和剂量、使用技术要求和注意事项使用农药，不得扩大使用范围、加大用药剂量或者改变使用方法。

- 《农药管理条例》规定，农药使用者不得使用禁用的农药。

- 《农药管理条例》规定，签标注安全间隔期的农药，在农产品收获前应当按照安全间隔期的要求停止使用。

- 《农药管理条例》规定，剧毒、高毒农药不得用于防治卫生害虫，不得用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材的生产，不得用于水生植物的病虫害防治。

- 《农药管理条例》规定，农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等应当建立农药使用记录，如实记录使用农药的时间、地点、对象以及农药名称、用量、生产企业等。农药使用记录应当保存2年以上。

- 《农药管理条例》规定，县级以上人民政府农业主管部门履行农药监督管理职责，可以依法采取下列措施：(一)进入农药生产、经营、使用场所实施现场检查；(二)对生产、经营、使用的农药实施抽查检测；(三)向有关人员调查了解有关情况；(四)查阅、复制合同、票据、账簿以及其他有关资料；(五)查封、扣押违法生产、经营、使用的农药，以及用于违法生产、经营、使用农药的工具、设备、原材料等；(六)查封违法生产、经营、使用农药的场所。

- 《农药管理条例》规定，有下列情形之一的，认定为假农药：(一)以非农药冒充农药；(二)以此种农药冒充他种农药；(三)农药所含有效成分种类与农药的标签、说明书标注的有效成分不符。禁用的农药，未依法取得农药登记证而生产、进口的农药，以及未附具标签的农药，按照假农药处理。

- 《农药管理条例》规定，有下列情形之一的，认定为劣质农药：(一)不符合农药产品质量标准；(二)混有导致药害等有害成分。超过农药质量保证期的农药，按照劣质农药处理。

- 依据《兽药管理条例》，兽药，是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂）。

- 《兽药管理条例》规定，水产养殖过程中的兽药使用、兽药残留检测和监督管理、水产养殖过程中违法用药的行政处罚由县级以上人民政府渔业主管部门及其所属的渔政监督管理机构负责。

- 根据《兽药管理条例》第四十七条规定，有下列情形之一的，为假兽药：（一）以非兽药冒充兽药或者以他种兽药冒充此种兽药的；（二）兽药所含成分的种类、名称与兽药国家标准不符合的。

- 根据《兽药管理条例》第四十七条规定，有下列情形之一的，按照假兽药处理：（一）国务院兽医行政管理部门规定禁止使用的；（二）依照本条例规定应当经审查批准而未经审查批准即生产、进口的，或者依照本条例规定应当经抽查检验、审查核对而未经抽查检验、审查核对即销售、进口的；（三）变质的；（四）被污染的；（五）所标明的适应症或者功能主治超出规定范围的。

- 根据《兽药管理条例》第四十八条规定，有下列情形之一的，为劣兽药： （一）成分含量不符合兽药国家标准或者不标明有效成分的；（二）不标明或者更改有效期或者超过有效期的；（三）不标明或者更改产品批号的；（四）其他不符合兽药国家标准，但不属于假兽药的。

- 违反《兽药管理条例》规定，销售尚在用药期、休药期内的动物及其产品用于食品消费 的，或者销售含有违禁药物和兽药残留超标的动物产品用于食品消费的，责令其对含有违禁药物和兽药残留超标的动物产品进行无害化处理，没收违法所得，并处3万元以上10万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 《深圳经济特区食品安全监督条例》规定，食品药品监督管理部门应当采用国家标准、行业标准、广东省标准、深圳标准、食品生产经营者公开声明或者标识明示的标准对食品进行检验。

- 《深圳经济特区食品安全监督条例》规定，采用推荐性标准对食品进行检验的结果，不作为行政执法依据，但是应当作为开展风险监测、测算食品安全指数以及评估食品安全总体水平的依据。

- 深圳经济特区食品安全监督条例中，因案件和事故调查、应急处置等需要，市食品药品监督管理部门可以决定采用非食品安全标准等规定的检验项目和检验方法，分析查找食品安全问题的原因。

- 深圳经济特区食品安全监督条例中，食品药品监督管理部门可以使用简化流程、快速检测等方法对食品或食用农产品进行初步筛查。

- 深圳经济特区食品安全监督条例中，初步筛查结果表明不符合食品安全国家标准的，检验前食品或者食用农产品经营者或者持有人对初步筛查结果无异议并且自行下架或者销毁该批次食品或者食用农产品的，食品药品监督管理部门在监督其自行下架或者销毁后，可以免予行政处罚。

- 深圳经济特区食品安全监督条例中，对以下情况食品药品监督管理部门应当实施重点抽样检验，增加抽样频次：食用农产品有缺少产地证明购货凭证或者合格证明文件的、发生环境安全事故地区生产的、存在较大质量安全隐患地区生产的、产自统一县级行政区域内的同一种类的食用农产品经抽样检验有不合格的。

- 深圳经济特区食品安全监督条例中表明，食品药品监督管理部门应当加强对食用农产品生产、运输、贮存、销售环节的监督检查，并根据食品安全风险情况，加大抽样检验力度，增加抽样检验频次。

- 深圳经济特区食品安全监督条例中表明，食品药品监督管理部门应当根据食品安全可接受的抽样风险、可容忍的抽样误差、预计总体误差等确定样品规模。确定样品规模时，应当将抽样风险降低到公众可接受的水平，并按照可接受水平降低程度，适当增加样品规模。选取样品可以使用随机数表或者计算机技术选样、系统选样和随意选样等方法进行。

- 深圳经济特区食品安全监督条例中表明，食用农产品个体摊贩、食品生产加工小作坊和食品摊贩可以由其法定代表人或者主要负责人履行食品安全管理员职责，实施食品安全自我监督管理。

- 依据国家食品药品监督管理总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见（食药监科[2017]49号），食品快检是指利用快速检测设施设备（包括快检车、室、仪、箱等），按照食药监总局或国务院其他有关部门规定的快检方法，对食品（含食用农产品）进行某种特定物质或指标的快速定性检测的行为。

- 依据国家食品药品监督管理总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见（食药监科[2017]49号），食品快检主要适用于需要短时间内显示结果的禁限用农兽药、在饲料及动物饮用水中的禁用药物、非法添加物质、生物毒素等的定性检测，检测主要针对食用农产品、散装食品、餐饮食品、现场制售食品，对于预包装食品原则上以常规实验室检验为主。

- 依据国家食品药品监督管理总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见（食药监科[2017]49号），监管人员应当严格按照快检方法使用要求规范操作，详细记录检测食品品种和名称、数量、检测项目、检测日期、检测方法、检测人员姓名、检测结果以及所使用的快检产品生产企业、产品型号批号等信息。食品药品监管部门和监管人员对所检食品的快检项目结果负责。

- 依据国家食品药品监督管理总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见（食药监科[2017]49号），现场快检结果呈阳性的，被抽查食用农产品经营者应暂停销售相关产品，食品药品监管部门应当及时跟进监督检查和抽样检验，防控风险。被抽查食用农产品经营者对快检结果无异议的，食品药品监管部门应当依法处置；对快检结果有异议的，可以自收到或应当收到检测结果时起四小时内申请复检。复检不得采用快检方法。

- 依据国家食品药品监督管理总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见（食药监科[2017]49号），各省（区、市）、计划单列市、副省级省会城市食品药品监管部门要按照食品药品监管总局制定发布的《食品快速检测方法评价技术规范》和相应快检方法等要求，通过盲样测试、平行送实验室检验等方式对正在使用和拟采购的快检产品进行评价。评价结果显示不符合国家相应要求的，要立即停止使用或者不得采购。

- 依据国家食品药品监督管理总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见（食药监科[2017]49号），食品快检不能替代食品检验机构利用常规实验室仪器设备开展的食品检验活动，不能用于食品安全监管工作中部署的食品抽样检验。

- 依据国家食品药品监督管理总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见（食药监科[2017]49号），省（区、市）食品药品监管部门可以根据食品安全监管需要，组织专业技术机构对不属于国家规定的食品快检方法开展评价，评价结果符合有关要求的，可用于所在省（区、市）各级食品药品监管部门在食品安全监管中的初步筛查。

- 由农业农村部、市场监管总局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、国家卫生健康委7部门联合实施发布的《食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》治理的重点品种有哪些。

- 由农业农村部、市场监管总局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、国家卫生健康委7部门联合实施的食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动的具体实施时间。

- 农业农村部、市场监管总局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、国家卫生健康委7部门联合实施的食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案的十大重点任务。

- 《市委农村工作领导小组办公室 市市场监管局关于建立健全基层农产品质量安全网格化管理体系建设工作实施方案》的工作原则及重点任务。

- 食用农产品承诺达标合格证的开具主体是农产品的生产者。

- “农药安全间隔区”指的是最后一次用药期和收获期之间的时间间隔。

- 广东省基层农产品质量安全网格化管理体系建设工作实施方案中，最小网格单元为自然村。

- 依据《乡镇农产品质量安全监管公共服务机构日常巡查工作规范（试行）》，乡镇农产品质量安全监管公共服务机构应当制定年度日常巡查计划，辖区内生产主体日常巡查全覆盖，其中对农产品生产企业、农民合作社、家庭农场日常巡查频次不得低于2次/年，对具有一定规模的种植养殖户日常巡查频次不得低于1次/年，对规模较小的种植养殖户根据风险隐患情况进行重点抽查。对列入重点监管名录的生产主体，要加大日常巡查频次，在用药高峰期、农产品集中上市期，要增加日常巡查频次。

- 农产品生产记录应当至少保存2年。

- 依据《乡镇农产品质量安全监管公共服务机构日常巡查工作规范（试行）》，乡镇农产品质量安全监管公共服务机构应当建立本辖区农产品生产主体名录，做到监管对象底数清晰。对于农产品质量安全风险等级高、信用评级低的生产主体应纳入重点监管名录。生产主体名录信息至少每年更新1次，确保信息真实有效。

- 依据《农产品质量安全信用体系建设与合格证追溯制度》，承诺达标合格证内容：一是体现“达标”内涵。现阶段，承诺达标合格证的“达标”主要聚焦不使用禁用农药兽药、停用兽药和非法添加物，常规农药兽药残留不超标等方面。二是突出“承诺”要义。新版承诺达标合格证参考样式，将承诺内容放在承诺达标合格证最上端，生产者及农产品信息放后。三是调整承诺内容。明确是“对生产销售的食用农产品”作出承诺。将承诺内容中“遵守农药安全间隔期、兽药休药期规定”调整为“常规农药兽药残留不超标”。四是增加承诺依据。增加可勾选的“委托检测、自我检测、内部质量控制、自我承诺”4项承诺依据，根据实际情况勾选一项或多项。

- 依据《农产品质量安全信用体系建设与合格证追溯制度》，承诺达标合格证的开具：要坚持“谁生产、谁用药、谁承诺”的原则，由种植养殖者作出承诺，勾选选项、自主开具，乡镇农产品质量安全监管公共服务机构、村（社区）委员会、检测机构、农产品批发市场等不应代替种植养殖者开具。

- 依据《农产品质量安全信用体系建设与合格证追溯制度》，承诺达标合格证作为质量安全合格凭证的其中一种，倒逼生产主体自觉开具承诺达标合格证。之前开具产地证明的，要尽快转向由生产主体开具承诺达标合格证。

- 广东省内的生产主体开具合格证可通过：广东省农产品质量安全追溯管理平台网站、粤农合格证小程序、广东追溯APP。

- 《动物性食品中兽药最高残留限量-农业部235号公告》中部分内容已于2020年4月1日被GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》代替，附录4已于2020年1月6日被农业农村部公告第250号替代。

- 中华人民共和国农业农村部公告第250号于2019年12月27日发布，规定了食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单，主要包括β-兴奋剂 、克百威、氯霉素 、杀虫脒、硝基呋喃类、林丹 、孔雀石绿、类固醇激素 、安眠酮、五氯酚酸钠、硝基酚钠、己二烯雌酚、己烯雌酚、己烷雌酚、万古霉素及其盐、酯等。原农业部公告第193号、235号、560号等文件中的相关内容同时废止。

- GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》中允许用于食品动物，但不需要制定残留限量的兽药：阿司匹林、阿托品、咖啡因、可的松等。

- GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》中允许作治疗用，但不得在动物食品中检出的兽药：氯丙嗪、甲硝唑、地西泮、地美硝唑等。

- GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》中规定的已批准动物性食品中最大残留限量规定的兽药：阿莫西林、氯氰菊酯、达氟沙星、地塞米松、多西环素、恩诺沙星、林可霉素、沙拉沙星、土霉素、磺胺类、磺胺二甲嘧啶等。

- GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》对兽药残留的定义：对食品动物用药后，动物产品的任何可食用部分中所有与药物有关的物质的残留，包括药物原型或/和其代谢物。

- GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》对总残留的定义：对食品动物用药后，动物产品的任何可食用部分中药物原型或/和其所有代谢物的总和。

- GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》对最大残留限量的定义：食品动物用药后，允许存在食物表面或内部的该兽药残留的最高量/浓度（以鲜重计，表示为μg/kg）。

- GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》对日允许摄入量的定义：人的一生中每日从食物或饮水中摄取某种物质而对其健康没有明显危害的量，以人体重为基础计算。单位：μg/kg bw。

- GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》对食品动物的定义：各种供人食用或其产品供人食用的动物。

- 中华人民共和国农业部公告第536号：自2022年9月1日起，撤销甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷原药及制剂产品的农药登记，禁止生产。已合法生产的产品在质量保证期内可以销售和使用，自2024年9月1日起禁止销售和使用。

- 中华人民共和国农业部公告第199号：甲拌磷、甲基对硫磷、特丁硫磷、甲基异柳磷、克百威、涕灭威、灭线磷等为禁止在蔬菜、果树、茶叶、中草药材上使用的农药品种。

- 中华人民共和国农业部公告第199号：六六六，滴滴涕，杀虫脒，艾氏剂，狄氏剂等为国家明令禁止使用的农药。

- 中华人民共和国农业部公告 第632号：自2007年1月1日起，全面禁止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷和磷胺5种高毒有机磷农药在农业上使用。

- 中华人民共和国农业部公告第1586号：自2011年7月5日起，撤销氧乐果、水胺硫磷在柑橘树，灭多威在柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜，硫线磷在柑橘树、黄瓜，硫丹在苹果树、茶树，溴甲烷在草莓、黄瓜上的登记。

- 中华人民共和国农业部公告第1586号：自2011年10月31日起，撤销（撤回）苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷等10种农药的登记证、生产许可证（生产批准文件），停止生产；自2013年10月31日起，停止销售和使用。

- 中华人民共和国农业部公告第2552号：自2019年8月1日起，禁止乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果在蔬菜、瓜果、茶叶、菌类和中草药材作物上使用。

- 中华人民共和国农业部公告第2032号：自2016年12月31日起，禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用。

- 《中华人民共和国食品安全法》第三十九条：国家对食品添加剂生产实行许可制度。

- 生产企业在熟肉制品加工过程中可以限量使用亚硝酸盐，残留限量不超过30 mg/kg。

- 2012年5月28日，卫生部、国家食药监管局发布公告禁止餐饮服务单位采购、贮存、使用食品添加剂亚硝酸盐（亚硝酸钠、亚硝酸钾）。

- 食品添加剂的使用应当符合GB 2760标准，使用食品添加剂，必须符合国家相关法律法规规定的品种、使用范围、最大使用量或残留量。

- GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》是食品安全通用标准，规定了食品中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、展青霉素、赭曲霉毒素A及玉米赤霉烯酮的限量指标。

- GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》规定，玉米面中玉米赤霉烯酮的限量指标为60μg/kg。

- 食品中可能违法添加的非食用物质名单（第四批）：包括β-兴奋剂类药物（盐酸克伦特罗（瘦肉精）、莱克多巴胺等）、硝基呋喃类药物（呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因）、玉米赤霉醇、氯丙嗪、荧光增白物质、工业氯化镁、磷化铝、酸性橙II、抗生素（磺胺类、喹诺酮类、氯霉素、四环素、β-内酰胺类）、喹诺酮类、孔雀石绿、乌洛托品等。

- 食品中可能违法添加的非食用物质名单（第五批）：包括五氯酚酸钠、喹乙醇、碱性黄、磺胺二甲嘧啶、敌百虫。

- 食品中可能违法添加的非食用物质名单（第六批）：邻苯二甲酸酯类物质，可能添加的品种为乳化剂类食品添加剂、使用乳化剂的其他类食品添加剂或食品等。

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中残留物的定义是：由于使用农药而在食品、农产品和动物饲料中出现的任何特定物质，包括被认为具有毒理学意义的农药衍生物,如农药转化物、代谢物、反应产物及杂质等。

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》附录 A规定了食品类别及测定部位，用于界定农药最大残留限量应用范围，如某种农药的最大残留限量应用于某一食品类别时，在该食品类别下的所有食品均适用，有特别规定的除外；

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》附录 B规定了豁免制定食品中最大残留限量标准的农药名单，用于界定不需要制定食品中农药最大残留限量的范围。

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》对蔬菜分为11大类，包括：鳞茎类、芸薹属类、叶菜类、茄果类、瓜类、豆类、茎类、根茎类和薯芋类、水生类、芽菜类和其他类；对水果分为7大类，包括：柑橘类、仁果类、核果类、浆果和其他小型类水果、热带和亚热带类水果、热带和亚热带类水果、瓜果类。

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》文件中规定了食品中564种农药10092项最大残留限量。

- 一些持久性农药虽已禁用，但还长期存在环境中，从而再次在食品中形成残留，为控制这类农药残留物对食品的污染而制定其在食品中的残留限量属于再残留限量。

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》文件中规定叶菜类蔬菜的测定部位为去除根后的整颗。

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》文件中规定核果类水果的测定部位为去除柄和果核的全果，残留量计算应计入果核的重量。

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》文件中规定禽肉类的测定部位应去除骨头。

- GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》文件中豁免制定食品中最大残留限量标准的农药一共有44种。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，抽样人员应遵循的抽样原则包括：a）抽样工作不得预先通知被抽样检测食品生产经营者；b）抽样人员应不少于两人；c）应采用随机抽样原则进行抽样，确保抽取的样品具有代表性和典型性；d）抽样量应满足复查和阳性确证所需的检测用量。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，抽样单位应在执行具体某项任务前，对相应的快检工作方案进行培训，对于抽样工作经验不足人员还应进行抽样工作规范用语培训，并做好培训记录。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，抽样前，应做好证件、文书及记录表、抽样工具、备用金等物资准备。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，抽样时应当向被抽样单位告知抽样目的和性质、抽检食品品种、异议处理以及应有的权利和义务等相关信息。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，应对快检产品的一般性指标和技术指标进行验收，验收合格后再投入使用，验收不合格的产品一律退还给供应商。保存验收记录，保存期限不得少于2年。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，快检实施机构应制定重要试剂（标准物质、化学试剂、实验用水、快检产品等）和快检产品的购买、验收和使用管理程序。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，抽样人员应要求被抽样单位提供单位营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证等相关法定资质证件，确认被抽样单位合法生产经营，并且拟抽取的食品属于被抽样单位法定资质允许生产经营的类别。对于涉嫌非法经营的被抽样单位（如未取得食品经营许可证的餐饮单位等），应及时将单位信息书面报告任务方。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，被抽样单位拒绝或阻挠食品安全抽样工作的，抽样人员应如实做好情况记录，告知拒绝抽样的后果（《食品安全法》第133 条：由有关主管部门按照各自职责分工责令停产停业，并处二千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚），并及时将拒抽情况书面报告任务方。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，水产品的抽样方法：水产品样品视个体大小，尽量选择购买活体。去除头、壳、内脏，制样后样品可食部分不得低于100 克

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，其它散装食品的抽样方法：样品应装于清洁、卫生的 容器中。若容器可能影响分析结果，则需要配备专门的容器。散装食品应预先对容器内食品充分混合，然后从不同部位抽取混合成待检样品100克。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，半固体样品要从盛放样品的包装内用采样器分上、中、下三层分别取出检样，检查样品的感官性状，有无异味、发霉，然后将样品混合均匀，取待检样品100克。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，对于不同样品，由于其取样要求或者个体 大小和形状的不同，制样的处理方法也有不同。（1）鱼类：去鳞、皮、脂肪，取可食部分均质即可。 （2）虾类：去头，去壳，取可食部分均质即可。 （3）蟹类：取可食部分均质即可。 （4）禽畜肉：去头，去骨，去内脏，去脂肪，取可食部分 均质即可。 （5）叶菜类蔬菜：擦去表面泥土，无需水洗。剪成大小约为 1×1×1cm 的块状，不宜剪切得太碎。 （6）瓜果类蔬菜：擦去表面泥土，无需水洗。取皮进行检测。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，现场制样和检测的场所，空气中不得含消杀试剂残留或其它易干扰实验结果测定的物质，操作台面干净、整洁等基本条件，以便于进行样品处理和检测。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，应根据样品属性合理保存待检样品和检毕样品。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，样品应分区存放，不得与检测试剂混放。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，应制定精密贵重仪器的操作程序和维护作业指导书，并进行维护。精密贵重仪器设备须持证上岗操作。严格按照操作规程使用，仪器设备的使用管理应能满足可追溯要求。设备发生故障或出现异常情况时，应立即停止使用，进行维修，做好记录。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，对测试结果的准确性或有效性有重要影响的关键设备，例如天平、移液枪、分光光度计、多参数食品安全检测分析仪等涉及量值溯源的仪器设备，在投入使用前应进行检定（校准），保证测试结果的量值溯源性和可靠性。未经检定（校准）合格的仪器设备不得使用。计量后的仪器设备应贴有计量状态标识。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，需要进行期间核查的仪器可包括但不限于：（1）用于检测的、经常使用的仪器设备。 （2）移动后或经常移动的检测设备。 （3）稳定性差的设备。（4）停用时间长的设备。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，正常、不间断使用的仪器也应做期间核查。期间核查的方式可采用参考标准校准、标准物质比对、设备原有参数测试或样品重现性试验等多种形式，非经常性使用的仪器设备应在使用前进行必要的性能符合性检查。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，标准溶液的管理（1）标准溶液和标准工作液的标签应规范统一。标准溶液的标签要注明名称、浓度、介质、配制日期、有效期限及配制人。（2）标准溶液的配制应有逐级稀释记录，标准溶液的标定 按相应标准操作。（3）标准溶液有规定期限的，按规定的有效期使用，超过有效期的应重新配制。未明确有效期的可参见附录B。（4）应经常检查标准溶液和标准工作液的变化迹象，观察 有无变色、沉淀、分层等现象。（5）当检测结果出现疑问时应核查所用标准溶液的配制和使用情况，必要时可重新配制并进行复测。

- 按照深圳市食品安全“一街一车一室”抽样检测和质量控制通用要求，质量控制手段有：检测过程的质量控制、盲样考核、人员比对、再测试。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，应建立快速检测产品的验收制度，包括验收方法和指标等，验收记录保存期限不得少于二年。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快速检测产品应由专人负责管理，做好领用归还记录，以保证快速检测产品管理的可追溯性。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快检实施机构应有足够的人力资源满足检测工作以及执行质量管理体系的需求,应确保人员是胜任的且受到监督，并依据质量体系的要求工作。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，新上岗人员实习期间应在快检实施机构有经验和有能力的正式签约人员的陪同下从事现场检测活动。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快检实施机构应制定人员培训计划与考核的程序。应保存所有技术人员的有关教育、培训、专业资格、工作经历和能力的记录。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快检实施机构最高管理者应对快检实施工作的整体运行和管理负责，确保检测工作的质量。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，仪器设备的配置应满足量程要求，并能达到测试所需要的灵敏度和准确度。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快检实施机构原则上不宜使用外部设备。如因特殊原因需要使用外部设备,应确认设备的性能、状态和检定/校准(必要时)等有效期满足检测要求。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，仪器设备未经批准不得外借。仪器设备外借返回或出现故障修复，应重新经过检定合格后方可投入使用。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，仪器设备在两次检定（校准）期间，应根据仪器设备的特性和使用频率，制定仪器设备的期间核查周期。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，实施抽样时，应有抽样计划和方法。抽样方法应明确需要控制的因素，以确保后续检测结果的有效性。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，检测过程的质量控制至少选用以下一种质量控制措施，有条件或必要时可以同时选取多种措施：a）空白实验；b）采用控制样品或加标样品；c）再检测，由同一检测人员使用相同的快速检测产品，在短时间内对同一样品进行检测。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，在样品的制备、流转、保存过程中应对样品加施标识，防止样品混淆。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，初次检测结果呈阳性的样品应复测，复测应进行双实验。双实验结果一致时，快检结果以复测结果为准；双实验结果不一致时，应调查过程以确定问题产生的原因，及时采取纠正措施，必要时，制定预防措施。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快检实施机构应制定质量控制作业指导书，明确内部质量控制的内容、方式和要求。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快检实施机构应根据工作需要制定内部质量控制计划，计划宜覆盖所有检测项目和检测人员。其中检测人员每年至少应覆盖一次。应对质量控制的结果进行评价、汇总和分析，判断是否满足对检测有效性和结果准确性的质量控制要求，采取相应的改进措施。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，人员比对指不同检测人员在合理的时间段内，使用同一产品和仪器对同一样品进行检测。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，结果验证指采用参比方法对同一样品的同一项目进行检测，比较检测结果是否存在显著性差异，以验证快检结果的可靠性；参比方法应为正式发布，且实施有效的标准检测方法，优先选择国家食品安全抽检、监测采用的检测方法。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快速检测产品比对指同一检测人员运用不同快速检测产品，对同一样品进行检测，比较测定结果的符合程度。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快检实施机构应对记录的标识、存储、保护、备份、归档、检索、保存期和处置实施控制。记录保存期限应符合合同义务。记录的调阅应符合保密承诺，记录应易于获得。

- 按照《DB4403/T 93—2020 食品快速检测质量控制指南》，快检实施机构宜向客户征求反馈，分析和利用这些反馈，以改进管理体系、质量控制活动和客户服务。

- 蛋白质一般指含氮的有机化合物，一定含有碳、氢、氧、氮元素，可能含有硫、磷等元素。

- 碳水化合物根据其水解程度，可分为单糖、寡糖、多糖。

- 碳水化合物是碳、氢、氧三元素组成的一类多羟基醛或多羟基酮化合物。

- 化学试剂按其纯度可分为：优级纯（GR）、分析纯 (AR）、化学纯（CP）、实验试剂（LR）等。化学试剂按其类别可分为：无机试剂、有机试剂。无机试剂又分为氧化物和酸、碱、盐等。

- 根据国家标准GB/T 6682，分析实验室用水分为一级水、二级水、三级水。

- 系统误差有方法误差、仪器误差、试剂误差、个人误差等。

- 减免误差的方法有选择恰当的分析方法；减小测量误差；增加平行测定次数；消除测量中的系统误差。

- 系统误差的消除方法有校准仪器、做对照试验以及做空白试验等。

- 国际单位制基本单位是长度、时间、质量、热力学温度、电流、光强度、物质的量。

- 我国的法定计量单位主要包括国际单位制的基本单位、国际单位制的辅助单位、国际单位制中具有专门名称的导出单位、国家选定的非国际单位制单位等。

- 有证标准物质是指附有证书的参考物质。

- 溶液浓度的表示方法有质量浓度、物质的量浓度、质量摩尔浓度等。

- 物质的聚集状态有固态、液态、气态、等离子态等。

- 常用的分离方法有沉淀分离法、溶剂萃取分离法、层析分离法、离子交换分离法以及挥发和蒸馏分离法。

- 分光光度计基本组成有光源、单色器、吸收池、检测器和信号显示系统等。酶抑制率法农残仪也是根据分光光度计设计而成。

- 样品采集的四个原则是代表性、典型性、时效性及样品检测的程序性。

- 样品的制备是指对样品的粉碎、混匀、缩分等过程。

- 亚硝酸盐作为常见的食品添加剂，其主要作用是产生和保持色泽、抑制微生物和产生特殊的风味。

- 脱氧雪腐镰刀菌烯醇又称呕吐毒素，是最常见的一种污染粮食、饲料和食品的霉菌毒素之一。许多粮谷类都可以受到污染，如小麦、大麦、燕麦和玉米等。

- 硼砂为硼醋钠的俗称，为白色或无色结晶性粉末。由于具有增加食物韧性、脆度及改善食物保水性及保存度等功能，所以添加硼砂的肉制品蓬松而有弹性。可能添加的主要食品类别为腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮、馄饨等，主要作用是增筋。但是因为硼砂的毒性较高，我国已禁止作为食品添加剂使用。

- 酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的标志，脂肪在长期保存过程中，由于微生物、酶和热的作用发生缓慢水解，产生游离脂肪酸。而脂肪的质量与其中游离脂肪酸的含量有关。酸价可作为酸败的指标，酸价越小，说明油脂质量越好，新鲜度和精炼程度越好。

- 过氧化物是油脂酸败过程中所生成的一种中间产物，很不稳定，能继续分解成醛、酮类及其他氧化物，致使油脂进一步变质。过氧化值是判断油脂酸败程度的重要指标。

- 四环素类抗生素是由放线菌产生的一类广谱抗生素，包括金霉素、土霉素、四环素及半合成衍生物甲烯土霉素、强力霉素、二甲胺基四环素等。

- 激素类的兽药残留主要有β-兴奋剂类、己烯雌酚、孕酮、睾酮、雌二醇、多肽或多肽衍生物等。

- 瘦肉精是一类药物的统称，主要是肾上腺类、β激动剂、β-兴奋剂，用于治疗支气管哮喘、慢性支气管炎和肺气肿等疾病。瘦肉精主要有盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、西布特罗、苯氧丙酚胺、马布特罗等。

- 常见的氨基甲酸酯类农药有速灭威、西维因、涕灭威、克百威、呋喃丹、叶蝉散和抗蚜威等。常见的有机磷类农药有对硫磷、氧乐果、辛硫磷、甲拌磷、久效磷、甲胺磷、内吸磷、马拉硫磷、水胺硫磷、乐果、敌百虫及敌敌畏等。

- 硫磺在燃烧时可产生二氧化硫气体，能起漂白、使产品表面显得白亮、抗氧化、防腐等作用。

- 根据KJ 202102，指鲐鱼、鯵鱼、竹荚鱼、鲭鱼、鲣鱼、金枪鱼、秋刀鱼、马鲛鱼、青占鱼、沙丁鱼等青皮红肉海水鱼属于高组胺鱼类。

- 化学比色法是利用能迅速产生颜色变化的化学反应来检测待测物质的方法，可通过肉眼比色、分光光度计、比色卡等实现定性或半定量分析，主要用于农药残留、亚硝酸盐、甲醛、硼酸、甲醇等指标的检测。

- 农药速测卡（酶抑制法）快速检测有机农药的原理：胆碱酯酶可催化靛酚乙酸酯（红色）水解为乙酸与靛酚（蓝色），有机磷或氨基甲酸脂类农药对胆碱酯酶有抑制作用，使催化、水解、变色的过程发生改变，由此可判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。

- 胶体金免疫层析技术是以抗原抗体间特异性免疫结合作用为原理，样品中目标物质与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制抗体和检测卡中检测线（T线）上抗原的结合，从而导致检测线颜色深浅的变化。通过检测线与控制线（C线）颜色深浅比较，对样品中目标物质进行定性判定。主要用于非法添加、兽药残留、真菌毒素等指标的检测。

- 判读胶体金的结果时，比带法和消带法的判读方式不一样。

- 在使用胶体金法快筛试剂盒筛查样品时，如T和C线均未显色，表明试纸条失效，需更换试纸条重新测定。

- 胶体金快检产品应在密封、干燥、避免阳光直射条件下保存。

- 农残胶体金法中同一项目对应不同蔬菜国家标准限量值要求不同，需要采取不同稀释方法调整检出限。

- 酶联免疫吸附技术（ELISA）是借助抗原抗体的特异性结合作用和酶对底物的催化显色反应，根据颜色反应的深浅借助酶标仪实现对待测目标物进行快速检测的方法。

- 酶抑制率法原理：有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用，其抑制率与农药的浓度呈正相关。正常情况下，酶催化神经传导代谢产物（乙酰胆碱）水解，其水解产物与显色剂反应，产生黄色物质，用分光光度计测定412nm下吸光度随时间的变化值，计算出抑制率，酶抑制率≥50%，表示样品含有高剂量有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。

- 酶抑制法最关键的是酶的活性，酶活性降低或失活时就会出现假阳性，所以每批测试都需要做空白对照测试。

- 使用酶抑制法进行蔬菜农药残留速测时，空白酶的反应时间应与样品反应时间一致。

- 根据GB/T5009.199-2003乙酰胆碱酯酶，用缓冲溶液溶解后，3 min的吸光度变化△A0值应控制在0.3 以上。

- 根据GB/T5009.199-2003待测样品加入底物后，应马上摇匀，放入仪器中测定，否则会影响数据准确性。

- GB/ T 5009.199-2003规定了由酶抑制率法测定蔬菜中有机磷类、氨基甲酸酯类农药残留的快速检测方法，用分光光度计在412nm处测定反应液吸光度随时间的变化值。

- 拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的一种快速检测技术，通过特征拉曼谱图对待测物进行分析。

- 层析法是利用混合物中各组分物理化学性质的差异，使各组分在两相中的分布程度不同，从而使各组分以不同的速度移动而达到分离鉴定的目的。针对油溶性非食用色素苏丹红的现场快速检测就是利用这一原理。

- 衍生化技术就是通过化学反应将样品中难于分析检测的目标化合物定量的转化成另一易于分析检测的化合物，以增强特异性。

- 市场监管总局批准发布的食品快速检测方法涉及到的检测项目包括孔雀石绿、呕吐毒素、罗丹明B、亚硝酸盐、硝基呋喃代谢物、瘦肉精、吗啡、可待因、黄曲霉B1、黄曲霉M1、敌百虫、敌敌畏、克百威、丙溴磷、灭多威、苏丹红、西地那非和他达拉非、罗格列酮和格列苯脲巴比妥类化学成分、甲醛、氯霉素、喹诺酮类、三聚氰胺胶体金法、三聚氰胺拉曼光谱法、硼酸、苯并芘、酸价、过氧化值、甲醇、玉米赤霉烯酮、赭曲毒A、组胺、辣椒素、铝残留、地西泮、伏马毒素。

- 一个完整的移液枪移液循环：枪头安装、容量设定、预洗枪头、吸液、放液、卸去枪头、调回最大量程。

- 食品安全快速检测的优势有：缩短检测时间、降低检测成本、提高监督和检验的效率、可以进行现场检测。

- 填写快检记录时，内容应完整、真实，书写应清晰、整齐。记录错误的修改应采用划改的方式并由划改人在划改出签名或盖章确认。

- 为防止溢满，在加入新废液前，先检查废液桶的水平，容器应载至总容量的 70%～80%，勿装至全满。

- 食品快检应当严格按照食品快检方法或快检产品说明书要求规范操作，详细记录样品编号、类别、名称、检测项目、检测日期、检测人员、快检产品信息、检测结果、检测结论。

- 错误实验行为有取样的勺子未经清洗用于下一个样品、用过的移液器枪头与未使用的枪头混放、不同样品装在同一个抽样袋中。

- 食品快检操作人员应熟悉相关法律法规、检测方法原理，掌握食品采样、操作规程、质量控制、实验安全等要求，经食品检验检测专业培训并考核合格后上岗。

- 快速检测试剂盒保管应避免阳光直射、潮湿、高温。

- KJ201705是水产品中硝基呋喃类代谢物快速检测胶体金免疫层析法，适用鱼肉、虾肉、蟹肉等水产品中呋喃唑酮代谢物（AOZ）、呋喃它酮代谢物（AMOZ）、呋喃西林代谢物（SEM）、呋喃妥因代谢物（AHD）的快速测定。

- 植物样品作农药残留检测时，样品不能用去离子水洗后再处理。

- 食品快检结果是否公布由组织方确定。公布食品快检信息应真实、客观、易懂，不得误导消费者。对发现公布的食品快检信息存在错误的，信息公布单位应及时进行更正。

- 假阳性率（%）=阴性样品的阳性结果数×100/阴性样品总数。

- 空白试验是指在不加样品的情况下，用测定样品同样的方法、步骤，对空白样品进行定量分析的实验过程。

- 实验室常用的质量考核类型有人员比对、盲样考核、飞行检查、留样再测。

- 危害物质的性质分类包括着火性物质、易燃性物质、爆炸性物质、有毒物质。

- KJ201710规定的检测限：敌百虫0.1 mg/kg，丙溴磷0.5 mg/kg，灭多威0.2 mg/kg，克百威0.02 mg/kg，敌敌畏0.2 mg/kg。

- 判读快速检测卡时，应在规定的时间内进行判断，超过或未到反应时间的判断无效。

- 微孔反应时应吸打充分，让金标抗体与抗原充分反应。

- 现场检测时，检测组应确认现场检测条件的符合性，确认并持续保证检测现场处于受控的状态。

- 采用竞争法检测，比带法判别时，当检测卡的“C线”显红色，“T线”比“C线”显色浅或不显色，就可以判断为阳性。

- 最高残留限量和最低检测限的简写为MRL和LOD。

- 抽样是按照规定的程序，从物质、基体、材料或产品中取出一部分作为整体的代表性样品的过程。这一过程的关键在于确保所抽取的样品具有代表性。

- 食品药品监督管理部门可以自行抽样，也可以委托具有法定资质的食品检验机构承担食品安全抽样工作。

- 食品安全监督抽查工作人员到食品经营场所抽检样品，需按市场价格支付费用。

- 应采用随机抽样原则进行抽样，确保抽取的样品具有代表性和典型性。

- 抽样人员到达抽样地点后，应主动向受检单位出示有关抽样有效文件和证明、向受检单位表明身份来意；向受检单位告知抽检目的和性质、向受检单位告知异议处理以及应有的权利和义务等相关信息。

- 抽样过程中不同批次样品应独立分装，做好登记、记录，样品在抽取和流转过程中均需有唯一性标识，将编号标签贴于样品袋上明显位置，可有效避免在抽样过程中交叉污染。

- 现场制样和检测的场所，空气中不得含消杀试剂残留或其它易干扰实验结果测定的物质。

- 样品的制备是指对样品的粉碎、混匀、缩分等过程。

- 样品制备时，每个样品制样完成后及时将残留物丢弃，清洗刀具和案板，再进行下一个样品的制样，防止样品间的交叉污染。

- 对于鳞茎葱类蔬菜如大蒜、洋葱等，对其进行农药残留检测时，其检测部位为可食部分。

- 兽药残留检测过程中最后一滴较难吹干的液体通常为油脂。

- 兽药残留的检测通常选取脂肪较少的肌肉组织。

- 呋喃唑酮代谢物快速检测中的前处理需要衍生化。

- 孔雀石绿快速检测中的前处理需要加入氧化剂。

- 用于现场快速检测的仪器设备应有唯一性标识、状态标识、操作与维护规程。

- 实验室应制定精密贵重仪器的操作程序和维护作业指导书，并进行维护，精密贵重仪器设备须持证上岗操作，严格按照操作规程使用，仪器设备的使用管理应能满足可追溯要求。

- 现场检测仪器设备应经检定或校准核查合格后，方可投入使用。如果仪器设备有过载或处置不当、给出可疑结果、或已显示有缺陷或超出规定限度时，应停止使用。

- 使用过的移液器枪头不得与未使用的枪头混放。

- 使用移液枪吸液速度过快会导致：a）容易产生气泡，导致移液体积不准确；b）容易使溶液进入移液器内，导致交叉污染；c）溶液进入移液器内导致内部零件损伤。

- 实验结束后，移液器应调回最大量程，并将其竖挂在移液器支架上。

- 当移液器枪头有液体时，切勿将移液器水平放置或倒置，以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。

- 拿取比色皿时，只能用手指接触两侧的毛玻璃，避免接触光学面。

- 比色皿注意轻拿轻放，防止外力对比色皿的影响，产生应力后破损。

- 凡含有腐蚀玻璃的溶液（特别是碱性物质）不得长期盛放在比色皿中。

- 比色皿盛装溶液时，高度为比色皿的2/3处即可。当发现比色皿里面被污染后，应用无水乙醇清洗，及时擦拭干净。

- 电动离心机如有噪音或机身振动时，应立即切断电源，即时排除故障。

- 分离结束后，先关闭离心机，在离心机停止转动后，方可打开离心机盖，取出样品，不可用外力强制其停止运动。

- 根据KJ 201710，酶抑制率法（分光光度法）的结果以酶被抑制的程度（抑制率）表示。当抑制率≥50%时，表示蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留高于检测限，判定为阳性，阳性结果的样品需要重复检验2 次以上。

- 根据KJ 201710，检测卡法的结果判定为：白色药片区域不变色或略有浅蓝色为阳性结果；白色药片区域变为天蓝色或与空白对照卡相同，为阴性结果。通过对比空白和样品白色药片区域的颜色变化进行结果判定。

- 根据KJ 201710，葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中，含有对酶有影响的植物次生物质，容易产生假阳性。处理这类样品时，采取整株蔬菜浸提。对一些含叶绿素较高的蔬菜，也可采取整株蔬菜浸提的方法，减少色素的干扰。

- 根据KJ201701，水产品中孔雀石绿的快速检测胶体金免疫层析法原理是：样品中孔雀石绿、隐色孔雀石绿经有机试剂提取，吸附剂净化，正己烷除脂后，加入氧化剂将隐色孔雀石绿氧化成为孔雀石绿，经浓缩复溶后，孔雀石绿与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制抗体和检测卡中检测线（T线）上抗原的结合，从而导致检测线颜色深浅的变化。通过检测线与控制线（C线）颜色深浅比较，对样品中孔雀石绿和隐色孔雀石绿总量进行定性判定。

- 根据KJ201705，水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测胶体金免疫层析法原理是：样品中硝基呋喃类代谢物经衍生处理后，其衍生物与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制抗体和检测卡/试纸条中检测线（T线）上硝基呋喃类代谢物-BSA偶联物的免疫反应，从而导致检测线颜色深浅的变化。通过检测线与控制线（C线）颜色深浅比较，对样品中硝基呋喃类代谢物进行定性判定。

- 根据KJ201905，水产品中氯霉素的快速检测胶体金免疫层析法的原理是：样品中的氯霉素经有机试剂提取，固相萃取小柱净化，浓缩复溶后，氯霉素与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合，抑制了抗体和微孔膜检测线（T线）上抗原的结合，从而导致检测线颜色深浅的变化。通过检测线与控制线颜色深浅比较，对样品中氯霉素含量进行定性判定。

- KJ201912《白酒中甲醇的快速检测》中第一法变色酸法的原理是：样品中的甲醇在磷酸溶液中，被高锰酸钾氧化为甲醛，用偏重亚硫酸钠除去过量的高锰酸钾。甲醛在硫酸条件下与变色酸反应生成蓝紫色化合物。通过与甲醇对照液比较，对样品中甲醇含量进行判定。

- 兽药残留快检方法中常使用磷酸盐缓冲液作为复溶溶液。

- 按照DB 4403/T 95-2020《食品快速检测实验室通用要求》，应严格控制快检室内易燃易爆、有毒有害试剂的存放量。使用有毒有害或腐蚀性试剂和标准品时，应戴防护手套和防护面具。

- 按照DB 4403/T 95-2020《食品快速检测实验室通用要求》，实验过程中产生的废弃物应倒入分类的废物桶或废液瓶，危害性废弃物不能随意带出实验区域或丢弃。

- 《危险化学品安全管理条例》：所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

- 《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品安全管理，应当坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体责任。

- 《危险化学品安全管理条例》规定，依法取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的企业，凭相应的许可证件购买剧毒化学品、易制爆危险化学品。民用爆炸物品生产企业凭民用爆炸物品生产许可证购买易制爆危险化学品。前款规定以外的单位购买剧毒化学品的，应当向所在地县级人民政府公安机关申请取得剧毒化学品购买许可证；购买易制爆危险化学品的，应当持本单位出具的合法用途说明。个人不得购买剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）和易制爆危险化学品。

- 《易制毒化学品管理条例》中易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸和盐酸属于第三类。

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》所称监控化学品，是指下列各类化学品：第一类：可作为化学武器的化学品；第二类：可作为生产化学武器前体的化学品；第三类：可作为生产化学武器主要原料的化学品；第四类：除炸药和纯碳氢化合物外的特定有机化学品。

- 《易制爆危险化学品治安管理办法》规定易制爆危险化学品，是指列入公安部确定、公布的易制爆危险化学品名录，可用于制造爆炸物品的化学品。

- 经吞食、吸入或皮肤接触后可能造成死亡或严重受伤或健康损害的物质称为毒性物质，其毒性用LD50和LC50衡量。在毒理学中，半数致死量是描述有毒物质或辐射的毒性的常用指标。

- 化学品安全技术说明书（MSDS）为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料，它包括化学品及企业标识、成分组成信息、急救措施、消防措施、理化特性、毒理学信息等16项内容。

- 化学危险品废弃物指失效的、残留的、不用丢弃的废化学危险品及载体，化学危险品包装物，化学危险品废弃物的处理遵照《废弃物管理程序》办理。

- 易燃危化品使用时，所有导电体必须接地，使用人员应该穿着防静电服进行作业，禁止使用叉车等转运易燃危化品。

- 设备的不安全状态、人的不安全行为、不良的工作环境、组织管理的缺陷易诱发实验室安全事故。

- 实验室人员发生触电时，应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物，然后进行人工呼吸。当患者恢复呼吸时，应立即送医院。

- 食品中污染物定义，是指食品在从生产（包括农作物种植、动物饲养和兽医用药）、加工、包装、贮存、运输、销售、直至食用等过程中产生的或由环境污染带入的、非有意加入的化学性危害物质。

- 农药残留是指农药使用后残存于生物体、农产品（或食品）及环境中的微量农药，除农药本身外，也包括农药的有毒代谢物和杂质，是农药及其他相关物质的总称。

- 农药的安全间隔期是指最后一次施药至收获农作物前的时期，即自喷药到残留量降至允许残留量所需的时间，称为安全间隔期。安全间隔期因农药、作物种类等不同而不同。最后一次喷药与收获之间的时间必须大于安全间隔期，不允许在安全间隔期内收获作物，以防人畜中毒。

- 克百威是一种氨基甲酸酯类杀虫剂和杀线虫剂，25℃时水中溶解度为700 ppm，在中性和酸性条件下较稳定，在碱性介质中不稳定。

- 有机磷农药中毒的主要毒作用机制为抑制胆碱酯酶活性。

- 去除蔬菜水果农药残留的方法有浸泡洗涤、整洗、去皮。

- 硝基呋喃类药物代谢物主要包括呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物和呋喃妥因代谢物等。

- 酱腌菜由于腌制、储存或加工不当，可能会含有高浓度的亚硝酸盐。

- 深圳自2015年9月被国务院食安办确定为第二批创建国家食品安全示范城市试点城市。

- 深圳市创建食品安全文明城市坚持“四个最严”：最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。

- 深圳市创建食品安全文明城市的目标是打造国内领先、国际一流、市民满意的的食品安全城市。

- 食物中毒的特点是潜伏期短，突然性、集体性暴发，多数表现为肠胃炎的症状，并和食用某种食物有明显关系。食物中毒时禁止再食用可疑有毒食物。并催吐、洗胃、及时就医。