深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛—可编程序控制系统设计师职业技能竞赛

理论复习指南

第一部分：基础知识

1.触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行（   ）和胸外心脏挤压。

A.推拿按摩     B.点穴       C.揉肚      D.人工呼吸

2.晶体三极管处于放大工作状态，测得集电极电位为6V，基极电位0.7V，发射极接零电位，则该三极管为（   ）型。

A.NPN      B.PNP      C.N    D.P

3.NPN型三极管处于饱和状态时，各极电位关系是（   ）。

A.UC＞UE＞UB 	B.UC＜UE＜UB  	C.UC＞UB＞UE  	D.UE＜UC＜UB

4.三极管参数中，对温度最敏感的参数是（   ）。

A.Ib    	B.Ic 	 C.Iceo     	D.Ie

5.一只可控硅的单相桥式整流电路，通过改变控制角度，负载电压可在（   ）之间连续可调。 A.0-0.45U2   	B.0-0.9U2 		C.0-U2			D.(0.45-0.9)U2

6.已知放大电路中三个管脚通过的电流分别是5.1mA、0.1mA、5mA，则该三极管的管脚是（   ）。

A.集电极    B.发射极    C.基极    D.基区

7.（   ）是企业最基本的安全制度。

A.安全教育制度   B.安全检查制度  C.安全生产奖惩制度   D.安全生产责任制度

8.触电者无心跳而需进行胸外挤压法抢救时，每分钟挤压次数为（   ）次。

A.100    B.80    C.30    D.12

9.一只消耗有功功率P=1kW的电器，电压U=220V，当cosφ为0.9时，从线路取用的电流是（   ）A。

A.50     B.50.5    C.22    D. 5.05

10.计算电动机同步转速应用（   ）公式。

A.n1=f/60P    B.n1=60f/P    C.n1=60fP    D.n1=P/60f

11.晶体三极管的发射结为正偏置，集电结为正偏置时，晶体三极管处于（   ）工作状态。

A.放大    B.截止    C.饱和    D.开路

12.戴维南定理只适用于（   ）。

A.外部为非线性电路       B.外部为线性电路

C.内部为线性含源电路     D.内部电路为非线性含源电路

13.逻辑代数读图法的开关代数函数的取值为“1”状态相对应电路状态（   ）。

A.接通   B. 断开   C.零态    D. 接地

14.可控硅导通条件是（   ）。

A.阳极与阴极加正向电压，控制极与阴极加反向电压

B.阳极与阴极加正向电压，控制极与阴极加正向电压

C.阳极与阴极加反向电压，控制极与阴极加反向电压

D.阳极与阴极加反向电压，控制极与阴极加正向电压

15.在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的有（   ）。

A.译码器   B.编码器   C.全加器   D.寄存器

16.基尔霍夫电流定律的表达式是（   ）。

A.ΣI=0     B.ΣU=0    C.ΣE=0    D.ΣU=ΣE

17.晶闸管导通后，管压降约有（   ）V。

A.0.3       B.0.7      C.1      D.2

18.当三相电源作Y连接时，线电压是相电压的（   ）。

A.2倍   B.3倍       C.2倍    D.3倍

19.接触器选用条件之一是指触点的额定电流（   ）负载设备的额定电流。

A.等于      B.小于    C.不小于    D.小于或等于

20.过电流继电器适用于重载（   ）起动的电动机的过载和短路保护。

A.不频繁    B.频繁    C.间歇     D.定期

21.＝S5P2－Q2A2X1:2表示S5P2－Q2A2X1端子板上的第（   ）号端子。

A.1       B.2         C.3       D.4

22.位置代号+10A5表示（   ）。

A.10层A列5机柜   B.10房A列5机柜   C.10号A列5机柜    D.10系列A列5机柜

23.图示读图分析法以纵坐标表示控制电路电器（   ）。

A.控制作用时间   B. 工作状态  C. 位置  D. 起始位置

24.每次更换或加大熔断器的熔体时，都必须考虑（   ）。

A.设备的短路电流  B.线路的安装容量  C.熔丝的大小   D.线路的额定电压

25.在正反转控制中，保证只有一个接触器得电而相互制约的作用称为（   ）控制。

A.互锁     B.自锁     C.限位    D.限时

26.同步电动机采用异步启动方法启动时，励磁绕组应（   ）。

A.开路    B.短路    C.通过大电阻短路    D.通过电容短路

27.由同步电动机的功能特性知，同步电动机的稳定运行范围为（   ）。

A.0°＜Q＜180°    B.90°＜Q＜180°    C.0°＜Q＜90°    D.Q＞180°

28.三相异步电动机固有机械特性是指（   ）的关系。

A.电动机转矩M与转差率S    B.电动机转矩M与转速n

C.机械转矩M与转差率S      D.机械转矩M与转速n

29.同步电动机多采用异步起动法在转差率为（   ）时，再给直流励磁引入同步运行。

A.1%      B.5%     C.15%     D.25%

30.三相异步电动机的电磁转矩与定子电压（   ）成正比。

A.U1  	 B.1/U1    C.U12  	D.1/U12

31.在R-L-C串联的正弦交流电路中，阻抗角等于（   ）。

A.功率因数角      B.相位角        C.初相角      D.无法判断

32.在纯电容的正弦交流电路中，电流相位超前电压（   ）。

A.600     B.900       C.1200      D.1800

33.相同电压情况下，半波整流平均电压是桥式整流平均电压的一半，但输出电压的最大值（   ）。

A.也是一半     B.不同         C.相同     D.无法判断

34.在直流电路中，电感的感抗为（   ）。

A.无限大      B.0        C.定值       D.无法判断

35. PLC中停电时丢失数据的存贮器是（    ）。

（A）RAM 		（B）ROM		（C）EPROM		（D）EEPROM

36.在纯电感的正弦交流电路中，电流相位超前电压（   ）。

A.600      B.900       C.1200      D.1800

37.220V、100W的灯泡和220V、40W的灯泡串联后接到220V的线路上，则40W的灯泡比100W（   ）。

- 暗      B.亮        C.一样亮      D.无法判断

38.在感性电路中，并联电容后，可提高功率因数，使总电流（   ）。

A.变大      B.不变      C.变小        D.无法判断

39. 在部分电路欧姆定律中，电阻不变时，电压与电流（   ）。

A.保持不变      B.成正比      C.成反比        D.无法判断

40.触摸屏在使用时最怕的问题是（   ）。

A.失步      B.漂移     C.失真    D.频率高

41.发送端与接收端之间的（   ）问题是触摸屏与PLC之间进行数据通信的重要问题。

A.异步      B.同步     C.上载    D.下载

42.可用GOT监视所指定的（   ）个位元件。

A.64        B.128     C.256     D.32

43.各种触摸屏技术都是依靠（   ）来工作。

A.可控硅    B.传感器    C.电阻     D.红外管

44.（   ）设定是为了启动GOT而进行重要的初期设定的功能。

A.动作环境   B.初始化   C.参数设置   D.模式切换

45.电阻式触摸屏利用（   ）进行控制 。
A.电流感应     B.导电    C.压力感应     D.红外线

46.不允许一般操作者随意显示用户制作画面，可以采取（   ）方法。

A.红外感应   B.报警    C.键盘锁定     D.设定登录密码

47.红外线式触摸屏是靠多对红外发射和（   ）来工作。

A.传感器     B.LED     C.二极管    D.接收管

48.触摸屏是由触摸屏检测元件和触摸屏（   ）组成。

A.传感器     B.控制器     C.键盘    D.开关

49.触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息，并将它转换成（   ）。

A.开关信息   B.位置信息   C.时间信息   D.设置信息

50.（   ）参数不属于触摸屏的性能指标。

A.分辨率     B.存储容量   C.灵敏度    D.CPU位数

51.一般传感器的两个基本部分组成是敏感元件和（   ）。

A.辅助电源   B.执行元件   C.传感元件  D.调节元件

52.传感器中直接感受被测量并输出与之确定有关系的它的元件称（   ）。

A.放大器   B.传感元件  C.敏感元件  D.执行元件

53.对于传感器的特性，下列（   ）说法是对的。

A.灵敏度和滞后量均越大越好  B.灵敏度越大越好，滞后量越小越好

C.灵敏度和滞后量均越小越好  D.灵敏度越小越好，滞后量越大越好

54.通常表压力指的是（   ）。

A.绝对压力与大气压力之差    B.绝对压力    C.负压力    D.正压力

55.有效断面积可以近似用公式（   ）换算。

A.SE=18CV    B.SE=28CV     C.SE=1.8CV    D.SE=2.8CV

56.与非门的逻辑功能为（    ）。

A.入0出0，全1出1		B.入1出0，全0出0

C.入0出1，全1出0		D.入1出0，全0出1

57.一段管路的等价有效断面积的直径系数Sp0（   ）。

A.Sp0=直径/4    B.与管路直径成反比   C.与管路直径成正比   D.Sp0=πD2 /4

58.调速系统的调速范围和静差率这两个指标是（     ）。

A.互不相关     B.相互制约   		C.相互补充		D.相互平等

59.下列传感器中属于开关量传感器的是（  ）。

A.热电阻    B.温度开关     C.加热开关   D.热电偶

60. 简单的自动生产流水线，一般采用（　  ）控制。

A.顺序		    B.反馈		C.前馈		D.闭环

61. 热继电器是一种利用（    ）进行工作的保护电器。

A.电流的热效应原理  B.监测导体发热的原理   C.监测线圈温度  D.测量红外线

62.顺序阀属于（   ）。

A.压力控制阀    B.流量控制阀   C.方向控制阀  D.行程控制阀

63. 下面不属于现场总线的是（    ）。

A.CP/IP		B. CC-Link		C.CANbus		D.ProfiBus

64.气缸的移动方向，可通过下列元件来调节（   ）。

A.调压阀       B.流量控制阀    C.方向控制阀     D.溢流阀

65.开关传感器通过（   ）与CPU连接。

A.A/D转换器   B.PIO板      C.D/A转换器  D.通信板

66.对传感器的动态特性要求，下列说法（   ）最正确。

A.只要能精确地显示被测量的大小就行

B.输出既精确地显示被测量的大小，又与被测量具有同一个时间函数

C.时间上是否有滞后无关紧要，只要能显示被测量随时间变化的规律就行

D.只要输出与被测量具有同一个时间函数就行

67.传感器能否准确地完成预定的测量任务主要取决于（   ）。

A.被测量是否恒定   B.传感器本身的特征   C.被测量的变化速度   D.被测量的特性

68.当输入信号不随时间变化时，输出信号与输入信号的关系称为传感器的（   ）。

A.动态特性   B.静态特性   C.重复性   D.稳定性

69.当输入信号随时间变化时，输出信号与输入信号的关系称为传感器的（   ）。

A.动态特性   B.静态特性   C.重复性   D.稳定性

70.电容式传感器实质上是一个（   ）。

A.电容     B.可变电容    C.电感    D.可变电感

71.电感式压力传感器是基于（   ）的原理制成的。

A.敏感元件受压力导致电路中的电感受变化

B.敏感元件受压力产生电阻率的变化，导致电阻的变化

C.敏感元件受压力产生电荷

D.敏感元件受压力产生形变，导致电阻的变化

72.下列被测物理量适合于使用红外传感器进行测量的是（   ）。

A.压力      B.力矩      C.温度     D.厚度

73.莫尔条纹光栅传感器的输出是（   ）信号。

A.数字脉冲式  	B.调幅式     C.调频式	D.正弦波

74.风机的轴功率与转速的（   ）次方成正比。

A.1         B.2      C.3       D.4

75.如果用调频调速将风机的风量调为50％时，此时可节约电能（   ）。

A.50％       B.40％        C.75％          D.87.5％

76.动态性能要求高，调速范围要求不大的调速系统应选用（   ）控制方式。

A.U/F      B.VVVF    C.无速度传感器的矢量控制   D.有速度传感器的矢量控制

77.交—交变频最大的优点是（   ）。

A.省掉中间直流环节  B. 省掉齿轮减速箱  C. 控制线路简单  D. 操作方便

78.V/F控制方式的变频器适合下面的（   ）负载驱动。

A.负载转矩变化大 B.调速范围不大C.对机械特性要求高D.要求动态效果好

79.在电梯的变频控制中，如果加速度变化过快，会使乘客感到不舒服，一般应采用（   ）升速方式。

A.正弦方式    B.线性方式       C.S形方式        D.半S形方式

80.在SPWM（正弦脉宽调制）中，三角波决定了脉冲的频率，称为（   ）。
A.调制波       B.谐波     C.载波           D.正弦波

81.中央空调的变频控制属于（   ）负载控制。
A.恒转矩    B.恒功率    C.平方转矩    D.冲击

82.测量变频器的输出电压一般使用（   ）来测量。
A.电动式仪表   B.各类仪表均可   C.数字式仪表   D.数字式仪表整流式仪表

83.对于变频器调速系统的调试工作，大体应遵循的原则（   ）。
A.先空载、继轻载、后重载     B.先重载、继轻载、后空载

C.先重载、继空载、后轻载     D.先轻载、继重载、后空载

84.交-直-交变频器的主电路中，交-直变换电路的作用（   ）。
A.滤波    B.整流     C.逆变   D.滤波和整流

85.在SPWM（正弦脉宽调制）中，正弦波决定了脉冲的占空比称为（   ）。 
A.调制波    B.谐波    C.载波    D.三角波

86.通用变频器以及风机和泵类机械驱动多采用控制（   ）方式，其具有节能和软启动等优点，近年来空调等家电也采用V/f控制变频器。
   A.矢量控制变频器      B.转差频率控制变频器

C.V/f (电压和频率的比)控制变频器    D.直接转矩控制变频器

87.变频器的运行温度的容许值多为0～400C，对于单元型装入配电柜时，要考虑柜内的预测温升100C，所以，其上限温度大多设定为（   ）0C。
  A.10      B.30        C.40      D.50

88.在变频调速系统中，变频器的热保护功能能够更好地保护电动机的（   ）。

A.过热     B.过流     C.过压    D.过载

89.气动回路的最大耗气量一般与气缸行程、气缸直径、气缸往复动作的频度、气缸的（   ）等因素有关。

A.重量      B.数量      C.质量      D.宽度

90.在气动系统中可依据某回路的（   ）来选择该回路的调压阀、油雾器和过滤器。

A. 流量最小流量     B. 最小流量       C. 最大流量     D.管道直径

91.节流阀主要用于控制液压缸中的（   ）大小。

A. 正压      B.负压        C.压强     D.压力

92.触摸屏则是一种（   ）系统，与相对定位系统有着本质的区别。

A.绝对坐标       B.相对坐标        C.极坐标      D.平面坐标

93.正弦脉宽调制逆变器的控制电路是采用频率和幅值可调的（   ）和幅值固定的三角调制波作比较,它们交点的时刻来决定逆变器的各开关元件的通断。

A.矩形控制波      B.三角控制波        C.正弦控制波      D.余弦控制波

94.在交流异步电动机的诸多调速方法中，（   ）调速的性能最好。

A.改变磁极对数       B.变频       C.变压      D.变流

95.根据位移的特征，位移传感器可分为线位移传感器和（   ）传感器。

A.曲线位移       B.弧度位移        C.角位移     D.直线位移

96.正弦脉宽调制逆变器的控制电路是采用（   ）可调的正弦控制波和幅值固定的三角调制波作比较,它们交点的时刻来决定逆变器的各开关元件的通断。

A.频率和时间      B.时间和幅值        C.角频率和幅值       D.频率和幅值

97.集成温度传感器是一种温度传感器、（   ）、温度补偿电路等功能集成在一块极小的芯片上的温度传感器。

A.滤波电路       B.放大电路        C.调谐电路      D.充电电路

98.电阻式传感器是利用移动电位器触点改变电阻值或改变电阻丝或片的（   ）的原理制成的。

A.几何尺寸      B.大小       C.长度     D.宽度

99.电容式触摸屏是利用（   ）进行控制。

A.压力感应    B.电压感应    C.人体的电阻感应     D.人体的电流感应

100.三相异步电动机处于临界转差率时，对应的电磁转矩为（   ）。

A.最小       B.最大        C.额定值      D.无法判断

第二部分：专业知识

1.外观形状不属于PLC性能的指标。

2.工业中控制电压一般是24V。

3.PLC系统维护主要体现在定时巡视、定期检查、定期除尘、保持I/O信号畅通等几个方面。

4.PLC控制器一般都要求在一定的环境条件下工作，最高工作温度一般是60°。

5.PLC型号选择的重要原则是经济性原则和安全性原则。

6.PLC程序中手动程序和自动程序需要互锁。

7.PLC内部元器件触点的允许无限次使用。

8.在ASCI码表中，按照ASCI码值从小到大排列顺序是数字、英文大写字母、英文小写字母。

9.有一个数是123，它与十六进制数53相等，那么该数值是八进制数。

10.十进制数7777转换为二进制数是1111001100001。

11.十六进制数ABCDEH转换为十进制数是703710。

12.8个二进制位组成的字节能存放的不带符号的数，转换成十进制整数，其最大值是255。

13.一般可编程控制器有3种输出方式。

14.读写存储器是RAM。

15.EEPROM是电擦除的存贮器。

16.可用紫外线擦除的存贮器EPROM。

17.停电时丢失的存贮器是RAM。

18.PLC继电器输出方式的响应时间为约10ms。

19.PLC晶体管输出方式响应时间是  0.2ms以下。

20.PLC继电器输出方式每个输出点的电流最大为2A。

21.PLC晶体管输出方式每个输出点的电流最大为0.5A。

22.PLC双向可控硅输出方式每个输出点的电流最大为0.3A。

23.PLC输出端子上的输出状态由输出锁存器中的状态决定。

24.在设计系统时，I/O点的冗余一般按10%考虑。

25.PLC控制系统运行中发生故障最多的部件是I/O故障。

25.计算机内部的数据传输采用并行传输方式。

26.与开环控制系统相比较，闭环控制系统通常对输出量进行直接或间接地测量，通过反馈环节去影响控制信号。

27.在串行传输中，所有的数据字符的比特是在传输介质上一次传输一位。

28.PROFIBUS-DP数据帧长度中普通帧可达到3～255字节。

29.PROFIBUS协议结构中，物理层采用了RS-485标准。

30.OSI参考模型结构中，层次越靠上，其与信息处理的关系越密切，层次越靠下，其与通信关系越密切。

31.ASCII码是用7位二进制数表示128个字符的表示方法。

32.以太网络中传输的信号是以帧的形式存在，它是以太网络通信号的基本单元。

33.以太网信号帧长，存储容量等一般都是以字节为单位。

34.数据的编译码、格式、表达形式、加密/解密是OSI七层模型中的表述层。

35.网络的连接与更改，路由的选择与更改，流量控制网络寻址与计费属于网络层。

36.异步串行数据通信时，信息格式中的起始位是低电平0。

37.RS－232C采用了负逻辑电平，规定DC－15～－3V为1。

38.输入量保持不变时，输出量却随着时间直线上升的环节为积分环节。

39.RS－422的通信方式是全双工。

40.RS－485的通信方式是半双工。

41.OSI七层协议参考模型中的下三层由下至上依次是物理层、数据链路层和网络层。

42.奇校验方式中，若发送端的数据位b0～b6为0100100，则校验位b7应为1。

43.串行通信速率为19200bps，如果采用10位编码表示一个字节，包括1位起始位、8位数据位、l位结束位，那么每秒最多可传输1920个字节。

44.已知二进制数字信号码元时间长度为1s, 则其数码率为106 bit/s。

45.假设有一数据通信系统按14.4 kbit/s的比特率传输, 平均每秒传错一个比特,则此系统的误码率为1.44×10-4。

46.如果采用基带传输方式， 数字通信系统就可能不需要调制、解调器。

47.调试时，若将比例积分（PI）调节器的反馈电容短接，则该调节器将成为比例调节器。

48.采用RS-232C接口标准连接PC机和Modem，其请求发送信号（RTS）的连接方向为DTE→DCE。

49.在同一个信道上的同一时刻，能进行双向数据传送的通信方式是全双工。

50.EIA RS-232-E 的电气指标规定，信号“ 1 ”的额定电压值是-3V。

51.对于数据通信方式，半双工通信是指一个通信线路上允许数据进行非同时的双向通信。

52.冷冻泵变频调速系统，可以简单地根据回水温度进行控制，回水温度高，应提高冷冻泵的转速。

53.冷却泵变频调速系统，可以根据进水和回水温度之间的温差进行控制，温差大，应提高冷却泵的转速。

54.某步进电机转子40齿，拍数为6，通电频率400HZ，则步距角为1.5°。

55.某步进电机转子40齿，拍数为6，通电频率400HZ，转速为100r/min。

56.直流电机的调速方法中，适合恒转矩负载并且低速时稳定性较好的是变频调速。

57.某五相步进电机在脉冲电源频率为2400Hz时，转速为1200rpm，则可知此时步进电机的步距角为6°。

58.数字脉冲式传感器的输出是脉冲信号，它关心的是脉冲个数。

59.某台电动机额定功率是1.2kW，输入功率是1.5kW，功率因数是0.5，电动机效率0.8。

60.步进电动机是把脉冲电压信号，转化成直线位移和角位移的执行元件。

61.PLC的PID自动调谐功能是用阶跃响应法自动设定动作方向、比例增益、积分时间、微分时间。

62.在放大电路中，为了稳定输出电压，应引入电压正反馈。

63.某开环控制系统改为闭环后，可减少或消除误差、可能出现不稳定的现象。但系统的控制精度主要由测量元件的精度决定。

64.对于积分调节器，只要输入量存在，系统输出量就随时间而逐渐增强。

65.对比例积分（PI）调节器，P控制主要为了加快过渡程，I控制为了消除静差。

66.对于PI控制减小KP或增大TI将会减小超调。

67.积分控制可以消除静差。

68.针对比例控制的特点控制不及时说法是错误的。

69.积分调节器被使用的最大优点是可以实现无静差。

70.积分控制是系统的输出量与输入量的作用时间成正比的控制。

71.比例积分（PI）调节器中，引入积分作用的主要目的是实现无静差。

72.系统中引入微分控制的目的主要是加快动态响应速度。

73.在PID调节器输入端出现突变扰动信号的瞬间，仅P、D控制D发挥作用。

74.在PID调节器输入端出现突变扰动信号后，I控制作用随时间而渐强。

75.一般PID调节系统，大幅提高放大倍数，有可能引起系统稳定性降低。

76.一般情况下，当系统性能要求不高，又允许有静差时，选用P调节器。

77.当被控对象的时间常数较小、负载变化较小，系统要求以稳和准为主，要消除静差，对快速性要求不高，常选用PI调节器。

78.当被控对象的时间常数较大、延迟较大，系统性能要求较高时，应选PID 调节器。

79.比例积分调节器是使用最多、应用最广的调节器，它用在调节通道滞后较小、负荷变化不大、工艺参数不允许有余差的场合。

80.对微分作用的叙述，微分作用对克服容量滞后有好处。

81.在控制系统中,调节器的微分时间TD太大,则过渡过程越不稳定。

82.步进电动机旋转速度与脉冲频率成正比。

83.步进电动机三相单三拍工作方式中，需发三个脉冲信号，才完成一个齿距的转动。

84.步进电动机三相双六拍工作方式中，需发六个脉冲信号，才完成一个齿距的转动。

85.步进电动机启动时，加很高的脉冲信号，则不能确定步进电动机转子的变化。

86.有些负载对启动和制动时间并无要求，如风机和水泵，其升、降速时间可以适当的预置的长一些。

87.带有比例调节器的单闭环直流调速系统，如果转速的反馈值与给定值相等，则调节器的输出为零。

88.分程调节系统中，一只调节器可以控制多只调节阀。

89.在反馈控制系统中，假如反馈信号使原来信号减弱，则该系统是一个负反馈系统。

90.由于微分调节规律有超前作用，因此调节器加入微分作用主要是用来克服调节对象的惯性滞后（时间常数T），容量滞后τc

91.定值控制系统是按（偏差）进行控制的，而前馈控制是按（扰动）进行控制的；前者闭环控制，后者是开环控制。

92.调节系统在纯比作用下已整定好，加入积分作用后，为保证原稳定度，应将比例度增大。

93.成分、温度调节系统的调节规律，通常选用PID。

94.流量、压力调节系统的调节规律，通常选用PI。

95.液位调节系统的调节规律，通常选用P。

96.调节系统中调节器正、反作用的确定是根据实现闭环回路的负反。

97.单纯的前馈调节是一种能对干扰量的变化进行补偿的调节系统。

98.定值调节是一种能对测量与给定之间的偏差进行补偿的调节系统。

99.在PID调节器中，调节器的Kc越大，表示调节作用越强，Ti值越大，表示积分作用减弱，Td值越大表示微分作用增强。

100.串级控制系统能迅速克服进入副回路的扰动，改善主控制器的广义对象特性，容许副回路内各环节的特性在一定的范围内变动而不影响整个系统的控制品质。

101.单断反应式步进电机，齿数越多说明相数越多。

102.单断反应式步进电机，相数越多说明步矩角越小。

103.步进电机按励磁方式分为：反应式（也称为变磁阻式）、感应式和永磁式。

104.步进电机的极对数称为相。

105.三相依次接通的运行方式叫三相单三拍。

106.接AB-BC-CA-AB的顺序，每两相同时通电的运行方式叫三相双三拍。

107.步进电机的静态特性是一相或几相绕组通直流电时的特性，主要指矩角特性。

108.一个齿矩角用电角度表示为360o。

109.相绕组通电时，转子齿中心线与定子齿中心线的夹角称为失调角。

110.矩角特性是指在不改变通电状态的情况下，步进电机静转矩与转子失调角大致为正弦关系。

111.起动频率fq主要与转子惯量和负载转矩有关。

112.选用伺服电机主要是取其有能以大的加速度进行启动、停止的能力。

113.对要求响应速度快、精度高的直流伺服机几乎都采用电枢控制。

114.对直流伺服系统，当要求电机输出转矩大时，采用PWM控制的伺服系统最好。

115.负载转矩增大，对步进电机的最大静转矩的无影响。

116.对伺服机要求其响应速度快，它必须有能以大加速度进行启动、停止的能力，为此，要求伺服机转矩大，转子惯量要小。

117.直流伺服机实质是一台他励直流电动机。

118.直流电机的伺服系统可分为利用电机本身特性的伺服系统和利用附加速度检测装置的伺服系统。

119.运动控制系统中的测量和反馈部分的核心是传感器。

120.电子齿轮的概念是对于输入的脉冲，乘上任意的倍率使电机运行。

121.从数据传输角度看，有效性、可靠性是数据通信的两个基本指标。

122 .关于BCD码描述正确有：8421BCD是最常见的一种BCD码、BCD码可以转换为十六进制码、一个BCD码一般是用4位二进制表示。

123.关于二进制说法正确的有：逻辑电路最适合使用二进制、二进制可以与十进制进行转换 、二进制可以与十六进制进行转换。

124.有关数制的说法中，正确的是：二进制数制仅含数符0和1、十进制16等于十六进制10、一个数字串的某数符可能为0，但任一数位上的“权”值不可能是0。

125.二进制数011011100.101110转换为八进制数和十六进制数分别是334.56和DC.2E。

126. PLC是一种工业专用计算机，它比通用的计算机优点是:抗干扰能力强、编程容易、输出驱动能力强。

127.PLC控制与继电控制相比其特点是：通用性好，接线简单、可靠性高、定时准确、体积小耗电少。

128. PLC除了具有基本逻辑、步进控制功能外，还具备的功能有模拟控制、定位控制、网络通信、自诊断和显示监控功能。

129.PLC的输出对输入的响应有一个时间滞后原因是：输入电路的滤波、扫描时间、输出电路开关元件的导通时间。

130.PLC按I/O点数分：小型 、中型和大型。

131.不同PLC具有不同的编程语言常用的编程语言有梯形图、指令表和顺控图。

132.常用的用户程序存贮器类型有RAM 、EPROM 、EEPROM 、PROM。

133.表示 PLC的扫描速度的一般是用mS/K、 mS/步。

134. PLC的通信主要有PLC与PLC之间通信、PLC与智能模块通信、PLC与位计算机通信和PLC与PLC的数据存取单元通信几种情形。

135.PLC常用的CPU主要有微处理器、单片机、位片式微处理器。

136.属于只读的存贮器有ROM、 PROM 、EPROM、EEPROM。

137.PLC的系统程序包括用户逻辑解释程序系统诊断程序、通信管理程序和各种系统参数。

138.停电不丢失内容存贮器有ROM、PROM、EPROM、EEPROM。

139.PLC的输入信号有开关量、A/D量、高速计数器、数字量。

140.开关量的输出模块方式有继电器、三极管、双向可控硅三种方式。

141.目前PLC有特殊功能模块：模拟量模块、PID控制模块、高速计数模块、定位模块等。

142.通过通信模块，使PLC与各种外部设备之间建立一个数据通道，利用这个通道可以实现的功能有编程、检查程、控制工作方、监控运行状态、改变I/O状态。

143.PLC的工作过程包括输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。

144.PLC程序如何执行取决于输入映像寄存器、 用户所编的程序、元件映像寄存器元件的状态。

145.传输信道的特性主要是物理特性、传输特性、连通性、地理范围、抗干扰性。

146.PROFIBUS-DP传输特点是使用不归零差分编码、半双工异步传输、支持总线形或树形拓扑、传输距离最长可达12kM。

147.星形拓扑结构特点为控制简单、便于管理。

148.调制有三种基本方式调幅、调压和调相。

149.通信协议主要由语法、语义、定时关系等要素。

150.通信协议要实现的功能包括具备物理传输媒质、差错控制、路由选择、 顺序控制，以及流量控制、会话管理和协议转换。A BDE

151.异步传输优点有不需要收发之间同步专线、实现简单。

152.在数据通信时，按同时传送位数来分，分为并行通信和串行通信。

153.根据数据通信时传送字符中的数目相同与否，分为同步传送和异步传送。

154.在数据信息通信时，按对数据信息进行调制与否分为基带传送和频带传送。

155.异步串行中，信息格式包含起始位、数据位、校验位和停止位四部分按顺序构成。

156.在通信线路上按照数据的传送方向分为单工、双工、全双工三种通信方式。

157.一般一个简单控制系统由检测/变送装置、被控对象、调节器、执行机构组成。

158.过程控制系统常用的参数整定方法有：经验法、衰减曲线法、稳定边界法、响应曲线法和 临界比例度法。

159.常见的过程计算机控制系统分为：操作指导控制系统、直接数字控制系统、监督计算机控制系统、集散控制系统和现场总线控制系统等典型形式。

160.步进电机的动态特性主要包括自然振动频率f0、起动转矩Tq。

161.交流伺服机的控制方式，按控制的物理量可分为电流控制、电压控制。

162.交流伺服机的电压控制又可分为相位控制、幅相控制、幅值控制。

163.交流调速系统可实现无级调速的方法有变转差率调速、变频调速。

164.交流调速与直流调速相比具有可靠、节能、经济、转速高、耐高压、容量大等特点。

165.运动控制是将预定的目标转变为期望的机械运动，使被控制的机械实现准确的速度控制、加速度控制、转矩或力矩控制、位置控制以及这些被控制机械量的综合控制。

166.运动控制器可实现控制算法，如PID算法 、模糊控制算法、各类校正算法等。

167.方向、驱动能力、可靠性是步进电动机驱动电路所要解决的三大问题，三者之间彼此制约。

168.运动控制系统中的传感器用于测量：电气参数、运动参数和力学参数。

169.步进电机具有来一个脉冲，转一个步距角；控制脉冲频率，可控制电机转速；改变脉冲顺序，可改变转动方向的特点。

170.PLC的系统程序是用来告诉CPU“怎么做”。

171.PLC 的用户程序是用来告诉CPU“做什么”。

172.为了避免在关断PLC电源丢失RAM中的内容，常用高效的锂电池作为RAM的备用电源。

173.PLC的输入模块作用是接收和采集现场设备各种信号的。

174.PLC的输入模块是接收不经过CPU处理过的数字信号。

175.PLC的输出模块是接收处理处过的数字信号。

176.接收程序控制与存贮程序控制并不都是硬件控制。

177.编程时线圈的右边不能再出现触点。

178.编程时触点不能画在垂直线上。

179.编程时，每个逻辑行上只能出现一个线圈。

180.在梯形图中流过的“概念”电流只能从左到右。

181.PLC的辅助继电器，定时器、计算器在特殊情况下也不能作输出控制用。

182.PLC的输出继电器的全部接点不一定都可以作输出控制用。

183.只有PLC的输出继电器的硬接点才可以输出控制用。

184.如果把速度的脉冲变化量直接送到PLC，由于这些变化量变化速度很快，其脉冲密度小于PLC的扫描周期，如果像正常扫描输入信号一样就会丢失部分数据，因此，对这些变量要使用独立的高速计数模块来计数。

185.在梯形图中，除使用跳转指令和步进指令外一般情况不允许继电器线圈出现重号。

186.输入继电器只能由输入端上的外部输入信号驱动。

187.在程序执行阶段或输出阶段，如果输入信号变化了状态，不一定影响程序的执行或引起状态的变化。

188.为了表示104个信息，需7位二进制编码。

189.BCD码中最常用的8421BCD码。

190.阿拉伯数字1的ASCII码表示是H31。

191.大写字母A的ASCII码表示是H41。

192.与DCS相比，Fieldbus的主要技术优点之一是实现了控制系统彻底的分散。

193.前馈控制系统是一种定值控制，一般情况下前馈控制可以单独使用的说法是错误的。

194.被控对象特性是指被控对象输入与输出之间的关系。

195.一个单回路控制系统由控制器、执行器、检测变送装置和被控对象组成。

196.在比值控制系统中，一般选择易调节的量为主变量，易测量的量为副变量的说法是错误的。

197.被控对象的动态特性是描述被控对象输入输出关系动态特征的。

198.在串级控制中，副控制器的输入值为主控制器的输出。

199.PID控制中微分时间常数越大则微分作用越强。

200.由于比例控制中比例放大系数越大、静差越小的特点，实际应用时，可将比例放大系数选得非常大，使静差值为零的用法是错误的。

201.积分控制就是系统的输出量与输入量对时间的积分成正比的控制。

202.PID调节器的输出信号并不是P、I、D三部分之乘积。

203.异步传送又称为起止式传送。

204.异步通信时，如果选择偶校验，那么组成数据位和奇偶位的逻辑1的个数必须是偶数。

205.并行通信比串行通信性能好，将取代串联通讯是错误的说法。

206.支持全双工通信的网络上的每个设备能够同时发送和接收数据。

207.RS-485总线带负载越多，信号能传输的距离就越短。

208.设定发生数据接收错误后允许的再试次数，如果错误连续发生的次数超过允许值，变频器将报警停止。

209.步进电机工作时所加的控制信号是脉冲信号。

210.某机械，电动机的容量为3.7kW，额定转速为1440r/min。齿轮箱调速，最低转速为120 r/min。假定不要齿轮箱，不能直接通过变频器来调速。

211.以太网不是一种具体的网络 ，是一种技术规范。

212.在数据信息通信时，按照数据传送字符中的位数目相同与否，分为同步通信和异步通信。

213．PROFIBUS-DP是一个开放的，与制造商无关的标准，任何人都可以获得这个并设计各自的PROFIBUS-DP设备。

214.PROFIBUS-DP设备开发的核心是进行符合协议规范的接口软硬件设计，实现数据通信和远程监控。

215.当信号和带宽大于信道的带宽时，信号不能传送或失真。

216．“光纤无铜，偷盗无用”讲的是光纤中没有铜材可利用。

217.通信协议是为了实现正常通信进行而事先制定的，要求网络中所有通信系统共同遵守并执行的一些规约的集合。

218. PWM（脉宽调制）的优点是不必控制直流侧，大大简化了电路，但是电流的调制波的分量是很大的说法不正确。
219.中央空调系统大量使用的这些水泵及风机，都是恒功率负载。
220.只要电机的温升不超过额定温升，电机是允许短时间过载的。
221.电机的旋转速度，既可以通过改变频率的方法改变，不能通过改变磁极对数调节。
222.矢量控制的实质是将交流电动机等效为直流电动机，分别对速度和磁场两个公量进行独立控制。

223.电动机的调速系统只有直流和交流两类。

224.交流调速系统主要有异步电动机调速和同步电动机调速两部分。

225.有静差直流自动调速系统的放大器只是一个具有比例放大作用的P调节器。

226.凡是依靠实际转速与给定转速两者的偏差才能进行调节转速的调速系统都是有静差调速系统。

227.转速负反馈调速系统的调速性能不如电压负反馈直流调速系统的说法不正确。

228.电压负反馈直流调速系统实际上是一个电压调节系统。

229.脉宽调制的方法从调制脉冲的极性上可分为单极性和双极性。

230.采用转速闭环转差频率控制的变频调速系统和转速闭环矢量变换控制的变频调速系统，可获得与直流电动机闭环调速系统相似的性能，因而可以取代直流调速系统。

231.变频起动电机时，电源的容量可以减小，不用主电路接触器即可实现正反转控制。

232.步进驱动系统的运行性能是电动机与驱动器两者配合所反映出来的综合效果。

234.效率、可靠性和驱动能力是步进电动机驱动电路所要解决的三大问题，三者之间互相制约。

235.目前控制电动机大多采用步进电动机或全数字化交流伺服电动机。

236.在运动控制系统中是通过传感器获取系统中的几何量和物理量的信息，再将这些信息提供给运动控制器，为实现控制策略提供依据。

237.驱动能力随电源电压的升高而增大，但电路的功耗一般也相应增大，使效率增加。

238．伺服电动机又称执行电动机,其功能是将输入的电压控制信号转换为轴上输出的角位移和角速度，驱动控制对象。

239.用户不能过频地调整和改变伺服电机的参数，有可能导致伺服运行不稳定。

240.使用一台变频器可以拖动两台以上的电机，在同时由低频启动时，变频器的容量必须大于或等于各台电动机的容量和。

241.按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质，我们把触摸屏分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式四种。

242.触摸屏的基本技术特性是透明性能、绝对坐标系统、检测、定位。

243.表面声波式触摸屏由触摸屏、声波发生器、反射器 、声波接受器组成。

244.传感器的输出信号经预处理后，通常有模拟电压信号、脉冲信号、数字量信号。

245.数字传感器主要有光栅、磁栅激光干涉仪、光电码盘 。

246.常用的气动执行元件有电磁阀、回转缸、单作用气缸等。

247.与液压传动相比，在气压传动过程中，由于气体粘性小，因而有反应灵敏、阻力小、速度快等特点。

248.气缸可分为单作用气缸、双作用气缸、特殊气缸、摆缸（旋转缸）等类别。

249.双作用气缸通常包括不可调缓冲双作用气缸、普通双作用气缸 、可调缓冲双作用气缸、双杆气缸、无杆气缸等几种。

250.气缸的缓冲方法有液压吸震器缓冲、气垫缓冲、卡簧缓冲。

251.某气动回路的最大耗气量与气缸行程、气缸直径、气缸往复动作的频度、气缸的数量等

因素有关。

252.交流调速与直流调速相比其特点是容量大、调速特性差。

253.交流变频调速的发展主要依靠脉宽调制技术、电力电子器件技术、微机控制技术的发展。

254.SPWM变频器输出电压的大小与频率需调节正弦波的幅值和弦波的频率。

255.变频器调速特点是调速性能好、速范围大、态稳定性好、行效率高、适用普通笼型电机。

256.传感器按工作原理划分有电感式、电阻式、 数字式、模拟脉冲式传感器。

257.传感器按信号形式划分有开关式 、模拟连续式、数字式、模拟脉冲式。

258.模拟连续式传感器常用的有静电电容式、热电偶、压电式、电感式。

259.弹簧复位的单作用气缸，其输出力的大小随行程变化而变化。

260.顺序阀属于压力控制阀。

261.在气压传动中，由于空气的可压缩性大，所以传动不平稳。

262.气压与液压传动所用的流体性质不同，所以各有特点。

263.电容式触摸屏不是利用压力感应进行控制。

264.红外触摸屏的物理分辨率由框架中能容纳的红外对管数目决定，因此分辨率较低。

265.触摸屏和显示器是分别独立运行的设备。

266.如果触摸屏串口是坏的或被禁用，将导致驱动程序无法安装。

267.触摸屏又称为图示操作终端GOT。

268.变频器V/F控制实质上在改变频率的同时也要改变电压, 使V/F =常数

269.逆变器调速控制方式中性能最佳的是矢量控制。

270.变频控制技术的进步不仅仅是异步电动机结构简单、坚固、易于维护等优点，更主要的是采用变频调速技术的异步电动机的机械特性达到了直流电动机调压调速的特性。

271.变频器在维护前必须先切断电源，并且还要等到主回路电容器放电结束后才可作业。

272.使用一台变频器可以拖动两台以上的电机，在同时由低频启动时，变频器的容量必须大于或等于各台电动机的容量和。

273.传感器把被测物理量（通常为非电量）检出来，转换成与之相对应的其他易于测量的物理量（通常为电量）。

274.被检测对象为非金属物时，可用静电电容式传感器。

275.数字编码式传感器的最大有点是输出本身就是数字码形式，可直接与计算机连接。

276.旋转变压器是一种输出电压随转角变化的角位移测量装置。

277.电感式传感器是利用改变磁路的几何尺寸、磁体的位置来改变电感和互感的电感量或压磁效应原理制成。

278.电容式传感器是利用改变电容的几何尺寸或改变电容介质的性质和含量，从而改变电容量的原理制成。

279.人机界面的软件一般分为两部分，即运行HMI硬件中的系统软件和运行于计算机Windows操作系统下的画面组态软件。

280.根据其输入方式的不同，可以将人机界面产品分为四类，分别是薄膜键盘输入的HMI 、触摸屏输入的HMI 、触摸屏+薄膜键盘输入的HMI与基于PC计算机的HMI。

281.人机界面的基本功能有过程可视化、操作员对过程的控制、显示报警、自动记录资料、历史资料趋势显示等。

289常用的组态软件有：Wonderware(万维)公司的InTouch、GE(通用电气）智能平台的iFIX软件、Siemens（西门子）公司的WinCC、力控（ForceControl）软件、组态王（King View）软件、 MCGS组态软件等。

290.步进电机是利用电磁铁原理，将脉冲信号转换成线位移或角位移的电机。每来一个电脉冲，电机转动一个角度，带动机械部件移动一小段距离。

291.步进电机的控制特点有，来一个脉冲，转一个步距角；控制脉冲频率，可控制电机转速；改变脉冲顺序，改变电机转动方向。

292.步进电机按励磁方式的分类分为磁阻式(反应式)、永磁式、混合式。

293.永磁式步进一般为两相，转矩和体积较小，步进角一般为7.5度 或15度；多半用于价格低廉的消费性产品。

294.反应式步进一般为三相，可实现大转矩输出，步进角一般为1.5度，但噪声和振动都很大。

295.混进合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相、三相和五相：两相步距角一般为1.8度，三相步距角为0.9度，而五相步距角一般为 0.72度。

296.常见伺服电机的三种模式：位置模式、速度模式、转矩模式。

297电学式传感器有电阻式、电感式、电容式等。

298.光电式传感器一般分为，光电式、光栅式、激光式、光电码盘式、光导纤维式、红外式、摄像式等。

299.齿轮传动的优点：传动效率高（0.98～0.995）、 传动比恒定、结构紧凑、工作可靠、寿命长、适用的圆周速度和功率范围广

300.改善传感器的性能的技术途径有差动技术、平均技术、补偿与修正技术、屏蔽、隔离与干扰抑制、稳定性处理。