深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛--工业物联网系统设计与调试

职业技能竞赛理论复习指南

第一关（基础知识）

说明：本部分包括100道单选题，由电脑自动抽取50题，作为第一关赛题。

一、单选题（100题）

- 三相交流电路中，A相用（）颜色标记。

A红色	B黑色	C黄色 	D绿色

- 下列材料中，导电性能最好的是（）。

A铝		B铜		C铁		D镍

- 手持电动工具按触电保护方式分为（）类。

A2		B3		C4 		D1

- 一般照明线路中，无电的依据是（）。

A用摇表测量		B用手背触碰		C用电流表测量		D用电笔验电

- 每一照明（包括风扇）支路总容量一般不大于（）kw。

A2		B3		C4		D5

- 暗装的开关及插座应有（）。

A明显标志	B编号	C警示标志	D盖板

- 在一般场所，为保证使用安全，应选用（）电动工具。

AI类		BII类	CIII类		DⅣ类

- 尖嘴钳150mm是指（）。

A其绝缘手柄为150mm	B其总长度为150mm	C其开口为150mm	D其刃口为150mm

- 锡焊晶体管等弱电元件应用（）W的电烙铁为宜。

A25			B45		C75		D100

- 电烙铁用于（）导线接头等。

A铜焊		B锡焊	C铁焊	D铝焊

- 合上电源开关，熔丝立即烧断，则线路（）。

A电流过大		B漏电	C电压太高	D短路

- 当空气开关动作后，用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是（）。

A短路		B过载	C欠压	D正常现象

- 当一个熔断器保护一只灯时，熔断器应串联在开关（）。

A前			B后		C中		D均可

- 下列现象中，可判定是接触不良的时（）。

A日光灯启动困难		B灯泡忽明忽暗		C灯泡不亮 	D灯光变暗

- 在电路中，开关应控制（）。

A零线		B相线	C地线	D均可

- 导线接头连接不紧密，会造成接头（）。

A发热	B绝缘不够	C不导电		D松动

- 单相三孔插座的上孔接（）。

A零线	B相线		C地线			D均可

- 墙边开关安装时距离地面的高度为（）m。

A1		B1.3			C1.4	D1.5

- 一般照明的电源优先选用（）V。

A24		B38		C220		D380

- 日光灯属于（）光源。

A气体放电	B热辐射		C生物放电	D空气放电

- 下列灯具中功率因数最高的是（）。

A白炽灯		B节能灯		C日光灯		D LED

- 相线应接在螺口灯头的（）。

A中心端子	B螺纹端子	C外壳	D均可

- 螺口灯头的螺纹应与（）相接。

A零线		B相线		C地线	D看现场情况

- 1千伏以上的电容器组采用（）接成三角形作为放电装置。

A电炽灯		B电流互感器		C电压互感器		D电阻

- 电容器可用万用表（）档进行检查。

A交流电压		B直流电压	C电阻	D电流互感器

- 装设接地线，当检验明确无电压后，应立即将检修设备接地并（）短路。

A单相		B两相		C三相		D任意两相

- 选择电压表时，其内阻（）被测负载的电阻为好。

A小于		B大于			C远小于 	D远大于

- （）仪表由固定的线圈，可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A磁电式		B电磁式			C感应式		D互感式

- 钳形电流表由电流互感器和带（）的磁电式表头组成。

A测量电路	B整流装置		C指针		D数显屏幕

- 接地电阻测量仪主要由于手摇发电机、（）、电位器，以及检流计组成。

A电流互感器	B电压互感器		C变压器		D整流电路

- 用摇表测量电阻的单位是（）。

A欧姆		B千欧			C兆欧	D千兆欧

- “禁止合闸，有人工作”的标志牌应制作为（）。

A白底红字		B白底黑字	C红底白字	 D红底黑字

- 绝缘手套属于（）安全用具。

A直接			B辅助		C基本		D保障

- 低压带电作业时，（）。

A既要戴绝缘手套，又要有人监护	B戴绝缘手套，不要有人监护

C有人监护不必戴绝缘手套			D不必戴绝缘手套一人完成

- 《安全生产法》规定，任何单位或者（）对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A职工		B员工	C管理人员	D个人

- 工作人员在10kV及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为（）米。

A0.2		B0.35	C0.5		D1

- 接地线应用多股软裸铜线，其截面积不得小于（）m。

A6		B10		C16		D25

- 低压电工作业时指对（）V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。

A250	B380	C500		D1000

- 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的，由（）处15日以下拘留。

A公安机关	B检察机关		C安全生产监督管理部门	D本单位保卫科

- 为避免高压变配电站遭受直击雷，引发大面积停电事故，一般可采用（）来防雷。

A接闪杆		B阀型避雷器		C接闪网		D引下线

- 防静电的接地电阻要求不大于（）Ω。

A10			B40				C60		D100

- 照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的（）倍。

A0.9		B1.1			C1.5	D2

- 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为（）℃。

A90			B105			C120		D150

- 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的（）。

A±5%		B±10%			C±15%		D±20%

- 一般线路中的熔断器有（）保护。

A过载		B短路	C过载和短路		D欠压

- 导线接头的机械强度不下于原导线机械强度的（）%。

A80		B85		C90		D95

- 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和（）线路。

A动力	B照明	C送电	D高压

- 安倍定则也叫（）。

A左手定则	B右手定则	C右手螺旋定则	D左手螺旋定则

- 确定正弦量的三要素为（）。

A相位、初相位、相位差	B最大值、频率、初相角

C周期、频率、角频率		D相位、初相位、有效电压

- 串联电路中各电阻两端电压的关系是（）。

A各电阻两端电压相等			B阻值越小两端电压越高

C阻值越大两端电压越高		D电阻越靠后两端电压越低

- 电磁力的大小与导体的有效长度成（）。

A正比	B反比	C不变	D无关

- 稳压二极管的正常工作状态是（）。

A导通状态		B截止状态		C反向击穿状态		D任意状态

- 电动势的方向是（）。

A从负极指向正极		B从正极指向负极		C与电压方向相同		D与电流方向相反

- 交流10kv母线电压是指交流三相三线制的（）。

A线电压		B相电压		C线路电压	D有效电压

- 我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的（）。

A有效值		B最大值		C最小值		D恒定值

- 静电引起爆炸和火灾条件之一是（）。

A有爆炸性混合物存在		B静电能量要足够大	C有足够的温度	D静电未进行放电时

- 下面（）属于顺磁性材料。

A水		B铜		C铁		D空气

- 当电压为5V时，导体的电阻值为5欧，当电阻两端电压为2V时，导体的电阻值为（）欧。

A10		B5		C2.5	D0.2

- 一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是（）。

A最大值		B最小值		C有效值		D平均值

- 将一根导线均匀拉长为原长的2倍，则它的阻值为原阻值的（）倍。

A0.5		B1		C2		D4

- 在均匀磁场中，通过某一平面的磁通量为最大时，这个平面就和磁力线（）。

A平行	B垂直	C斜交	D异面

- 纯电容元件在电路中（）电能。

A储存		B分配		C消耗	D分流

- 三相对称负载接成星形时，三相总电流（）。

A等于零		B等于其中一相电流的三倍		C等于其中一相电流	D等于三相电流相加

- 笼型异步电动机常用的降压启动不正确的是（）、

A转子串电阻		B串电阻降压		C自耦变压器降压启动		D星-三角降压启动。

- 降压启动是指启动时降低加在电动机（）绕组上的电压，启动运转后，再使其电压恢复到额定电压正常运行。

A定子		B转子		C定子及转子		D电阻

- 对电机内部的赃物及灰尘清理，应用（）。

A湿布抹擦	B布上沾汽油、煤油等抹擦		C用压缩空气捶或用干布抹擦	D清水冲洗

- 在对380V电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻（），则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。

A大于10MΩ		B大于5MΩ		C大于0.5 MΩ	D小于0. 5MΩ

- 带电体的工作电压越高，要求其间的空气距离（）。

A一样		B越大		C越小		D无关

- PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为（）接地。

A间接		B直接		C重复		D保护

- TN-S俗称（）。

A三相四线		B三相五线		C单相三线		D单相两线

- 笼形异步电动机采用电阻降压启动时，启动次数（）。

A不宜太少		B不允许超过3次/小时		C不宜过于频繁		D可连续启动

- 星-三角降压启动，是起动时把定子三相绕组作（）联结。

A三角形		B星形		C延边三角形		D Y形

- 6~10kv架空线路的导线经过居民区时线路与地面的最小距离为（）米。

A3		 B5		C6.5	D8

- 新装和大修后的低压线路和设备，要求绝缘电阻不低于（）MΩ。

A0.8	 B0.7	C0.6	D0.5

- 电工使用的带塑料套柄的钢丝钳，其耐压为（）V以上。

A220	B380	C500	D1000

- 移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘（）。

A导线	B电缆	C绞线	D接头

- 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备，应与供电电源的（）有金属性的可靠连接。

A外壳		B零线		C接地装置	D底座

- 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和（）表示。

A半径		B厚度		C直径		D刀口

- 电感式日光灯镇流器的内部是（）。

A电子电路		B线圈		C振荡电路		D整流电路

- 更换和检修用电设备时，最好的安全措施是（）。

A切断电源		B站在凳子上操作		C戴橡皮手套操作		D有人看护的情况下操作

- 按国际和我国标准，（）线只能用作保护接地或保护接零线。

A黑色		B蓝色		C黄色		D黄绿双色

- 下列（）是保证电气作业安全的组织措施。

A工作许可制度		B停电		C悬挂接地线		D专人看护

- （）仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成。

A磁电式		B电磁式		C感应式		D互感式

- 《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作，防止和减少（），保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

A生产安全事故		B火灾、交通事故		C重大、特大事故		D断电、停电事故

- 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻时并联时总电阻的（）倍。

A3		B6		C9		D12

- 交流电路中电流比电压滞后90°，该电路属于（）电路。

A纯电阻		B纯电感		C纯电容		D都不是

- 熔断器在电动机的电路中起（）保护作用。

A过载		B欠压		C短路		D过热

- 在一个闭合回路中，电流强度与电源电动势成正比，与电路中内电阻和外电阻之和成反比，这一定律趁（）。

A全电路欧姆定律		B全电路电流定律		C部分电路欧姆定律	D部分电路电流定律

- 几种线路同杆架设时，必须保证高压线路在低压线路（）。

A左方		B右方		C上方		D下方

- 为了防止跨步电压对人体造成伤害，要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于（）米。

A2.5	B3		C3.5	D4

- 对于低压配电网，配电容量在100kW以下时，设备保护接地的接地电阻不应超过（）Ω。

A2		B4		C6		D10

- 电动机在额定工作状态下运行时，（）的机械功率叫额定功率。

A允许输入		B允许输出		C带动负载		D推动电机

- 电容器的功率的单位是（）。

A乏		B瓦		C伏安	D欧姆

- 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以（）°为宜。

A50		B60		C70		D80

- （GB/T3805-2008）《特低电压（FLV)限值》中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为（）V。

A33		B55		C60		D70

- 在不接地系统中，如发生单相接地故障时，其他相线对地电压会（）。

A升高	B降低	C不变	D不稳定

- 穿管导线内最多允许（）个导线接头。

A3	B2	C1	D0

- 利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时，线圈产生的（）不足，触头分断。

A热量	B磁力	C涡流	D电流

- 我们平时称的瓷瓶，在电工专业中称为（）。

A绝缘子		B绝缘瓶		C隔离体		D瓷瓶

- 低压断路器也称为（）。

A闸刀	B总开关		C电闸	D自动空气开关

第二关（专业知识）

说明：本部分包括300个知识点，赛前由命题专家抽取50个知识点封闭命题，单选题共30题，每题2分；多选题共10题，每题3分；判断题共10题，每题1分；作为第二关赛题。

- 调速范围、静差率、负载匹配情况是衡量调速系统的性能指标。

- 直流电机调速方法有调压调速、变电阻调速、变转差率调速。

- 直流调速系统用的可控直流电源有旋转变流机组（G-M系统）、静止可控整流器（V-M系统）、 直流斩波器和脉宽调制变换器（PWM）。

- G-M系统：交流电动机拖动直流发电机G实现变流，由直流发电机给需要调速的直流电动机M供电，调节G的励磁电流及改变其输出电压，从而调节M的转速。

- V-M系统：晶闸管，工作在相位控制状态，由晶闸管可控整流器V给需要调速直流电动机M供电，调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位，即可改变整流器V的输出电压，从而调节直流电动机M的转速。

- 脉冲宽度调制(PWM)，晶闸管工作在开关状态，晶闸管被触发导通时，电源电压加到电动机上；晶闸管关断时，直流电源与电动机断开；这样通过改变晶闸管的导通时间（即调占空比）就可以调节电机电压，从而进行调速。

- 脉冲频率调制(PFM)，晶闸管工作在开关状态，晶闸管被触发导通时，电源电压加到电动机上；晶闸管关断时，直流电源与电动机断开；晶闸管的导通时间不变，只改变开关频率f或开关周期T（即调节晶闸管的关断时间）就可以调节电机电压，从而进行调速。

- 转速、电流双闭环调速系统的起动过程特点饱和非线性控制、准时间最优控制、转速超调。

- 检测误差：由检测产生的误差，它取决于检测元件本身的精度，位置随动系统中常用的位置检测元件如自整角机、旋转变压器、感应同步器等都有一定的精度等级，系统的精度不可能高于所用位置检测元件的精度。检测误差是稳态误差的主要部分，这是系统无法克服的。

- 串联校正（调节器校正），采用PID校正的单位置环随动系统，可以得到较高的截止频率和对给定信号的快速响应，结构简单。

- 在调速系统中引入被调量的微分负反馈是一种很有效的并联校正，在随动系统中经常采用这种并联校正，有助于抑制振荡、减小超调，提高系统的快速性。

- 复合控制：当随动系统输入信号的各阶导数可以测量或者可以实时计算时，利用输入信号的各阶导数进行前馈控制构成前馈控制（开环控制）和反馈控制（闭环控制）相结合的复合控制，也是一种提高系统稳态和动态品质指标的有效途径。

- 扰动误差分负载扰动、系统参数变化、噪声干扰三种。

- 常用的异步电动机调速有降电压调速、绕线式异步电机转子串电阻调速、串级调速、变极调速、变频调速等。

- 晶闸管交流调压调速系统中，要求用宽脉冲、双窄脉冲或脉冲列触发，以保证可靠换流，防止直通。

- 交流异步电动机定子调压调速的工作原理当改变电动机的定子电压时，可以得到一组不同的机械特性曲线，从而获得不同转速。调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源。

- 原理误差：又称系统误差，它是系统自身的结构形式、系统特征参数和输入信号的形式决定的，Ⅰ型系统只对位置输入是无静差的随动系统（一阶无差系统）；Ⅱ型系统对位置输入和速度输入都是无静差的随动系统（二阶无差系统）。

- 在交流异步电动机变压调速系统中，由于电动机的转矩与电压平方成正比，通过改变自耦变压器变比，来改变电机电压，从而进行调速。自耦调压器调速可以实现无级调速，但启动转矩也与电压平方成正比，因而只能适合空载启动或者轻载启动。自耦调压器调速结构简单，但性能指标和经济指标都不高，常用于特殊效功率场合。

- 在交流异步电动机变压调速系统中，由于电动机的转矩与电压平方成正比，通过改变直流励磁电流来控制铁心的饱和程度，以改变串接在定子回路中的交流电抗值，从而调节电机定子绕组上得到的电压，实现降压调速。如铁心饱和，交流电抗小，电机定子电压高，电机升速。反之则电机减速。

- 晶闸管调压调速：在交流异步电动机变压调速系统中，由于电动机的转矩与电压平方成正比，通过控制晶闸管的导通角，来调节电动机的端电压，从而进行调速。

- 交流异步电动机变频调速系统的控制方式有恒磁通控制、恒功率控制和恒电流控制三种，其中恒磁通控制又称恒转矩控制。

- 从结构上看，静止式变频装置分为间接变频装置（交-直-交  变频）、直接变频装置（交-交    变频）两类。

- 间接变频：先将交流经整流装置变成直流，再经过逆变装置变成交流，实现调压变频功能。

- 直接变频：三相交流输入经晶闸管组成的交-交变频器转换成交流输出，实现变频调压。

- 在转差率s很小的范围内，只要能够维持气隙磁通φm不变异步电机的转矩就近似与转差角频率ωs成正比，即在异步电机中，控制转差率就代表了控制转矩，这就是转差频率控制的基本概念。

- 一般的间接变频器中，逆变器起调频作用。

- 异步电动机变压变频调速时，采用Eg/f1=常值控制方式，可获得一线性机械特性。

- 变频器从结构上看，可分为直接变频、简接变频两类，从变频电源性质看，可分为电流型、电压型两类。

- 转差频率控制变频调速系统的基本思想是控制电机的气隙磁通。

- 将异步电动机经过坐标变换可以等效成直流电动机，那么，模仿直流电动机的控制方法，求得直流电动机的控制量，经过坐标反变换，就能够控制异步电动机。由于进行坐标变换的是电流（代表磁动势）的空间矢量，所以这样通过坐标变换的控制系统就叫做矢量控制系统VCS（Vector Control System）矢量变换控制系统TCS(Trans-vector Control System)。

- 三相异步电动机的数学模型包括： 电压方程、 磁链方程、 转矩方程和 运动方程。

- 三相异步电动机动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。

- 异步电动机A、B、C、坐标系的数学模型经三相旋转/两相静止/两相旋转坐标变换，可得到d-q-o坐标系的数学模型。

- 根据工作特点的不同，可根据转速分为：低速范围、高速范围和弱磁范围。

- SPWM：将正弦半波N等分，把每一等分的正弦曲线与横轴所包围的面积用一个与此面积相等的等高矩形脉冲来替代。

- 通过调节SPWM逆变器控制电路中晶闸管的触发脉冲频率和相位，就可以调节SPWM逆变器输出交流电压的幅值和频率。

- SPWM波形的常用方法有：自然采样法、规则采样法、指定谐波消去法。

- SPWM的三种调制方式为：同步调制、异步调制和分段同步调制。

- SPWM逆变器是利用正弦波信号与三角波信号相比较后，而获得一系列等幅不等宽的脉冲波形。

- 双馈调速是将定、转子三相绕组分别接入两个相对独立的三相对称电源：电子绕组接入工频电源，转子绕组接入频率、幅值、相位都可以按要求进行调节的交流电源，即采用交-交变频器和交-直-交变频器给转子绕组供电。其中必须保证在任何情况下，转子外加电压的频率都要与转子感应电动势的频率保持一致。当改变转子外加电压的幅值和相位时就可以调节异步电动机的转速，也可以调节定子侧的功率因数。这种双馈调速的异步电机不但可以在此同步转速区运行，而且可以在超同步转速区运转，因此，双馈调速也叫超同步调速。

- 内反馈调速，是一种将交流调速电机的部分转子功率(即电转差功率SPm)移出来，以电能的形式反馈到交流电机定子上的调节绕组的一种特殊调速方式。由于通过对外附电势幅值的控制调节，可以改变转子电势和转差率，从而实现了调速。这就是所谓交流内反馈调速(简称屈氏调速)。

- 内串级调速是对转子绕组中的电流进行整流，并以直流形式在转子绕组中串入外加电动势，也叫低同步串级调速系统，这是由于转差功率只能单方向由整流器送出的缘故。串级调速是双馈调速的一种特殊情况。

- 交流串级调速装置指的是串级调速系统中的整流装置、平波电抗器、逆变器与逆变变压器。

- 常见的串级调速系统有  电气串级调速系统（静止式串级调速系统）（功率回馈型调速系统）、三相零式电气串级调速系统、旋转变流机组电气串级调速系统、机械串级调速系统 (Kramer系统)，其中 静止式串级调速系统是恒转矩调速系统，机械串级调速系统是恒功率调速系统。

- 超同步串级调速系统带阻转矩负载时，电磁功率从电机回馈电网，电机处于 再生制动 状态，这种工作仅发生在 使电机加快减速或停车的过度过程，并不能使电机稳定运行，可以加快串级调速系统的动态响应。

- 同步电动机按转子结构分为: 隐极式和凸极式。

- 同步电动机按其励磁方式不同可分为：直流励磁、永久励磁、反应式。

- 常见的调速用同步电动机有磁阻式同步电动机、磁滞式同步电动机、永磁同步电动机。

- 同步电动机的四种定向控制方式是气隙磁链定向、转子磁链定向、定子磁链定向和阻尼磁链定向。

- 根据变频调速系统是采用独立的还是不独立的变频装置，可将同步电动机变频调速系统分为：自控变频式和他控变频式。

- 无换向器电动机过载能力低，解决办法是： 减小功角θ和减小重叠角μ。

- 双定子电机是指具有两个定子的电机。

- 为了实现电流的实时控制和快速跟随，希望电流调节器不要进入饱和状态，因此， 对于静特性来说，只有转速调节器的饱和与不饱和两种情况。

- 当两个调节器都不饱和且稳态时，它们的输入偏差电压分别为0。

- 当 ASR 输出达到限幅值 Uim* ，转速外环呈开环状态 ，转速变化对转速环不会产生影响，双闭环系统变成一个电流无静差的单电流闭环调节系统。稳态时，Id=Idm。

- 电流限幅值 Idm 取决于电动机的容许过载能力和系统要求的最大加速度。

- 常用的交流 PWM 有三种控制方式，分别为 SPWM、CFPWM 和 SVPWM。

- 三相异步电动机 Y 联结，不能将中性点与直流侧参考点短接，因为当电动机发生故障或不正常运行时其中性点可能会有不平衡电流流过。

- 将逆变器和交流电动机视为一体， 以在电机内产生圆形旋转磁场为目标来控制变频器工作为矢量控制的基本思想。

- 异步电动机变压变频调速系统中，基频以下调速采用恒压频比控制，称为恒转矩调速；基频以上采用保持电压不变控制，称为近似的恒功率调速。

- 转差频率控制的基本思想：保持气隙磁通φm 不变的前提下，通过控制转差频率ωs来控制转矩。

- 物联网（Internet of Things，缩写：IoT）起源于传媒领域，相当于信息科技产业的第三次革命。

- 物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。

- 工业物联网(Industrial Internet of Things，简称IIoT)是指数以亿计的工业设备，不论是工厂里的机器还是飞机上的发动机，在这些设备上装置传感器，连接到无线网络以收集和共享数据。

- 物联网指的是将无处不在的末端设备和设施包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等。

- 物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。

- 工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的一种结果。

- 物联网概念通常认为最早出现于比尔盖茨1995年《未来之路》一书，在《未来之路》中，比尔盖茨已经提及物联网概念，只是当时受限于无线网络、硬件及传感设备的发展，并未引起世人的重视。

- 工业互联网的概念最早由通用电气于2012年提出。

- 2018年7月，信息化部印发了《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》。

- 我们所说的物联网,是基于无线局域网(WLAN)技术的物联网。物联网终端,接入的是无线路由器或专门的网关设备。

- 工业物联网是工业领域的物联网技术。

- 工业互联网的本质是要有数据的流动和分析。

- 工业物联网是指把所有设备通过信息传感器与互联网连接起来，进行信息交换，即物物相息，以实现智能化识别和管理。

- 工业物联网是将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器，以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节，从而大幅提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。

- 从应用形式上，工业物联网的应用具有实时性、自动化、嵌入式(软件)、安全性、和信息互通互联性等特点。

- 工业物联网能够通过各大网络通讯公司的SIM卡（物联网卡）实现4G\3G\2G\GPRS等方式与云服务器无线通讯。也可通过WIFI或有线宽带的方式与云服务器通讯。

- 工业物联网是加密通讯的，在采集现场级数据之后通过有线或无线的方式把需要的数据上传至指定的云服务器。

- 工业物联网具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务智能化3个重要特征

- 工业物联网涵盖了机器对机器(M2M）和自动化应用的工业通信技术领域。

- 工业互联网是链接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施。

- 工业互联网平台指面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。

- 云计算的核心概念是以工业物联网为中心，在网站上提供快速且安全的云计算服务与数据存储，让每一个使用工业物联网的人都可以使用网络上的庞大计算资源与数据中心。它的服务类型分为三类，即基础设施即服务(IaaS)、软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)。

- 基础设施即服务（IaaS) 它向云计算提供商的个人或组织提供虚拟化计算资源，如虚拟机、存储、网络和操作系统。

- 软件即服务(SaaS)通过工业物联网提供按需付费应用程序，云计算提供商托管和管理软件应用程序，并允许其用户连接到应用程序并通过全球互联网访问应用程序。

- 平台即服务(PaaS)平台即服务是一种服务类别，为开发人员提供通过全球互联网构建应用程序和服务的平台。Paas为开发、测试和管理软件应用程序提供按需开发环境。

- 软件定义网络（SDN）软件定义网络（SDN）是一种新型网络架构，实现分离网络控制和转发，形成逻辑上集中的统一控制器，进而在控制器上开放软件可编程接口供业务调用，达到灵活配置网络的目的。

- 窄带物联网（NB—IoT）即“万物相连的互联网”，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物互联互通。

- 窄带物联网（NB—IoT）是工业物联网领域的一项新兴技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网。

- 端到端的物联网平台提供了硬件、软件、连接性、安全性以及设备管理的工具，能够处理数百万并发量的设备连接。

- 端到端的物联网平台提供所有按需的托管集成，其中包括：OTA固件更新、设备管理、云端连接、移动调制解调器、并能连接与监控各种在线的设备。

- 连接管理平台通过Wi-Fi和蜂窝网络技术，提供低功耗和低成本的连接管理方案。它们涵盖了硬件连接、蜂窝网络和数据路由等功能。

- 物联网云平台旨在帮助您摆脱自建网络堆栈的复杂性，通过提供后端服务来监控和跟踪数百万台设备的同步连接。

- 数据平台，虽然每一种物联网平台都有自己的处理数据方式。但是它们都能够结合各种所需的工具，实现设备数据的路由和数据分析的管理与可视化。

- PLC主要由CPU单元、输入接口电路、输出接口电路、存储器、电源、编程接口等组成。

- 根据PLC结构形式的不同，可分为整体式和模块式。

- 可编程控制器的点数即为输入点数和输出点数之和。

- 对于梯形图进行编程时，从上到下，从左到右的原则进行。

- 可编程序控制器以扫描方式工作，在每次循环过程中，要完成内部处理、通信服务、输入处理、程序执行和输出处理等工作，一次循环分为5个阶段。

- PLC开关量输出接口按PLC机内使用的器件可以分为 继电器 型、 晶体管 型和 晶闸管 型。

- PLC是在继电控制系统基础上发展起来的。

- 工业中控制电压一般是24伏。

- PLC型号选择的两个重要原则：经济性原则，安全性原则。

- 按控制的I/O点数来分类，小型PLC控制的点数一般在256点以下。

- 常见的机械传动有齿轮传动、蜗杆传动、链传动、带传动等。

- 齿轮传动：利用齿轮副来传递运动和动力的一种机械传动。

- 齿轮传动的优缺点。传动效率高（0.98～0.995）、传动比恒定 、结构紧凑 、工作可靠、寿命长、适用的圆周速度和功率范围广

- 蜗杆传动机构主要是由蜗轮和蜗杆组成，用来传递两相错并垂直轴间的运动。

- 按蜗杆的形状不同，蜗杆传动可分为：圆柱蜗杆传动、圆弧面蜗杆传动和锥面蜗杆传动。

- 其中圆柱蜗杆传动应用最广。

- 链传动的工作原理及组成。工作原理：两轮（至少）间以链条为中间挠性元件的啮合来传递动力和运动。组成：主、从动链轮、链条、封闭装置、润滑系统和张紧装置等。

- 常见的链传动的类型传动链、输送链、起重链。

- 带传动的主要作用和工作原理。主要作用：用来传递转矩和改变转速。工作原理：主要是依靠挠性传动带与带轮间的摩擦力或啮合来传递运动和动力。

- 带传动的组成：主动轮、从动轮、紧套在两轮上的传动带和机架组成。

- 带传动的工作过程：原动机驱动主动带轮转动，通过带与带轮之间产生的摩擦力，使从动带轮一起转动，从而实现运动和动力的传递。

- 人机界面（Human-Machine Interface）又称人机接口，简称为HMI。人机界面可以连接可编程序控制器（PLC）、变频器、直流调速器、温控仪表、数采模块等工业控制设备，利用显示屏显示，通过触摸屏、按键、鼠标等输入单元写入参数或输入操作命令，进而实现用户与机器进行信息交互。

- 人机界面产品一般由HMI硬件设备和HMI操作软件两部分组成。HMI硬件设备包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存储单元等，其中处理器的性能决定了人机界面产品的性能高低，是人机界面的核心单元。

- 人机界面的软件一般分为两部分，即运行HMI硬件中的系统软件和运行于计算机Windows操作系统下的画面组态软件。

- 触摸屏又称图形操作终端（Graph  Operation Terminal,GOT）,是一种代替鼠标及键盘部分功能，安装在显示屏前端的输入设备。

- 组态软件又称组态监控系统软件，是指一些数据采集与过程控制的专用软件，是自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境，用灵活的组态方式，为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。

- 根据其输入方式的不同，可以将人机界面产品分为四类，分别是薄膜键盘输入的HMI 、触摸屏输入的HMI 、触摸屏+薄膜键盘输入的HMI与基于PC计算机的HMI。

- 人机界面的基本功能有过程可视化、操作员对过程的控制、显示报警、自动记录资料、历史资料趋势显示等。

- 常用的组态软件Wonderware(万维)公司的InTouch、GE(通用电气）智能平台的iFIX软件、Siemens（西门子）公司的WinCC、力控（ForceControl）软件、组态王（King View）软件、 MCGS组态软件等。

- 步进电机是利用电磁铁原理，将脉冲信号转换成线位移或角位移的电机。每来一个电脉冲，电机转动一个角度，带动机械部件移动一小段距离。

- 步进电机的控制特点来一个脉冲，转一个步距角；控制脉冲频率，可控制电机转速；改变脉冲顺序，改变电机转动方向。

- 步进电机按励磁方式的分类分为磁阻式(反应式)、永磁式、混合式。

- 永磁式步进一般为两相，转矩和体积较小，步进角一般为7.5度 或15度；多半用于价格低廉的消费性产品。

- 反应式步进一般为三相，可实现大转矩输出，步进角一般为1.5度，但噪声和振动都很大。

- 混进合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相、三相和五相：两相步距角一般为1.8度，三相步距角为0.9度，而五相步距角一般为 0.72度。

- 定子控制绕组每改变一次通电方式，称为一拍，此时电机转子所转过的空间角度称为步距角。

- 脉冲分配电路亦称环行分配器，用来对输入的步进脉冲进行逻辑变换，产生给定工作方式所需的各相脉冲序列信号。

- 功率放大电路对脉冲分配电路输出的信号进行放大，产生使电动机旋转所需的激磁电流。

- 步进方向信号指定各相导通的先后次序，用以改变步进电机旋转方向。

- 环形分配器是根据指令把脉冲信号按一定的逻辑关系加到放大器上，使各相绕组按一定的顺序和时间导通和断开，并根据指令使电动机正转或反转，实现确定的运行方式。环形分配器可以由硬件和软件两种方式实现。

- 功率放大电路：一种脉冲放大电路，使脉冲具有一定的功率驱动能力。要求：提高步进电动机的快速性、提高步进电动机的平稳性。

- 常见的功率放大电路有：单电压限流型驱动电路、高低压驱动电路、斩波恒流功率驱动电路、升频升压驱动电路、集成功率驱动电路。

- 常见控制电机的种类有伺服电机、测速电机、步进电机。

- 对控制电机的主要要求：动作灵敏、准确、 重量轻、体积小、耗电少、运行可靠等。

- 伺服电动机又称执行电动机。其功能是将输入的电压控制信号转换为轴上输出的角位移和角速度，驱动控制对象。

- 伺服电动机可分为两类：交流伺服电动机、直流伺服电动机。

- 交流伺服电动机的特点：不仅要求它在静止状态下，能服从控制信号的命令而转动，而且要求在电动机运行时如果控制电压变为零，电动机立即停转。

- 常见伺服电机的三种模式：位置模式、速度模式、转矩模式。

- 调整两相步进电机通电后的转动方向，只需将电机与驱动器接线的Ａ+和A-（或者B+和B-)对调即可。

- 步进电动机与交流伺服电动机的性能比较：控制精度不同、低频特性不同、矩频特性不同、过载能力不同、运行性能不同、速度响应性能不同、效率指标不同。

- 传感器的定义

- 国家标准（GB7665-87）中传感器（Transducer/Sensor）的定义：

- 能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。

- 传感器由敏感元件、转换元件、基本转换电路组成。

- 电学式传感器：电阻式、电感式、电容式等；

- 磁学式传感器：磁电感应式、霍尔式、磁栅式等；

- 光电式传感器：一般光电式、光栅式、激光式、光电码盘式、光导纤维式、红外式、摄像式等；

- 改善传感器的性能的技术途径有差动技术、平均技术、补偿与修正技术、屏蔽、隔离与干扰抑制、稳定性处理。

- 气动技术是以空气压缩机为动力源，以压缩空气为工作介质，进行能量传递或信号传递的工程技术，实现各种生产控制、自动控制的重要手段之一。

- 气动系统最重要的控制内容是力的大小、运动方向和运动速度。

- 分水过滤器滤尘能力较强，它和减压阀、 油雾器一起，是气动系统中不可缺少的辅助装置。

- 常见的电磁阀有两位两通电磁阀、两位三通电磁阀、两位五通电磁阀、三位五通电磁阀等。

- 三位五通电磁阀分为中封、中压、中泄三种。

- 在气动自动化系统中，气动执行元件是一种将压缩空气的能量转化为机械能，实现直线、摆动或回转运动的传动装置。

- TT系统是配电网中性点直接接地，用电设备外壳也采用接地措施的系统。

- 当采用安全特低电压作直接电击防护时，应选用25V及以下的安全电压。

- 在高压操作中，无速栏作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。

- 保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。

- RCD的选择，必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。

- 剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。

- 异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。

- 对于转子有绕组的电动机将外电阻串入转子电路中启动，并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除，叫转子串电阻启动。

- 带电机的设备，在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座，接地等，正常后再通电使用。

- 用星-三角降压启动时，启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。

- 对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损，压力，火花等情况。

- 改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。

- 三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。

- 电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。

- 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。

- 再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。

- 能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能，并消耗在转子回路的电阻上。

- 在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制。

- 电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。

- 电机在检修后，经各项检查合格后，就可对电机进行空载试验和短路试验。

- 在串联电路中电路总电压等于各电阻的分电压之和。

- 右手定则是判定直导体做切割磁力线运动时所产生的感生电流方向。

- 我国正弦交流电的频率为50HZ。

- 基尔霍夫第一定律是节点电流定律，是用来证明电路上各电流之间关系的定律。

- 在三相交流电路中，负载为三角形接法时，其相电压等于三相电源的线电压。

- 电流和磁场密不可分，磁场总是伴随着电流而存在，而电流永远被磁场所包围。

- 交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。

- 当导体温度不变时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比，与其电阻成反比。

- 当静电的放电火花能量足够大时，能引起火灾和爆炸事故，在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。

- 静电现象是很普遍的电现象，其危害不小，固体静电可达200kV以上，人体静电也可达10KV以上。

- 对于容易产生静电的场所，应保持地面潮湿，或者铺设导电性能较好的地板。

- 除独立避雷针之外，在接地电阻满足要求的前提下，防雷接地装置可以和其他接地装置共用。

- 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。

- 电工刀的手柄是无绝缘保护的，不能在带电导线或器材上剖切，以免触电。

- 一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。

- 电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。

- 幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。

- 日光灯点亮后，镇流器起降压限流作用。

- 漏电开关跳闸后，允许采用分路停电再送电的方式检查线路。

- 在直流电路中，常用棕色表示正极，蓝色表示负极。

- 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定，接地线必须是截面积25m。

- 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器，装拆携带式接地线，以及进行辅助测量和试验使用。

- “止步，高压危险”的标志牌的式样是白底、红边，有红色箭头。

- 停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。

- 在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。

- 遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护，分临时遮栏和常设遮栏两种。

- 常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。

- 使用脚扣进行登杆作业时，上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆，才能移动身体，否则会造成事故。

- 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

- 特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。

- 企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业，属违章作业。

- 当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动，说明电容器短路。

- 使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。

- 测量电机的对地绝緣电阻和相间绝缘电阻，常使用兆欧表, 而不宜使用万用表。

- 钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。

- 相同条件下，交流电比直流电对人体危害较大。

- 按照通过人体电流的大小，人体反应状态的不同，可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。

- 熔断器的文字符号为FU。

- 按钮根据使用场合，可选的种类有开启式、防水式防腐式、保护式等。

- 组合开关在选作直接控制电机时，要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。

- 通用继电器是可以更换不同性质的线圈，从而将其制成各种继电器。

- 热继电器的保护特性在保护电机时，应尽可能与电动机过载特性贴近。

- 时间继电器的文字符号为KT。

- 漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时，零序电流互感器就产生感应电流经放大使脱扣器动作，从而切断电路。

- 交流接触器的额定电流，是在额定的工作条件下所决定的电流值。

- 低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、 二次设备组装起来，每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案，从而简化了工程设计。

- 在供配电系统和设备自动系统中，刀开关通常用于电源隔离。

- 低压断路器是种重要的控制和保护电器，断路器都装有灭弧装置，因此可以安全地带负荷合、分闸。

- 二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路，如果是10kV或者35kV线路，如要带电灭火只能选择干粉灭火器。

- 为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物，应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。

- 使用电气设备时，由于导线截面选择过小，当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。

- 电气设备缺陷，设计不合理，安装不当等都是引发火灾的重要原因。

- 对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员，不可以发放和使用化纤防护用品。

- 在有爆炸和火灾危险的场所，应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。

- 当电气火灾发生时首先应迅速切断电源，在无法切断电源的情况下，应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。

- 在带电灭火时，如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地，并穿上绝緣靴和戴上绝緣手套，才可进行灭火操作。

- 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是导体。

- 导线接头缠绝缘胶布时，后一圈压在前一圈胶布宽度的二分之一。

- 固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备，应与供电电源的接地装置有金属性的可靠连接。

- 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和直径表示。

- 在一般场所，为保证使用安全，应选用II类电动工具。

- 在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用III类工具。

- 每一照明（包括风扇）支路总容量一般不大于3kw。

- 对颜色有较高区别要求的场所，宜采用白炽灯。

- 合上电源开关，熔丝立即烧断，则线路短路。

- 当空气开关动作后，用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是过载。

- 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是相线断线。

- 按国际和我国标准，黄绿双色线只能用作保护接地或保护接零线。

- 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的25%。

- 《安全生产法》规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- 工作人员在10kV及以下电气设备上工作时，正常活动范围与带电设备的安全距离为0.35米。

- 接地线应用多股软裸铜线，其截面积不得小于25m。

- 装设接地线，当检验明确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。

- 在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时，室内不得接近故障点4m以内。

- 电流从左手刀双脚引起心室颤动效应，一般认为通电时间与电流的乘积大于50mA·S时就有生命危险。

- 人体直接接触带电设备或线路中的一相时，电流通过人体流入大地，这种触电现象称为单相触电。

- 当电气设备发生接地故障，接地电流通过接地体向大地流散，若人体在接地短路点周围行走，其两脚间的电位差引起的触电叫跨步电压触电。

- 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸，通过脱扣装置使断路器自动跳闸，达到故障保护的目的。

- 低压熔断器，广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用短路保护，有时也可用于过载保护。

- 铁壳开关在作控制电机启动和停止时，要求额定电流要大于或等于两倍电动机额定电流。

- 直流伺服电动机的结构与直流电动机基本相同，只是为减小转动惯量，电机做得细长一些。

- 交流测速发电机又分为同步式和异步式两种。

- 异步式交流测速发电机的结构与杯形转子交流伺服电机相似，它的定子上有两个绕组，一个是励磁绕组，一个是输出绕组。

- 测速发电机的作用是将机械速度转变为电压信号，在自动控制系统和计算装置中作为检测元件、校正元件等。

- 对于大电感或频繁开关的感性负载可以使用外部二极管或齐纳二极管来保护内部电路。

- 电阻-电容网络能用于低压直流继电器电路中，起到吸收过电压的作用。

- 安全回路是为保护负载或控制对象，防止操作错误或失控而设计的连锁控制回路，安全回路给PLC输入信号，以便PLC进行保护处理。

- 互锁连锁措施：除程序设置互锁外，PLC外部线路也要设置互锁。

- 极限保护：也称越限保护，当负载超过限定位置后，直接让电机停止，同时将信号输入PLC。

- PLC应用程序的设计是软、硬件知识的综合应用，有时硬件设计与应用程序设计可同时进行。

- 要设计好PLC的应用程序，必须充分了解被控对象的生产工艺、技术特性、控制要求等。

- PLC的应用软件设计是指根据控制系统硬件结构和工艺要求，使用相应的编程语言，编制用户控制程序和形成相应控制文件的过程。

- 可编程序控制器简称PLC，它是一种特殊的控制计算机，具有编程简单、通用性好、功能强等优点。

- PLC系统一般由工业用电网络供电。工业系统中的某些大设备的启动、停机等，可能引起电源过压、欠压、浪涌、下陷及产生尖峰干扰，这些电压噪声均会通过电源内阻耦合到PLC系统的电路，给系统造成极大的危害。

- 常用的接地方式有三种，分别是串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。

- PLC控制系统的地线包括：系统地、交流地、屏蔽地和保护接地等几种。

- 设计PLC系统接地时，应注意以下几点：接地线尽量采用较大的线径；靠近控制器；尽量避开强电回路和主回路，不能避开时，应垂直相交。

- 由信号引入干扰会引起I／O信号工作异常和测量精度大大降低，严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统，还将导致信号间互相干扰，引起共地系统总线回流，造成逻辑数据变化、误动和死机。

- I/O信号与内部回路隔离的模块比不隔离的模块抗干扰性能好；

- 无触点输出模块比有触点输出模块在控制器侧产生的干扰小；

- 输出端接线分为独立输出和公共输出，PLC输出端子若接有感性负载，应施加隔离措施，抑制可能产生干扰；

- 使用输出电抗器，在变频器到电动机之间增加电抗器主要是减少变频器在能量传输过程中的电磁辐射，以免影响其他负载工作。

- 系统调试是系统在正式投入使用前的必须步骤。PLC控制系统的调试既有硬件部分的调试，又要进行软件调试。

- 系统硬件电路通电前检查，根据电气原理图、安装图、电器布置图检查各元件位置、接线是否正确，外观有无损坏，保护电器整定值是否与保护对象符合，重点检查交直流间、不同电压等级间及相间、正负极之间是否有接线错误。

- 机床的调速方法有机械调速和电气调速，电气调速又分为变电机定子绕组极对数、变转差率、变频调速。

- 磁离合器工作原理是利用表面摩擦和电磁感应原理在两个作旋转运动的物体间传递转矩的执行电器。

- 脱扣器是断路器的感受元件，当电路出现故障时，脱扣器感测到故障信号后，经自由脱扣机构使断路器主触头分断。

- 三相交流电磁铁没有短路环，因为三相交流电的三相电源在给线圈通电时，没有出现三相电源同时到达零点的时刻。

- 直流电动机变压调速和降磁调速都可做到无级调速。

- 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。

- 变极调速：异步电动机调速中，改变定子极对数的调速方法。

- 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式，它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的。

- 变频调速：异步电动机调速中，改变电源频率的调速方法。

- 双速电动机的定子绕组在低速时是三角形联结，高速时是双星形联结。

- 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出动作，又称“自保持环节”。

- 在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有短路、过载、短相和欠压。

- 电气控制系统图分为电气原理图、电器元件布置图和电气安装接线图三类。

- 电气布置图是用来表示电机控制电路中电气元件实际安装位置。

- 当电网正常运行时，三相负载不平衡，此时通过漏电保护器的零序电流互感器的三线电流相量和等于零。

- 交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成线圈电流增大。

- 一般速度继电器触头的动作转速为140r／min左右，触头的复位转速为100r／min。

- 常用的灭弧方法有双断口灭弧、磁吹灭弧、栅片灭弧、灭弧罩灭弧。