深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛

—口腔修复体制作工职业技能竞赛

理论复习资料

第一关（基础知识）

说明：本部分包括100道单选题，由电脑自动抽取50题，作为第一关赛题。

1.最早萌出的恒牙是（    ）

A.下颌第一磨牙  B.下颌中切牙  C.上颌中切牙  D.上颌第一磨牙

2.	构成牙的结构不包括（    ）

A.牙槽突  B.牙釉质  C.牙骨质  D.牙本质

3.咀嚼时，尖牙的主要功能是（    ）

A .撕裂食物  B. 捣碎食物  C. 磨细食物  D. 切割食物

4.上颌第一磨牙特有的解剖特征是（    ）

A.	牙尖嵴   B.三角嵴  C.横嵴   D.斜嵴

5.上颌第一磨牙的牙冠（    ）

A.呈梯形   B.颊沟与牙体长轴平行   C.近中舌尖小于远中舌尖   D.有四个功能尖

6.上颌第一磨牙最小的牙尖是（    ）

A.第五牙尖   B.远中颊尖   C.远中舌尖   D.远中尖

7.颊尖略偏向远中，舌牙尖略偏向近中的是（    ）

A.下颌第二前磨牙  B.上颌第一前磨牙  C.下颌第一前磨牙  D.上颌第二前磨牙

8.口腔生物学形态不同于任何恒牙的是（    ）

A.上颌第二乳磨牙  B.下颌第一乳磨牙  C.上颌第一乳磨牙  D.下颌第二乳磨牙

9.乳牙最早脱落的是（   ）

A.下颌乳侧切牙  B.上颌乳中切牙  C.上颌乳侧切牙  D.下颌乳中切牙

10.牙冠邻面凸度的作用是（    ）

A.	促进牙的发育   B.防止牙龈萎缩   C. 邻牙间互相支持、依靠   D. 扩展龈缘

11.正常牙尖交错（牙合）时，上颌第一磨牙的近中颊尖对应着下颌第一磨牙的（     ）

A.	颊沟近中   B.颊沟远中   C.近中颊沟   D.颊斜面

12.韧带位是指（    ）

A下颌后退接触位  B下颌姿势位  C牙尖交错位  D正中颌位

13.	磨牙后三角的位置在（     ）

A上颌第三磨牙远中  B下颌第三磨牙远中  C上颌第三磨牙近中  D下颌第三磨牙近中

14.	面部的咀嚼肌不包括（     ）

A颞肌  B咬肌  C翼内肌  D颊肌

15.口角的正常位置位于（    ）

A侧切牙与尖牙之间  B尖牙与第一前磨牙之间  C第一前磨牙与第二前磨牙之间

D中切牙与侧切牙之间

16.髓室由几个面组成（     ）

A.五个面  B.两个面  C.三个面  D.六个面

17.下颌骨易发生骨折的薄弱部位，不包括（    ）

A.喙突  B.正中联合  C.下颌角  D.颏孔区

18.牙齿磨耗可以发生在（    ）

A.牙合面、邻面、舌面  B.牙合面、切嵴、唇面  C.牙合面、唇面、舌面

D.牙合面、切嵴、邻面

19.下列哪个口腔功能与下颌运动无关？（     ）

A.咀嚼  B.吞咽  C.感觉  D.言语

20.恒牙列形态的三种基本类型为（    ）

A.方圆形，长圆形，短圆形  B.方圆形，椭圆形，长圆形  C.方圆形，椭圆形，长圆形

D.椭圆形，尖圆形，长圆形

21.临床常用的藻酸盐印模材料属于（    ）

A.非弹性不可逆  B.弹性可逆  C.非弹性可逆  D.弹性不可逆

22.常用基托蜡的软化点是（    ）

A.48~52℃  B.25~30℃  C.46~49℃  D.38~40℃

23.在室温下，按照常规水粉笔，加热固化型基托树脂从开始调和到面团期的时间约是（    ）

A.30分钟  B.5分钟  C.20分钟  D.10分钟

24.加热固化型基托树脂填塞型盒的最适宜时期是（    ）

A.橡胶期  B.稀糊期  C.粘死期  D.面团期

25.下列哪项与复合树脂在使用过程中受到的磨耗无关？（    ）

A.树脂与填料之间磨耗  B.牙刷牙膏磨耗  C.食物磨耗  D.对牙合磨耗

26.焊合金的熔点一般比被焊合金的熔点低（    ）

A.100℃  B.10℃  C.60℃  D.30℃

- 在钴铬合金的组成中，哪种成分可提高其铸造性能？（    ）

A.钴  B.镍  C.碳  D.锰

28.金属烤瓷合金和金属烤瓷材料的结合作用中，起着关键作用的是（   ）

A.压力结合  B.化学结合  C.分子间吸引力  D.物理结合

29.琼脂复制模型时的关注温度是（    ）

A.60℃  B.40℃  C.52~55℃  D.42~46℃

30.以下哪项因素不会影响石膏凝固速度（   ）

A.搅拌方向  B.混水率  C.搅拌速度  D.搅拌时间

31.中熔合金包容材料的主要成分包括（    ）

A.石墨  B.磷酸盐  C.石膏  D.二氧化硅

32..包埋材料按通途可分为四种，除（   ）外。

A.铸钛包埋料  B.低熔合金铸造包埋料  C.高熔合金铸造包埋料  D.中熔合金铸造包埋料

33.上颌牙齿排列在上颌骨的哪个部位（     ）

A上颌骨体部   B颧突   C牙槽突   D腭突

34.制约下颌运动的因素不包括（     ）

A神经  B咀嚼肌  C血管  D颞下颌关节

35.开闭口运动中，下颌下降不大于2cm时，称为（    ）

A小开颌运动  B大开颌运动  C最大开颌运动  D滑动运动

36.关于乳牙的特点不正确的是（    ）

A.乳牙根尖向唇侧弯曲  B.乳牙牙冠颜色比恒牙白  C.颈嵴不明显  D.牙冠相对短小

37.牙龈因失去食物按摩失用性萎缩是因为（   ）

A.牙冠牙合外展隙  B.牙冠轴面突度过大  C.牙冠轴面突度过小  D.牙冠邻间隙不明显

38.一般牙合力大小的顺序是（   ）

A.尖牙＞第二前磨牙＞第一前磨牙   B.第一磨牙＞第二磨牙＞第三磨牙

C.第一前磨牙＞第二前磨牙＞尖牙   D.第一磨牙＞第三磨牙＞第二磨牙

39.制作总义齿基托时，应设计缓冲区的口腔前庭沟内结构为（     ）

A.腮腺乳头   B.磨牙后三角   C.翼下颌皱襞   D.颊系带

40.Spee曲线的最凹处位于（     ）

A. 下颌第一磨牙远中颊尖   B. 下颌第一磨牙近中颊尖   C. 下颌第一磨牙远中尖

D. 下颌第一磨牙近中舌尖

41.下列牙齿的最大（牙合）力值最大的是（     ）

A第一磨牙  B第一前磨牙  C第二前磨牙  D尖牙

42.牙齿“牙合面”可以描述为（    ）

A.牙齿有咀嚼功能的以免  B.牙冠发生接触的一面  C.上下颌牙齿在咬合时接触的部位

D.上下颌的后牙在咬合时发生接触的面

43.包埋材料中必须加入的结合剂的作用是（   ）

A.不超过铸造收缩  B.耐高温  C.使包埋料固定成型  D.增强剂

44.以下那种金属不属于口腔用贵金属元素（    ）

A.钯  B.金  C.铂  D.银

45.口腔内金属的腐蚀主要指的是（   ）

A.电化学腐蚀  B.孔蚀  C.应力腐蚀  D.缝隙腐蚀

- 46.III型石膏是指（    ）

A．印模石膏  B．硬石膏  C．熟石膏  D．超硬石膏

- 47.下列石膏模型材料，调拌100g石膏粉需水量最小的是（    ）

A．熟石膏  B．普通石膏  C．硬石膏  D．超硬石膏

- 48.调拌热凝树脂时，粉液重量比是（    ）

A．1：2  B．2：1  C．1：3  D．3：1

49.根据ADA规定，口腔用铸造合金的分类标准是（   ）

A.合金的临床用途  B.合金中的金含量  C.合金所采用的热处理方法

D.合金本身的屈服强度和延伸

50.下列哪项是衡量材料的塑性的指标？（   ）

A.延伸率  B.应力与应变  C.屈服强度  D.蠕变与疲劳

51.较理想的铸造玻璃陶瓷材料一般要求其（   ）

A.晶粒含量多，晶粒尺寸大  B.晶粒含量多，晶粒尺寸小  C.晶粒含量少，晶粒尺寸小

D.晶粒含量少，晶粒尺寸大

52.钛合金铸造时必须保证良好的真空状态是因为（   ）

A.纯钛的熔点高  B.纯钛的结构在常温下呈α相  C.纯钛的弹性模量大  D.纯钛的密度高

53.修复体基托塑料产生气泡可能的原因是（   ）

A.基托厚薄不匀  B.热处理时升温过快  C.填塞压力过大  D.开盒过早，冷却过快

54.不锈钢铸件的磨平磨光材料禁用下列哪种？（   ）

A.氧化铬  B.氧化锡  C.碳化硅  D.红铁粉

55.合金的硬化热处理指的是（    ）

A.正火  B.淬火  C.回火  D.退火

56.基托蜡的主要成分包括（     ）

A.人工合成蜡  B.石蜡和蜂蜡  C.川蜡  D.蜂蜡

57.以下哪种物质属于非弹性可逆性的印模材料？（    ）

A.印模石膏  B.琼脂  C.印模膏  D.藻酸钠

58.以下哪项不属于正确调拌石膏方法？（   ）

A.需震荡排除气泡  B.先加水再加粉  C.调和时间一般不超过60秒

D.顺时针和逆时针方向交替调拌

59.下列什么材料中含有BPO（引发剂）？（   ）

A.热凝塑料  B.自凝塑料  C.光固化型塑料  D.EB树脂

60.18-8个镍不锈钢含（    ）

A.铬8%  B.镍18%  C.铬18%  D.镍18.8%

61.人造石的混水率通常为（   ）

A.0.15~0.25  B.0.25~0.35  C.0.35~0.45  D.0.65~0.75

62.将生石膏经过123℃的密闭式加热脱水得到（   ）

A.α-半水硫酸钙  B.β-半水硫酸钙  C.α半水硫酸钙和β半水硫酸钙  D.二水硫酸钙

63.石膏类包埋材料组成中，二氧化硅的作用是（   ）

A.作结合剂  B.增加膨胀率  C.减小膨胀率  D.增加强度、耐热性

64.热凝基托树脂在室温20℃左右是，材料从调和到达面团期的时间大约是（   ）

A.10min  B.15min  C.20min  D.25min

65.临床上铸造支架多采用钴铬合金，其熔点是（    ）

A.850~930℃  B.1680℃  C.950~1250℃  D.1290~1425℃

66.高频离心铸造机的工作频率是(    )

A.1.0~1.8MHZ  B.1.1~1.9MHZ  C.1.2~2.0MHZ  D.1.3~2.1MHZ

67.真空加压铸造机熔金加热的原理是(    )

A.直流电弧加热  B.高频电流感应加热  C.高温压力加热  D.电阻加热

68.电解抛光逐渐在电解液中应处于(    )

A.负电极（阴极）  B.正电极（阳极）  C.处于中间状态  D.露出点解页面

69.汽油吹管火焰熔金时应使用其(    )

A.混合焰  B.燃烧焰  C.还原焰  D.氧化焰

70.以下哪个不属于口腔修复中常用的工具与器材（     ）

A.	电蜡刀   B.雕刻刀   C.人工牙    D.颌架

71.真空搅拌机主要用于(    )

A.搅拌印模材料      B.搅拌石膏或包埋材料与水的混合物，防止气泡形成

C.搅拌复合树脂材料  D.搅拌石膏

72.用烤瓷炉烧烤瓷牙的温度范围是(    )

A.100~200℃  B.300~499℃  C.500~860℃  D.871~1260℃

73.高频离心铸造机主要用于(    )

A.钛合金铸造  B.高熔合金铸造  C.金合金铸造  D.钴铬合金铸造

74.琼脂搅拌机的搅拌轴转速为（     ）

A.22rpm      B.24rpm       C.26rpm       D.28rpm

75.以下哪些设备不属于成模设备（     ）

A.	琼脂搅拌机   B.模型切割机  C.石膏模型修整机  D.真空搅拌机

76.可将甲基丙烯酸树脂进行热处理的装置是（     ）

A.加热聚合器  B.光聚合器  C.胶联聚合设备   D.隐形义齿机

77.箱型电阻炉升温大概需要多长时间？（    ）

A.40~120分钟  B.60~150分钟 C.50~140分钟  D.70~160分钟

78.以下哪个是用来弯制支架常用的工具？（    ）

A.压榨器    B.技工钳    C.熔蜡器    D.振荡器

79.电解抛光机的时间控制范围应为（    ）

A.1~10分钟     B.1~20分钟     C.1~15分钟      D.1~25分钟

80.口腔修复体的“微型”加工厂是（     ）

A.全瓷玻璃渗透炉       B.CAD/CAM计算机辅助设计制作系统

B.真空烤瓷炉           D.铸瓷炉

81.观测研磨仪最大环境湿度为（     ）

A.90%     B.95%    C.99%    D.85%

82.用于清除口腔科修复体上铸件表面残留物的设备是（    ）

A.电解抛光机    B.超声波清洗机    C.技工打磨机    D.喷砂机

83.新启用的烤瓷炉使用前正确的操作是(    )

A.将烤瓷件预热  B.按炉膛升降键  C.将烤瓷件升温

D.根据不同的烤瓷材料进行程序设定

84.牙科铸造属于(     )

A.陶瓷型芯铸造  B.精密芯块铸造  C.金属型铸造  D.熔模铸造

85.喷砂抛光机器的气源压力范围是(    )

A.1.3~1.4MPa  B.1.1~1.2MPa  C.0.9~1.0MPa  D.0.6~0.8MPa

86.烤瓷炉真空调节装置的作用是(     )

A.防止瓷体氧化  B.调节炉膛温度  C.排除炉膛内的空气，保持炉内真空度

D.调节炉膛压力

87.加热聚合器是利用(    )

A.化学能进行工作  B.电加热原理进行工作  C.高频振荡进行工作  D.物理原理进行工作

88.牙科点焊机的熔焊原理是(    )

A.电阻热熔焊  B.高频振荡熔焊  C.红外加热熔焊  D.化学熔焊

89.制作可卸式代型时，常用作修整牙颈缘的工具是(    )

A.布轮  B.球形钻  C.钨钢钻  D.金刚砂针

90.口腔激光焊接机主要用于（    ）

A.贵金属      B.非贵金属       C.钛合金      D.以上都是

91.印模材料是用来制取口腔软硬组织的（    ）

A.凸模  B.凹模  C.阳模  D.阴模

92.藻酸钠印模材料中加入的碳酸盐是作为（    ）

A.填料  B.防腐剂  C.缓凝剂  D.促凝剂

93.过氧化苯甲酰是（    ）

A.聚合粉  B.引发剂  C.阻聚剂  D.颜料

- 94.焊接合金的熔点必须低于被焊接合金熔点（     ）℃

A．50  B．100  C．200  D．500

- 95.关于钛的性质描述，错误的是（     ）

A．生物相容性好  B．高温下化学性质稳定  C．抗腐蚀性良好  D．密度低

- 96.弯制尖牙卡环的不锈钢丝的直径为（     ）

A．1.0mm  B．0.9mm  C．0.8mm  D．0.7mm

- 97.分离石膏与树脂常用的分离剂材是（     ）

A．藻酸盐水溶液  B．钾皂水溶液  C．甘油  D．乙二醇

- 98.关于研磨的原则说法错误的是（     ）

A．应循序渐进  B．研磨时选择磨具应由粗到细  C．研磨时选择磨具应由软到硬

D．研磨时选择磨具的研磨颗粒大小应由大到小

- 99.关于研磨的生理意义描述错误的是（     ）

A．目的是减小工作对象的体积  B．可使义齿表面光洁、平整

C．可防止食物残渣在修复体上的沉积  D．可降低修复体发生着色的几率

- 100.临床常用的磷酸盐包埋材料的凝固时间一般为（     ）

A．3-5分钟  B．5-8分钟  C．8-11分钟  D．11-15分钟

第二关（专业知识）

说明：本部分包括300个知识点，赛前由命题专家抽取50个知识点封闭命题，作为第二关赛题。

- 固定修复固位原理：摩擦力、约束力、粘结力。

- 固定义齿常见的固位型有：环抱固位形、钉洞固位形、沟固位形、洞固位形。

- 固定桥的组成：固位体、连接体、桥体。

- 固定桥的分类：双端固定桥、半固定桥、单端固定桥、复合固定桥。

- 牙体缺损最常见的原因是龋病，其次是外伤、磨损、酸蚀和发育畸形等。

- 嵌体的种类：根据嵌体所修复牙面情况的不同，可分为单面嵌体、双面嵌体和多面嵌体。根据制作嵌体材料的不同，可分为金属嵌体、瓷嵌体和树脂嵌体。

- 金瓷冠金属基底厚度：贵金属基底0.3-0.5mm，非贵金属基底厚度0.2-0.3mm。

- 金属烤瓷全冠牙体预备：邻面无论前、后牙均需磨出1mm宽的肩台，龈下肩台的宽度为0.7mm。

- 全瓷冠牙体预备的要求：舌面需要备出1.2~1.5mm的间隙；各轴面嵴、切缘要求圆钝。

- 桩冠的固位力主要靠冠桩与根管壁间的摩擦力及粘固剂的粘结力。

- 桩冠一般要求冠桩的长度达根长的2/3~3/4或者约与完成后的牙冠等长。

- 桩核冠受根总长的限制，有以下三个要求：①保证根尖不少于4mm的根尖封闭；②保证桩的长度不短于临床冠的高度；③保证桩在骨内的长度大于根在牙槽骨内总长度的1/2。

- 金瓷冠边缘类型设计：有圈边缘、无圈边缘、全瓷边缘。

- 金瓷冠连接体设计：连接体的强度与厚度有关系，与厚度的3次方成正比，即连接体的厚度增加2倍，它的强度增加8倍。

- 金瓷冠连接体设计：桥体强度与连接体长度3次方成反比。长度越长，桥的弯曲强度越低。

- 金瓷冠连接体美观要求：在不影响咬合的前提下，前牙连接体应尽可能向舌侧龈方增厚，以保证瓷层空间。

- 贵金属基底冠的清洁：用氢氟酸或30%盐酸液体进行清洗，然后用中和液中和，再用蒸馏水超声清洗。

- 熔模的制作方法：滴蜡法、回切法、压接法和浸蜡法。

- 金瓷冠金属基底喷砂：氧化铝用于喷砂金属烤瓷修复体基底冠的喷砂，粒度50-100um为佳。喷嘴距基底冠表面10mm左右，135°倾角最为理想，喷砂压力不得超过686-784kpa。

- 金属全冠熔模铸道的直径一般为2.5~3.0mm。

- 金属烤瓷单冠基底熔模铸道的直径一般为2.0mm，长度在10~20mm左右。

- 烤瓷温度：高温烤瓷（1288-1371℃）、中温烤瓷（1090-1260℃）、低温烤瓷（871-1066℃）。

- 塑瓷方法：目前常用的塑瓷方法以使用的工具不同分为调刀法和笔积法。

- 回切技术：回切技术有助于获得天然牙相似的层次感。所谓“回切技术”是在塑瓷时先用牙本质次形成牙冠外形，然后震动压实，再按照釉质层及透明层厚度的需要量在牙本质瓷上回切，再将釉质瓷及透明瓷从切段向冠中央移行涂塑，充填回切后的间隙，恢复牙冠外形。

- 瓷致密方法：震动法、调刀法、毛笔法、平整法、沉淀法。

- 遮色瓷的涂塑：遮色瓷又称不透明瓷，是牙冠底色的主题部分和烤瓷熔附金属全冠的颜色基础。遮色瓷在金属表面烧结后的厚度一般0.2-0.3mm左右，如使用遮色糊剂则为0.15mm。

- 牙本质层瓷回切指状结构的形成：与天然牙发育沟相应的釉质内侧存在着手指状的牙本质结构，在切端常表现出山峰状的高透明度形态。参照所画标记线，在冠的发育沟处牙本质层瓷表面，从切端到中1/3与切1/3交界处之间刻上浅“V”字沟，用毛笔抹平沟底，修整出形态自然的指状沟形态。

- 上釉的方法有两种：自身上釉和釉液上釉。

- 熔模边缘不密合的原因：石膏模型颈部边缘不准确；熔模制作不当。

- 熔模翘动的原因：分离剂涂布过多、蜡熔化温度过低、熔模变形、桥体过长、修改不当。

- 瓷崩裂的原因：金属或陶瓷基底设计制作不当、陶瓷堆塑及烧结处理不当、烤瓷与合金的不匹配。

- 烤瓷熔附金属冠桥瓷崩裂的修理方法：补瓷烧结；将碎裂的瓷片重新粘接到固定修复体上；口外制作瓷饰片修复瓷崩；使用复合树脂修复崩瓷。

- 金瓷冠桥体组织面的设计：桥体金属龈端与牙槽嵴黏膜之间至少有1mm的空间供瓷层覆盖。

- 熔模铸道的形式：单铸道式、双铸道式、扇形和栅栏式等。

- 固定义齿的设计原则：恢复基牙及缺失牙的形态和功能；保护基牙及其口腔组织健康。

- 固定义齿固位体的类型：冠内固位体；冠外固位体；根内固位体。

- 特殊结构的固定桥有：弹簧式固定桥；种植基牙固定桥；粘结桥；固定-可摘联合义齿。

- 可摘局部义齿一般是由人工牙、基托、固位体和连接体四部分组成，分别起着修复牙列缺损、固位、稳定和连接传力作用。

- 人工牙按制作材料可分为瓷牙、塑料牙、金属牙，包括金属牙合面牙及全金属牙。按合面形态可分为解剖式牙、非解剖式牙和半解剖式牙。

- 牙列缺损的Kennedy分类：

- Kennedy根据牙列缺损所在部位，结合义齿鞍基与基牙之间的关系，把牙列缺损分为四类：第一类，双侧后牙游离缺失，义齿鞍基在两侧基牙的远中，远中端游离；第二类，单侧后牙游离缺失，义齿鞍基在一侧基牙的远中，远中端游离；第三类，一侧后牙缺失，义齿鞍基前后都有基牙；第四类，前牙缺失，义齿鞍基在基牙的近中。

- 基托的作用：连接作用；支持和分散牙合力作用；固位作用；稳定作用；恢复缺损组织外形的作用；生理刺激和保护牙周组织的作用。

- 基托的厚度：塑料基托一般厚约2mm，腭侧可稍薄，以免妨碍发音；金属基托厚约0.5mm。

- 大连接体，又称连接杆，主要有（腭杆）、（舌杆）、（腭板）、（舌板）及（唇杆）等。

- 腭杆又分为（前腭杆）、（后腭杆）和侧腭杆。

- 前腭杆位于（上腭硬区之前，腭皱的后份），厚约（1mm），宽约（8mm），但无压力，距龈缘不应少于（6mm）。

- 后腭杆位于（上腭硬区之后，软腭颤动线之前），两端稍弯向前至第一、二磨牙之间。

- 后腭杆一般厚（1~1.5mm），宽（3.5~4mm），与黏膜轻轻接触。

- 侧腭杆位于（上腭硬区的两侧，与牙弓平行），离开龈缘（4~6mm），厚（1~1.5mm），宽（3~3.5mm）。

- 舌杆位于（下颌牙舌侧龈缘和舌系带或黏膜皱襞之间）的金属杆，厚约（2mm），宽约（3mm），比腭杆稍窄，横断面呈半梨形，边缘薄而圆钝，距龈缘（3~4mm）。

- 下颌牙槽突舌侧形态可分为（垂直型、倒凹型和斜坡型）。

- 下颌牙槽突舌侧形态呈斜坡型者，若设计牙支持式可摘局部义齿，舌杆（可与黏膜轻轻接触）；若设计成混合支持式义齿，舌杆（应离开黏膜0.3~0.5mm）。

- 腭板：前腭杆向前延伸至前牙舌隆突上而成腭板。马蹄形腭板前缘应离开龈缘4~6mm.，厚薄须均匀一致，被覆盖面约为上腭正中线至牙槽嵴顶线间的外2/3.

- 小连接体与大连接体应呈（垂直连接），需离开龈缘少许，避免压迫龈缘，（不可进入倒凹区）。

- 可摘局部义齿的固位因素：（卡环臂的固位力）、（摩擦力）、（吸附力和大气压力作用）。

- 卡环固位型可摘局部义齿主要是靠（卡环臂）来获得固位。

- 卡环由（卡环臂）、（卡环体）和（合支托）三部分构成。

- 卡环臂的形态因所用的材料和制作方法不同而异，常用的有（圆形）、（半圆形）和（扁平形）三种。

- 卡环臂可（防止义齿合向脱位），卡环臂尖置于（基牙倒凹区）。

- 卡环体主要作用（防止义齿侧向或龈向移位）。

- 合支托的主要作用（防止义齿龈向移位）、（防止食物嵌塞于基牙和卡环之间）、（与对合牙接触不良或无合接触，还可加大合支托以恢复咬合关系）。

- 铸造合支托应薄而宽，呈匙形，颊舌宽度磨牙约为（颊舌径的1/3），前磨牙约为颊舌径的（1/2）；长度磨牙约为近远中径的（1/4），前磨牙约为近远中径的（1/3）；厚度为（1~1.5mm）。

- 弯制合支托系用直径12mm（18号）不锈钢丝压扁成宽1.5mm、厚1mm的钢片弯制而成，亦可用成品合支托钢丝弯制。

- 根据制作方法可将卡环分为（铸造卡环）和（锻丝弯制卡环）。

- 观测线的类型：一型观测线（为基牙向缺隙相反方向倾斜时所绘出的观测线，此线在基牙的近缺隙侧距合面远，远缺隙侧距合面近，即近缺隙侧的倒凹区小，而远缺侧的倒凹区大）、二型观测线（为基牙向缺隙方向倾斜所绘出的观测线。此线在基牙的近缺隙侧距合面近，远缺隙侧距合面远，即近缺隙侧倒凹区大，而远缺隙侧倒凹区小）、三型观测线（为基牙向颊、舌侧倾斜时所形成的观测线。此线在近缺隙侧和远缺隙侧距合面都近，倒凹区都大，而非倒凹区均小）。

- 根据卡环臂的数目分类，可分为（单臂卡环）、（双臂卡环）和（三臂卡环）。

- 卡环组合形式最常用的有：混合型卡环、RPI卡环、RPA卡环组

- RPI卡环组由（近中合支托R）、（远中邻面板P）及（I形杆状卡环）组成。

- （多选）可摘局部义齿设计的基本要求：（义齿应尽可能保护口腔软、硬组织健康）、（义齿应有良好的固位和稳定）、（义齿应能恢复最有效的功能）、（义齿应简单、舒适、坚固耐用）和（容易摘戴）。

- 正常情况下，局部义齿的卡环数一般以（2~4个）为宜。

- 可摘局部义齿中其稳定作用的有（基托）、（卡环体）、（合支托）和（间接固位体）等

- 支架设计的基本要求：良好的固位和稳定作用；坚固耐用，美观舒适；保护口腔各组织的健康；摘戴方便。

- 可摘局部义齿固位体的设计原则：增减直接固位体的数目；调整基牙的固位形；调整基牙间的分散程度；调整卡环臂进入倒凹区的深度和部位；调整就位道的方向；选用刚性及弹性限度较大的材料以增强固位力。

- 可摘局部义齿的稳定：义齿的稳定是指义齿在行使功能时无翘起、下沉、摆动、旋转等现象。

- 切支托及舌支托的宽度为1.5~2mm，厚度≥1.3mm。

- 就位道是指可摘局部义齿各组成部分在口内戴入时的（共同方向和角度），又称共同就位道。

- 局部义齿的前牙排列，应该首先考虑以（美观）为主，而又要兼顾（切割和发音）功能。

- 前牙排列要求：（以余留牙为依据注意对称美）、（前牙的覆盖和覆合不宜过大）。

- 前牙的位置：上颌前牙唇面至切牙乳头中点一般约为（8~10mm），上颌尖牙的唇面通常与腭皱的侧面相距约（10.5mm）。上颌前牙切缘在唇下露出约（2mm），而老年人露得较少。

- 覆合覆盖：一般前牙呈前覆合浅覆盖，切导与合平面的交角接近15°时，能较好地恢复发音功能。

- 下颌前突，原天然牙为反合者，原则上（尽量排成浅覆合或对刃合）。

- 前牙深覆合，上前牙排列，唇面保持与邻牙协调，根据（咬合情况磨改舌面和切缘），下前牙排列，（颈部尽量贴靠牙槽嵴），注意切端要长短合适，根据咬合情况适当磨改唇面。

- 可摘局部义齿后牙排列，应以（恢复咀嚼功能）为主，同时也要注意牙列的整齐、对称和牙冠的形态。

- 排列后牙应与前牙协调，并尽可能排在（牙槽嵴顶、有合理的合曲线和合关系）。

- 排成品牙的适应症：（凡缺隙正常、合龈间隙足够高者）。

- 对于缺隙过宽或过窄的人工牙排列，通常可采用（人工牙换位法）和（减数法）。

- 雕刻蜡牙的适应症：（后牙缺失因缺隙小、合龈距离低不能排列成品牙时）。

- 雕刻蜡牙主要从（牙冠外形）、（颈线）和（合面）三个方面进行塑造。

- 雕刻蜡牙牙冠形态的好坏，主要取决于（雕塑颊及舌面的外形）、（外展隙）和（颈曲线）。

- （多选）成品牙的优点：硬度大、耐磨、色泽好、排牙操作简单易掌握和可供选择型号多。

- 雕刻蜡牙的优点：适应范围广、咬合关系好、能在各种不同的条件下雕刻出相应形态满足排牙要求。

- 颌架的种类很多，根据其关节结构模拟下颌运动的程度不同，可将颌架分为（简单颌架）、（半可调节颌架）、（全调节颌架）三大类。

- 外形高点：是一个解剖学概念，每个牙齿的外形高点是固定的，不随模型位置、倾斜度、义齿就位道等的变化而变化。

- 倒凹深度：是指观测器的分析杆至基牙倒凹区牙面间的垂直距离。倒凹坡度：是指倒凹区牙面与基牙长轴间构成的角度。

- 基牙的倒凹深度过小或过大，倒凹的坡度过小，都不利于义齿的固位。一般倒凹的深度应小于1mm，倒凹的坡度应大于20°。

- 卡环的材质不一样进入倒凹的深度要求也不一样，弯制卡环弹性大，进入倒凹深度一般是0.75mm；铸造钴铬合金卡环弹性较小，不能进入倒凹过深，一般进入0.25mm深度；贵金属铸造卡环要求是0.5mm深度的倒凹。

- 观测仪一般由支架、观测台、分析杆及附件组成。

- 确定就位道的方法一般有两种：平均倒凹法（均凹法）和调节倒凹法（调凹法）。

- 观测线与卡环边缘线的关系：弯制卡环常因钢丝的弹性大，需把卡环臂靠体部（1/3）的上臂防止在非倒凹区，下臂逐渐进入倒凹区，尖端放置在倒凹的深处。而铸造卡环靠体部（1/2）处的上臂处于非倒凹区，下臂进入倒凹区。

- 观测线与连接杆、舌杆的关系：原则上使舌杆的上缘与舌侧牙槽黏膜的观测线相一致，防止舌杆进入倒凹，需用填塞倒凹蜡或石膏等填塞倒凹。

- 下颌远中游离端的局部义齿基托蜡型，其后缘应覆盖（磨牙后垫的1/2或2/3）。

- 基托厚度应保持在（2mm），边缘厚度为（2.5~3mm），缓冲区加厚。

- 基托的磨光面的外形应形成（凹斜面），以适应唇颊、软组织和舌的功能活动，增进义齿固位。

- 基托蜡型制作中应注意（各类局部义齿基托蜡型的大小）、（缓冲区）、（基托蜡型的边缘）、（基托蜡型的外形）的问题。

- 位于（上颌隆突、尖牙区唇侧、上颌结节、下颌隆突）等硬区的基托蜡型应适当加厚缓冲。

- 基托蜡型边缘要避开（所有的唇、颊及舌系带）。

- 隐形义齿由（人工牙）、（合支托）、（卡环）和（基托）组成。

- 前牙孔道一般设计在（盖嵴部）和（舌侧窝），孔道直径以人工牙近远中的（1/4~1/3）为宜。

- 隐形义齿蜡型制作时基牙唇（颊）舌（腭）面的倒凹部分保留，适量填充基牙唇（颊）舌（腭）面近龈缘及龈乳头约（1~2mm）的范围，缓冲义齿（下沉时对牙龈的压痛）。

- 隐形义齿的卡环和基托伸展范围一般在缺牙区近、远中（1~2）颗牙的范围，如考虑前牙美观，可延伸至（2~3颗牙）。

- 覆盖义齿是指（义齿的基托）覆盖并支持在已做治疗的（牙根或牙冠）的一种全口义齿或可摘局部义齿。

- 局部覆盖义齿是由（人工牙）、（基托）、（固位体）和（连接体）四部分组成。

- 覆盖义齿的分类：依据其所利用覆盖基牙的形式和特点分类（普通覆盖义齿、高覆盖义齿、附着体式覆盖义齿、种植覆盖义齿）；依据制作的时机分类（即刻覆盖义齿、过渡性覆盖义齿、永久性覆盖义齿）。

- 全口覆盖义齿主要包括（人工牙）和（基托）两部分。

- 局部覆盖义齿的制作方法与普通的可摘局部义齿基本相同，但需要注意的是在制作覆盖义齿基托蜡型的时候，模型上保留牙根或牙冠的部分（必须进行缓冲处理）。

- 覆盖基牙的数目不限，可为一个或多个，一般情况下单颌保留2~4个覆盖基牙最为理想。

- 全口义齿：为牙列缺失的患者恢复口颌面形态及功能而制作的修复体。

- 牙列缺失：上颌、下颌或上下颌的天然牙齿的全部缺失。

- 牙列缺失最常见的原因：龋病和牙周病。

- 全口义齿的组成：基托和人工牙。

- 牙列缺失后硬组织的改变：牙槽骨的吸收。

- 全口义齿修复的时机：拔牙后3个月。

- 上下颌牙槽嵴将整个口腔分为内、外两部分：口腔前庭与口腔本部（固有口腔）。

- 牙槽嵴的持续吸收情况与义齿修复与否有关，未做全口义齿的由于颌骨得不到充足的功能刺激，牙槽嵴萎缩程度较义齿修复者严重。

- 牙槽嵴的持续吸收情况与义齿修复与否有关，未做全口义齿的由于颌骨得不到充足的功能刺激，牙槽嵴萎缩程度较义齿修复者严重。

- 上颌义齿的合理承受面积为下颌义齿的1.8倍。

- 一般情况下，一副普通的全口义齿3-4年后应进行调合合重衬，使用7-8年后应予以重新修复。

- 牙列缺失后软组织的改变：面下1/3变短，颏部前突，口角下垂，鼻唇沟加深，口周皮肤放射状皱着增多，面容苍老，口腔黏膜张力弹性下降，萎缩变薄，对压力敏感，舌体变大。

- 上下颌牙槽嵴顶区：承受义齿咀嚼压力的主要区域。

- 上下唇系带：口轮匝肌在颌骨上的附着点，义齿基托边缘应形成V字型切迹。

- 前弓区：唇颊系带之间的区域，此处义齿基托应尽量伸展。

- 颧突：相当于上颌第一磨牙颊侧根部的骨突起，表面覆盖黏膜薄，此处基托组织面应进行缓冲。

- 上颌结节：上颌牙槽嵴两侧远端球状骨突，与颊粘膜之间形成颊间隙，上颌义齿颊侧翼缘应充满此间隙。

- 翼上颌切迹：是上颌全口义齿两侧后缘界限。

- 切牙乳突：应适当缓冲，排列上颌中切牙的解剖标志，上颌中切牙唇面位于切牙乳突前方8-10mm。

- 腭皱：辅助发音的功能。

- 上颌硬区：又称上颌隆突或腭隆突。此处应该适当缓冲。

- 腭小凹：口内粘液腺导管开口，腭中缝两侧各一，上颌全口义齿后缘应止于腭小凹后2mm。

- 后堤区：前后颤动线之间的M型区域，此处全口义齿基托应稍加压力形成后缘的边缘封闭区。

- 后堤区腭部形状分为：平坦型，高拱形和中间型三种。

- 颊侧翼缘区：位于颊系带与咬肌前缘之间，当下颌后部牙槽嵴吸收平坦时又称颊棚区，此区域基托可充分伸展。

- 远中颊角区：此区因咀嚼肌前缘活动的影响义齿基托不能过多的伸展。

- 磨牙后垫：下颌全口义齿后缘应止于磨牙后垫的1/2或全部，下颌第一磨牙的禾平面应与磨牙后垫的1/2等高。

- 庞氏三角：从下颌尖牙的近中接触点至磨牙后垫的颊侧和舌侧形成的三角形，全口义齿下颌后牙的舌尖应位于此三角形内。

- 舌侧翼缘区：下颌全口义齿舌侧基托与黏膜接触的部位，该区后部是下颌全口义齿固位的重要部位，应充分伸展。

- 根据无牙颌的组织够和全口义齿的关系，将无牙颌分为主承托区、副承托区、边缘封闭区、缓冲区。

- 主承托区：垂直于合力方向的区域，是承受咀嚼压力的主要区域，包括牙槽嵴顶，腭穹隆，颊棚区等。

- 缓冲区：上颌隆突、颧突、上颌结节的颊侧、切牙乳突、下颌隆突、下颌舌骨嵴等区域。

- 全口义齿的固位：义齿抵抗从口内垂直脱位的能力。

- 全口义齿的稳定：义齿抵抗侧向和前后向脱位的能力。

- 全口义齿固位力来源：吸附力、大气压力、表面张力。

- 吸附力：两个物体分子之间的相互吸引力，包括附着力和内聚力。

- 附着力：不同分子之间的吸引力；内聚力：同种分子之间的吸引力。

- 大气压力：与基托面积和密合度有关系，面积越大，边缘越密合大气压力就越大。

- 影响全口义齿固位有关的因素：颌骨的解剖形态、黏膜的性质、基托、唾液的质和量。

- 全口义齿可分为组织面、磨光面、咬合面等三个面。

- 磨光面：义齿与唇颊和舌肌接触的面，应形成凹型。

- 影响全口义齿稳定的因素：良好的咬合关系、合理的排牙、理想的基托磨光面外形。

- 颌位关系的记录包括：垂直颌位关系和水平颌位关系的记录。

- 垂直距离：天然牙呈正中禾时鼻底到颏底的距离，既面下1/3距离。

- 颌间距离：牙列缺失后，上下无牙颌牙槽嵴顶之间距离。

- 垂直距离确定的三等分法：发迹到眉间点、眉间点到鼻底、鼻底到颏底这三个距离相等。

- 垂直距离恢复过高：面下1/3距离增大，上下唇张开，颏唇沟变浅，在说话和进食时听见牙齿撞击声。

- 禾托上画的中线是通过面中部的正中假想线。

- 口角线：两侧上颌尖牙远中的位置，前牙区选择人工牙宽度的标志。

- 唇高线和唇低线：也称笑线，可作为选择前牙区人工牙长度的标准，大约显露上颌中切牙高度的2/3和下颌中切牙高度的1/2。

- 禾架的分类：简单禾架、平均值禾架、半可调合架、全可调禾架。

- 在全口义齿制作中常用的禾架是半可调合架。

- 切导斜度：切导盘与水平面之间的夹角。

- 髁导斜度：髁槽与水平面的夹角。

- 切道斜度：切道与眶耳平面的夹角。

- 髁道斜度：髁道与眶耳平面的夹角。

- 面弓由禾叉和弓体2部分组成，将用于患者上颌对颞下颌关节的位置关系转移至禾架       上的装置。

- 全可调禾架：将患者所有数据都可以转移到禾架上，常用于科研咬合重建。

- 与平衡禾有关的5因素：髁导斜度、切导斜度、牙尖斜度、定位平面斜度、补偿曲线曲度。

- 确定侧方髁导斜度的方法：侧方髁导斜度=前伸髁导斜度/8+12。

- 人工牙按照材料可分为：树脂牙、瓷牙、金属禾面牙。

- 人工牙按照合面形态可分为：解剖式牙、半解剖式牙、非解剖式牙。

- 人工牙按照形态可分为：方圆形、卵圆形、尖圆形。

- 树脂牙主要成分为甲基丙烯酸树脂，有质量轻、韧性好、易磨改、与基托的结合力强等

- 前牙的选择：不仅考虑人工牙的质地、大小、形态和颜色；同时考虑患者的面型、口唇部协调、肤色、性别、年龄、个性及患者的要求。

- 解剖式牙牙尖斜度约30°，半解剖式牙牙尖斜度约20°，非解剖式牙牙尖斜度为0°。

- 全口义齿排列人工牙时与禾平面接触的有上颌中切牙切缘、上尖牙牙尖、上第一前磨牙颊尖、上第二前磨牙颊舌尖、上第一磨牙近中舌尖。

- 上颌侧切牙切缘离开禾平面0.5-1mm。

- 排列全口义齿上颌前牙时近远中倾斜角度的大小依次2>3>1。

- 排列全口义齿下颌前牙时近远中倾斜角度的大小依次3>2>1。

- 排列全口义齿时上下前牙的咬合关系应形成浅覆合浅覆盖。

- 排列全口义齿时上下第一磨牙关系应中性合关系，既上第一磨牙近中颊尖咬在下颌第一磨牙的颊沟。

- 全口义齿上下颌人工牙应形成尖窝对错的最广泛最紧密接触关系，1牙对2牙（除了下1和上7）。

- 全口义齿上颌前牙的个性排牙法，将中切牙呈“内翻式”排列，从视觉效果看牙冠显小；若中切牙呈“外翻式”排列，显中切牙宽大。

- 全口义齿咬合关系中上第一磨牙的近中舌尖对应的是下第一磨牙的中央窝，上第二前磨牙舌尖对应下颌第二前磨牙的远中窝。

- 全口义齿平衡禾是指牙尖交错合及前伸、侧方等非牙尖交错合运动时上下颌相关的牙都能同时接触，即为平衡。

- 平衡禾的分类：牙尖交错禾平衡、前伸禾平衡、侧方禾平衡。

- 前伸禾平衡：当下颌前伸至上下前牙相对，并在滑回正中颌位过程中，前后牙都有接触，按照后牙的接触情况，可分为三点接触、多点接触、完全解除三种。

- 侧方禾平衡：下颌在侧方运动过程中工作侧同名牙尖相对，平衡侧异名牙尖相对。

- 前伸禾平衡的调整：前伸禾时前牙接触，而后牙不接触，是由前牙覆禾深、切导斜度太大而后牙补偿曲线曲度太小，其调整方法为，加大补偿曲线曲度、降低下前牙高度并将切缘向唇侧倾斜减小前牙覆禾、正中禾时保持紧密接触关系磨改个别阻挡牙尖。

- 后牙接触前牙不接触的调整：是由前牙覆禾过浅或后牙补偿曲线曲度过大，调整时先采取减小补偿曲线曲度的方法，也可升高下前牙加大前牙覆禾。

- 全口义齿牙龈的形成：龈缘线包饶牙冠颈部形成0.5mm宽度斜边，蜡刀与人工牙的夹       角一般前牙约60°，后牙约45°。

- 全口义齿上颌牙根突度最长为尖牙、中切牙次之、侧切牙最短；下颌前牙为尖牙最长，

- 侧切牙次之，中切牙最短。后牙根突不宜太明显。

- 模型应完整无缺，厚薄适宜，一般腭顶和口底的最薄处保持3~5mm。

- 口腔模型：是指将调拌好的模型材料灌注到制取的口腔印模中，待模型材料凝固脱模后得到的阳模。

- 模型消毒的方法：浸泡/喷雾消毒；熏蒸消毒法；微波消毒法；臭氧消毒法；紫外线消毒法。

- 口腔模型按用途分类分为：工作模型；对颌模型；研究模型；口腔模型按模型材料的种类分类有：石膏模型；耐火材料模型；树脂模型。

- 模型的修整方法： 模型底座的厚度不应薄于10mm。模型基底颊、舌侧轴面应距基牙轴面3~5mm。

- 模型灌注后1~2小时内脱模比较适宜。

- 填补倒凹的目的是保证义齿顺利就位，提高戴义齿的效率，节省材料，节省时间，消除基托对牙槽骨、龈乳突等软、硬组织的压迫。

- 各类义齿的取戴方向和角度虽有差别，但有一定的规律，基本上可分为平行戴入、斜向戴入和旋转戴入3种类型。

- 选择就位道总的原则是尽量避开妨碍义齿就位的硬、软组织的不利倒凹，尽量争取主基牙画出第一类导线，并照顾前牙的美观。

- 确定就位道的方法，是将口腔模型固定在导线测绘仪的观测台上，根据缺牙空隙、基牙和其他余留牙的倾斜情况，以及牙槽嵴情况等，将模型平放，或向后、前、左、右倾斜。

- 义齿的就位道是指义齿戴入缺隙的方向和角度，它与义齿从缺隙中取出的角度相同而方向相反。

- 填倒凹的部位：1)靠近缺隙的基牙、邻缺隙牙邻面的倒凹。2）基托覆盖区内所有余留牙舌面的倒凹及龈缘区。3）妨碍义齿就位的软组织的倒凹。4）骨尖处、硬区和未愈合的伤口处。

- 根据制作技术将临床应用的代型技术分为个别代型技术（多次灌模技术）、钉代型技术、Di-Lok技术、特殊设备技术。

- 目前常用于临床生产的是单（双）钉代型和装盒式代型。

- 模型修整时，模型厚度要求从颈缘线到底部约7~8mm。

- 颈缘修整完成后，在颈缘线涂布模型强化剂的目的是保护颈缘。

- 在基牙颈缘线1mm以上的位置均匀涂上代型隙料，隙料厚度为10~30μm。

- 形成复位钉孔及固位钉孔时，要求孔位于基牙近远中和颊舌径的中心点，孔壁与模型底面垂直。

- 卡环、禾支托折断的原因：（1）禾支托或隙卡沟预备不够。（2）弯制时损伤卡环丝，卡环、禾支托经过磨改后过细、过薄而致折断。（3）使用方法不当或强力摘戴。（4）卡环钢丝质量差。（5）铸造卡环内部存在铸造缺陷。

- 基托折断的原因：（1）塑料基托充填或热处理不当。（2）基托过薄或应力集中区未作加强处理或加强不当。（3）基托与黏膜不密合，造成寄托折断。（4）未掌握好取戴方向，义齿没有完全就位就咬合。（5）不慎将义齿坠地造成基托折裂或折断。（6）基托材料性能差。

- 人工牙折断、脱落和无合接触的原因：（1）人工牙材质有缺陷。（2）瓷牙连接塑料装置不良。（3） 塑料人工牙盖嵴部未磨粗糙面或牙面污染。（4）后牙咬合紧，禾龈距小。（5）前牙深覆，金属基托与人工牙连接装置设计欠佳。（6）开盒时,操作不当。（7）咬过硬食物或失落跌断。（8）义齿下沉或禾面严重磨损造成低合情况。

- 基托与组织不密合的原因：义齿使用一段时间后，由于牙槽嵴吸收、基托与组织间出现间隙;印模或模型不准确;热处理后开盒过早或磨光时产热过高致基托变形而使基托与组织不密合。

- 基托与组织不密合的修理方法：垫底术(又称重村)，根据使用材料田分为：（1）直接垫底术(自凝塑料垫底法)；（2）间接垫底术(热凝塑料垫底法）。

- 全口义齿基托折断的原因：（1）不慎将义齿掉到地上造成基托折断。（2）由于人工牙排列不合适或有支点存在，造成给力不平衡而引起义齿折断。

- 全口义齿重衬的原因：（1）全口义齿戴用段时间后，由于牙槽嵴组织的吸收，以致固位不好。（2）在初戴义齿时由于基托不密合而固位不好。（3）义齿折断修理后基托不密合时也需要进行重衬、否则义齿修好后，仍容易折断。

- 全口义齿重衬的方法：直接法重衬、间接法重衬、自凝软衬材料重衬。

- 用于全口义齿重衬的材料有：自凝基托树脂、热凝基托树脂、光固化基托树脂、自凝软衬基托树脂。

- 间接法重衬适用于义齿基托边缘短，唇颊基托大面积缺损，组织面和组织之间不吻合，重衬面积较大，患者对自凝塑料过敏者。

- PFM冠桥的特点是：能恢复牙体的形态、功能，且颜色、外观、质感逼真，表面光滑，色泽稳定，抗折力强，耐磨性强，不易变形，具有一定的耐腐蚀性。

- PFM修复体主要适应症：(1)因氟牙症、变色牙、四环素染色牙、锥形牙、釉质发育不全等，不宜用其他方法修复或患者要求作永久修复的患牙(2)因龋坏或外伤等造成的牙体缺损较大而无法充填治疗的牙。(3)因牙错位、扭转而不宜或不能作正畸治疗的牙。(4)固定桥基牙上的固位体。

- 烤瓷合金：大致可分为贵金属合金、半贵金属合金及非贵金属合金。贵金属合金主要组成成分是金、铂、钯，是目前金-瓷修复中最好的材料；非贵金属合金主要为镍铬或钴铬合金，由于价格低、强度高等优点，现在被广泛应用于金-瓷修复中。

- 瓷粉：主要成分是钠长石或钾长石。

- 金属与瓷的界面结合不良或形态设计不合理的影响：会造成瓷层破裂或脱落；瓷粉颜色匹配不准、色彩修饰不良或牙颈部处理不当会引起烤瓷修复体美观问题等。

- 对烤瓷合金和瓷粉要求：烤瓷合金的熔点应大于瓷粉的熔点。烤瓷合金熔点范围为1150~ 1350℃。瓷粉采用低熔瓷粉,其熔点为871~ 1065℃。合金的熔点必须高于瓷粉的熔点170~270℃，以保证在金属基底上熔瓷时不发生金属基底熔融或变形。

- 烤瓷合金的热膨胀系数与瓷热膨胀系数之差控制在0.9*10-6~1.5*10-6/℃为宜。

- 烤瓷合金与瓷之间的结合力主要由四种结合力组成：化学结合力、机械结合力、压缩结合力和范德华结合力。

- 化学结合力：烤瓷合金在预氧化处理过程中形成一层氧化膜，该氧化膜与瓷产生化学结合，是金-瓷结合力的主要组成部分(占金-瓷结合力的52.5%）。

- 机械结合力：金属基底的金-瓷结合面上经氧化铝喷砂处理后，会产生一定程度的粗糙面，这既增加了瓷粉对烤瓷合金的润湿性，又增加了接触面积，大大提高了机械结合力（占金-瓷结合力的22%）。

- 压缩结合力：由于瓷的热膨胀系数稍小于金属的热膨胀系数，使得在烧烤后冷却过程中产生压缩应力，使瓷受到压力，增加了结合力（占金-瓷结合力的25.5%）。

- 范德华力：金属与瓷之间熔融结合后，会产生紧密贴合后的分子间的引力，即范德华力。

- 金-瓷结合界面湿润性的影响因素：金-瓷结合的润湿性，是瓷有效而牢固熔附到金属表面的重要前提。影响这一性质的可能因素有：金属表面不洁物质的污染；金属表面有害元素的污染；金属基底冠表面喷砂处理不当；金-瓷结合面除气预氧化不正确等。

- 金-瓷结合中金-瓷热膨胀系数的影响因素：主要因素有合金和此材料本身的热膨胀系数匹配不合理，或使用不匹配的金属、瓷粉产品；材料自身质量不稳定；瓷粉调和或堆瓷时污染；烤结温度、升温速率和烧结次数变化。

- PFM全冠的瓷面根据其位置及对金属基底遮盖的多少有两种形式：全瓷面覆盖和部分瓷面覆盖。

- PFM全冠瓷面覆盖：瓷层全部覆盖金属基底表面。为保证全冠颈缘的密合性及承受力，常将全冠舌、邻面设计成金属颈环的形式。它适用于咬合关系正常的前牙。

- 部分瓷面覆盖：为瓷层部分覆盖全冠的唇、颊面，而在禾、舌侧大部分由金属构成。它适用于咬合紧、超禾小、禾力大的上前牙或磨牙，以及作为固定桥基牙的固位体。

- 金属基底冠：即是瓷层的支架、承受传递禾力，又起到固位作用，同时还涉及美观、咬合及金-瓷结合质量。

- 金属基底冠的设计要求：(2) 金属基底部分具有一定厚度(0. 3~-0. 5mm)和强度，能为瓷层提供适当空间，保证金瓷结合强度和美观。

- 金-瓷结合部的设计包括：金-瓷链接线的位置、金-瓷链接线的外形、金-瓷链接处的瓷层厚度及外形。

- 金-瓷链接线的位置设计：主要以避免直接承受咬合力、防止断裂、避免直接暴露于唇颊面影响美观为原则。

- 金-瓷链接线的外形设计：主要避免应力集中，有利金-瓷结合为原则。

- 金-瓷结合部：要考虑保证瓷层有足够厚度，避免锐角引起应力集中，有利于金属肩台承托瓷层。

- 桥体金属基底瓷层覆盖桥体类型：根据瓷层覆盖桥体基底层的范围不同，可分为部分覆盖桥体和全瓷覆盖桥体，要求基本金属烤瓷全冠。

- 桥体金属基底的要求：（1）保留瓷层厚度:其表面应保留有1~1. 5mm的空隙。（2）桥体龈端间隙:桥体龈端与牙槽嵴黏膜之间应有1mm空隙，由瓷层恢复齦端形态，因瓷的生物相容性好，与黏膜接触无刺激性，且烤瓷经磨光上釉后较光滑。易于清洁，对软组织的适应性好。

- 金属基底冠熔模的制作有两种方法：传统的基底冠熔模直接成型法和回切法。后者因熔模在恢复牙冠外形基础上再去除瓷层应有空间的蜡，对PFM全冠的外形、结构更容易控制，因而已作为现在的标准方法。

- 金属基底熔模具体制作要点：熔模回切，按照牙冠全部瓷层应有的厚度,以蜡刀将蜡烫去。切缘1.5~2. 0mm,唇侧1.0mm，舌侧0.5~ 1.0mm,面1.2~2. 0mm,工作尖工作斜面处保证留出2.0mm间隙。

- 熔模制作时的注意要点：如在工作模上发现牙体有小的缺损，应在做蜡模时恢复，留出瓷层1.0~1.5的厚度，不宜使瓷层局部过厚。

- 金属基底冠、桥的清洁处理:可在四氯化碳、三氯甲烷、乙醇中清洗，也可在蒸馏水中超声清洗。

- 金属基底冠、桥的理想氧化膜应为0.2~2.0μm，才可达到最大的结合强度。

- 桥体的形态一般可分为鞍基式、盖嵴式、改良盖嵴式、船底式、及悬空式五类。

- 连接体的设计要考虑强度、功能、自洁性、美观。

- 连接体的断面形态一般前牙为圆三角形，后牙为圆长方形。

- 筑瓷常用的基本方法有两种：笔积法和雕刀法。

- 遮色瓷层的厚度应为0.1~0.2mm。

- 体瓷和切瓷的四步回切法：邻面回切、切端回切、唇面回切、指状沟回切。

- 体瓷和切瓷的三等份回切:牙冠唇侧分近中、中间、远中三个1/3位三等份回切成指状沟。

- 体瓷和切瓷的唇面回切： 在冠中1/3处切去厚约1MM的瓷层，唇面瓷层保留至少0.8MM的厚度。

- 体瓷烧结温度应比遮色瓷烧结温度低10~20℃，烧结开始时应以30L/min速度排气，以40~45℃/min的温度升温，最高不得超过50~55℃/min。

- 个性化细节表现手段有：表面染色、多色构筑法、内部着色技术。

- 不透明层有气泡原因有：铸造金属不够；铸造金属多次重复使用；不正确的铸道安插；基底冠表面多方面打磨；使用不正确的金刚砂车针打磨基底。

- 瓷层附着不良的原因：金属内冠设计不合理；金-瓷不匹配；不透明层瓷烤制不足；金属表面被污染。

- 烤瓷冠口内崩瓷：咬合关系过紧，桥体过长；患者咬硬物；未正确充分的调。

- 颈缘崩瓷的原因可能是颈缘瓷过长。

- 常用的调色方法：内着（染）色；外着（染）色；插入法传统口腔修复体的制作方法包括取印模→灌注模型→修复体设计→制作蜡型→包埋→铸造或装盒→热处理。

- CAD/CAM 系统将诸多工序简化为“ 数据获取一修复体的计算机设计数控加工”三个主要工序。

- Duret 或SopHa系统由三个互相独立的部分组成：获取数据的摄像部分、设计修复体的CAD部分和CAM加工磨削部分。

- Duret 或SopHa系统能制作全冠、嵌体、烤瓷底层、固定桥。

- Duret 或SopHa系统的加工材料为机械陶瓷、钛合金以及复合树脂。

- Celay系统由两部分组成，即接触式传感器和微型铣床。

- 瓷贴面修复失败的表现瓷贴面修复失败的主要表现为脱落或崩裂。

- 瓷贴面修复失败的主要原因有：（1）适应证选择不当；（2）牙体预备不合适；（3）使用不当；（4）贴面制作时操作不当。

- 瓷贴面的优点： （1）牙体组织磨除少，粘结牙凸度增加不明显，故特别适宜于活髓牙的美容修复。（2）色泽美观，逼真，透明性好，似天然牙，颜色稳定，可配色。（3）耐磨耗。（4）与牙龈组织有较好的生物相容性。

- 瓷贴面的缺点：（1） 瓷贴面较薄，遮色效果有限。（2）瓷贴面的制作难度较大。

- CAD/CAM系统基本上是计算机扫描系统、计算机设计系统、计算机切削设备(统称为硬件)及相应的软件(系统软件、支撑软件、应用软件)组成。

- CAD/CAM系统外部设备主要有:三维测量装置计算机、数控机床等。

- 计算机辅助制作部分包括数控铣床 数控软件刀具或激光光敏树脂选择性固化机。

- 体瓷的堆塑采用二层法或三层法。二层法适用于切端不加长的预备牙，三层法适用于带有瓷切缘的瓷贴面制作。

- 瓷贴面修复是采用陶瓷材料，通过专门技术制作成具有一定强度和硬度的贴面后，再利用粘结技术将瓷贴面覆盖于患牙(变色牙、着色牙等)表面，从而起到美观作用。

- 瓷贴面具有形态美观，光泽持久，抗着色能力强，耐磨耗，与邻牙及龈组织的形态和颜色协调,对牙龈组织无刺激以及最大限度地保存牙体组织等特点。

- 瓷贴面修复的适应证：（1）染色牙、变色牙、氟牙症和四环素着色牙。（2）釉质发育不良或钙化不全牙。（3）冠部小缺损牙。（4）前牙小间隙。

- 瓷贴面修复的禁忌证：(1)牙冠大部缺损牙。(2)缺乏可粘结的釉质牙。(3)前牙拥挤。(4)反或切。

- 瓷贴面的种类主要有以下三种，即计算机辅助设计和加工(CAD/CAM)瓷贴面、热压铸瓷贴面、耐火材料代型瓷贴面。

- 用(CAD/CAM)技术的制作方法，只需经过患牙信息扫描→数据输人→三维光学模型设计→多轴向数字切割研磨→烧结等工序，就可完成各种标准和特殊修复体的制作。

- 热压铸瓷贴面优点是透光性强,边缘适合性良好，美学效果佳，而且烧结时间大大缩短，节省制作周期，具有良好的抗弯强度。

- 牙体预备的一般要求，（1）牙体预备时应尽可能保留健康的釉质，并控制在釉质内。（2）唇侧釉质均匀磨除的厚度一般在0.3~0.5mm,并适当磨除过突部分。（3）在唇面颈缘，预备呈凹槽形，宽0.3mm,终止为龈上0. 5mm或与牙龈平齐；对着色牙或牙颈部釉质有缺损的病例，可预备至龈下0.5mm。（4）邻面的预备，预备体的近中和远中边缘磨除达接触区，保留触点，在接近触点的邻面部分要适当多磨除。（5）切缘的预备，在接近切缘处可用球钻磨制浅凹槽形，避免前伸时瓷贴面与对颌牙的接触。也可以磨除至切缘，但应避免正中咬合时瓷面切缘与对颌牙的接触。牙体切端有缺损或者设计有咬合接触的瓷面切缘时，则应该磨制成较圆钝的舌向切斜面。

- 铸造陶瓷材料的优点：可用失蜡铸造法加压铸造完成，强度高，收缩性小，边缘密合性好，有良好的生物相容性，可根据需要配色，更美观自然，其硬度接近于釉质。

- 铸造陶瓷全冠的牙体预备：唇侧及舌侧应预备的间隙为1.0~1.5mm,后牙轴面方向会聚角最好为6°~8°。

- 铸造陶瓷全冠的牙体预备：颈部做135或90°凹面肩台预备，不能做刃状、羽状、浅凹及斜面预备，以防冠边缘抗力性下降。

- 渗透陶瓷冠的牙体预备：唇面预备出1. 2~1.5mm的间隙；舌面预备出1. 0~1.2mm的间隙。

- 渗透陶瓷冠的牙体预备：颈缘肩台预备：颈部磨成90°圆钝内线角肩台，其宽度为1mm。

- 全瓷冠的特点：硬度高、热传导低、不导电、耐磨损、可配色而且色泽稳定、生物相容性好。

- 按全瓷冠的材料及制作工艺，将全瓷冠分为：铸造玻璃陶瓷全冠、渗透陶瓷全冠、热压铸造陶瓷全冠、切削陶瓷全冠、氧化锆增韧陶瓷全冠等。